183/2006 Sb.

ZÁKON

ze dne 14. března 2006

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Změna: 68/2007 Sb.

Změna: 191/2008 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1)  Tento  zákon  upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a

úkoly  územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje

územního  plánování,  vyhodnocování  vlivů  na udržitelný rozvoj území,

rozhodování  v  území,  možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s

postupy  posuzování  vlivů  záměrů  na  životní prostředí, podmínky pro

výstavbu,  rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci

územně plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územně plánovací

činnost.

(2)  Tento  zákon upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování

staveb   a   jejich   změn,  terénních  úprav  a  zařízení,  užívaní  a

odstraňování  staveb,  dohled  a  zvláštní  pravomoci stavebních úřadů,

postavení  a  oprávnění  autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních

úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb.

(3)  Tento  zákon  dále  upravuje  podmínky  pro  projektovou činnost a

provádění  staveb,  obecné  požadavky  na  výstavbu, účely vyvlastnění,

vstupy  na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů a některé další

věci související s předmětem této právní úpravy.

§ 2

Základní pojmy

(1) V tomto zákoně se rozumí

a)  změnou  v  území  změna  jeho využití nebo prostorového uspořádání,

včetně umisťování staveb a jejich změn,

b)  stavebním pozemkem pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený

a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem,

c)   zastavěným   stavebním   pozemkem  pozemek  evidovaný  v  katastru

nemovitostí  jako  stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla

pod   společným   oplocením,   tvořící  souvislý  celek  s  obytnými  a

hospodářskými budovami,

d)  zastavěným územím území vymezené územním plánem nebo postupem podle

tohoto   zákona;  nemá-li  obec  takto  vymezené  zastavěné  území,  je

zastavěným  územím  zastavěná  část  obce  vymezená  k  1.  září 1966 a

vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen "intravilán"),

e) nezastavitelným pozemkem pozemek, jenž nelze zastavět na území obce,

která nemá vydaný územní plán, a to

1. pozemek veřejné zeleně a parku^1) sloužící obecnému užívání;

2.   v   intravilánu   zemědělský   pozemek   nebo  soubor  sousedících

zemědělských  pozemků  o  výměře  větší než 0,5 ha, s tím, že do tohoto

souboru  zemědělských  pozemků se nezahrnují zahrady o výměře menší než

0,1 ha a pozemky, které jsou součástí zastavěných stavebních pozemků;

3.  v intravilánu lesní pozemek nebo soubor sousedících lesních pozemků

o výměře větší než 0,5 ha,

f)  nezastavěným územím pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do

zastavitelné plochy,

g)  plochou část území tvořená pozemkem nebo souborem pozemků, která je

vymezena  v  politice  územního rozvoje, zásadách územního rozvoje nebo

územním  plánu,  popřípadě v územně plánovacích podkladech s ohledem na

stávající nebo požadovaný způsob jejího využití a její význam,

h)  plochou  nadmístního, popřípadě republikového významu plocha, která

svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí nebo více

městských  částí  na  území  hlavního města Prahy, popřípadě území více

krajů,

i)  koridorem  plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a technické

infrastruktury nebo opatření nestavební povahy,

j)  zastavitelnou  plochou  plocha vymezená k zastavění v územním plánu

nebo v zásadách územního rozvoje,

k) veřejnou infrastrukturou pozemky, stavby, zařízení, a to

1.  dopravní  infrastruktura,  například  stavby  pozemních komunikací,

drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení;

2.  technická  infrastruktura,  kterou  jsou  vedení  a stavby a s nimi

provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody,

vodojemy,  kanalizace,  čistírny  odpadních  vod, stavby a zařízení pro

nakládání  s  odpady,  trafostanice,  energetické  vedení,  komunikační

vedení  veřejné  komunikační  sítě  a elektronické komunikační zařízení

veřejné komunikační sítě, produktovody;

3.  občanské  vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící

například  pro  vzdělávání  a výchovu, sociální služby a péči o rodiny,

zdravotní  služby,  kulturu,  veřejnou správu, ochranu obyvatelstva; 4.

veřejné prostranství^1),

zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu,

l) veřejně prospěšnou stavbou stavba pro veřejnou infrastrukturu určená

k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané

územně plánovací dokumentaci,

m)  veřejně prospěšným opatřením opatření nestavební povahy sloužící ke

snižování  ohrožení  území  a  k  rozvoji  anebo  k ochraně přírodního,

kulturního  a  archeologického  dědictví,  vymezené  ve  vydané  územně

plánovací dokumentaci,

n) územně plánovací dokumentací

1. zásady územního rozvoje;

2. územní plán;

3. regulační plán.

(2) V tomto zákoně se dále rozumí

a)  pořizovatelem příslušný obecní úřad, krajský úřad, Ministerstvo pro

místní rozvoj (dále jen "ministerstvo") nebo Ministerstvo obrany, který

pořizuje  územně  plánovací  podklady,  územně  plánovací  dokumentaci,

vymezení zastavěného území nebo politiku územního rozvoje,

b)  stavebním  podnikatelem osoba oprávněná k provádění stavebních nebo

montážních  prací  jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních

předpisů^2),

c)  stavebníkem  osoba,  která pro sebe žádá vydání stavebního povolení

nebo  ohlašuje  provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i

její  právní  nástupce, a dále osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo

zařízení  provádí,  pokud  nejde o stavebního podnikatele realizujícího

stavbu  v  rámci  své podnikatelské činnosti; stavebníkem se rozumí též

investor a objednatel stavby,

d)  stavebním  dozorem  odborný  dozor  nad prováděním stavby svépomocí

vykonávaný  osobou,  která  má  vysokoškolské  vzdělání stavebního nebo

architektonického  směru  nebo  střední  vzdělání  stavebního  směru  s

maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb,

e) obecnými požadavky na výstavbu obecné požadavky na využívání území a

technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a

dále  obecné  technické  požadavky zabezpečující užívání staveb osobami

pokročilého  věku,  těhotnými  ženami,  osobami  doprovázejícími dítě v

kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo

osobami   s   omezenou   schopností  pohybu  nebo  orientace  stanovené

prováděcím právním předpisem (dále jen "bezbariérové užívání stavby").

(3)  Stavbou  se  rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební

nebo  montážní  technologií,  bez  zřetele na jejich stavebně technické

provedení,  použité  stavební  výrobky, materiály a konstrukce, na účel

využití  a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad

předem omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouží reklamním účelům,

je stavba pro reklamu.

(4)  Pokud  se v tomto zákoně používá pojmu stavba, rozumí se tím podle

okolností i její část nebo změna dokončené stavby.

(5) Změnou dokončené stavby je

a) nástavba, kterou se stavba zvyšuje,

b)  přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně

provozně propojena s dosavadní stavbou,

c)  stavební  úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové

ohraničení  stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště

stavby.

(6)  Změnou  stavby  před  jejím dokončením se rozumí změna v provádění

stavby oproti jejímu povolení nebo dokumentaci stavby ověřené stavebním

úřadem.

§ 3

(1)  Terénní  úpravou  se  pro účely tohoto zákona rozumí zemní práce a

změny  terénu,  jimiž  se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové

poměry, těžební a jim podobné a s nimi související práce, nejedná-li se

o   hornickou  činnost  nebo  činnost  prováděnou  hornickým  způsobem,

například skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků

pro zřízení hřišť a sportovišť, těžební práce na povrchu.

(2)  Zařízením  se pro účely tohoto zákona rozumí informační a reklamní

panel,  tabule,  deska  či  jiná konstrukce a technické zařízení, pokud

nejde  o  stavbu  podle  §  2  odst. 3. V pochybnostech, zda se jedná o

stavbu nebo zařízení, je určující stanovisko stavebního úřadu. Zařízení

o celkové ploše větší než 8 m2 se považuje za stavbu pro reklamu.

(3)  Staveništěm  se  rozumí  místo,  na  kterém se provádí stavba nebo

udržovací   práce;   zahrnuje  stavební  pozemek,  popřípadě  zastavěný

stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu

vymezeném  stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část

jiné stavby.

(4)  Údržbou  stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý

stavební  stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce

se prodloužila její uživatelnost.

ČÁST DRUHÁ

VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 4

(1)  Orgány  územního  plánování  a stavební úřady přednostně využívají

zjednodušující  postupy  a  postupují  tak,  aby  dotčené osoby byly co

nejméně  zatěžovány  a aby v případě, kdy lze za podmínek tohoto zákona

vydat   v  dané  věci,  zejména  u  jednoduchých  staveb,  pouze  jedno

rozhodnutí,  upustily  od  dalšího povolování záměru. Pokud je spolu se

stavbou  hlavní předmětem žádosti nebo ohlášení soubor staveb, stavební

úřad  všechny  stavby  projedná  v režimu stavby hlavní. Stanoví-li tak

tento zákon, mohou orgány územního plánování a stavební úřady uzavřít s

žadatelem  veřejnoprávní smlouvu místo vydání správního rozhodnutí. Tím

nesmí  být  dotčena  práva  a  oprávněné  zájmy  dotčených osob a zájmy

dotčených orgánů^3).

(2)  Orgány  územního  plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné

součinnosti   s   dotčenými   orgány  chránícími  veřejné  zájmy  podle

zvláštních právních předpisů^4). Dotčené orgány vydávají

a)  pro  vydání rozhodnutí podle tohoto zákona závazná stanoviska^5) na

základě   zvláštních   právních   předpisů,  která  nejsou  samostatným

rozhodnutím  ve  správním  řízení,  nestanoví-li  tyto  zvláštní právní

předpisy jinak,

b)  pro  postupy  podle  tohoto  zákona, které nejsou správním řízením,

stanoviska,  která  nejsou  samostatným rozhodnutím ve správním řízení,

nestanoví-li  zvláštní  právní  předpis jinak; stanoviska jsou závazným

podkladem  pro  politiku  územního rozvoje a pro opatření obecné povahy

vydávaná podle tohoto zákona.

Závazná  stanoviska dotčených orgánů pro potřeby správních řízení podle

tohoto  zákona  a  stanoviska  dotčených  orgánů,  která  jsou závazným

podkladem  pro  potřeby  jiných  postupů podle tohoto zákona, uplatňují

dotčené  orgány  podle  zvláštních  právních  předpisů  a  podle tohoto

zákona.

(3)  Dotčený  orgán  je vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným

stanoviskem.  Navazující  stanoviska nebo navazující závazná stanoviska

mohou  dotčené  orgány  v  téže  věci  uplatňovat pouze na základě nově

zjištěných  a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve

a  kterými  se  podstatně  změnily  podmínky,  za  kterých bylo původní

stanovisko  vydáno,  nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti

pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo

jiný  úkon orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto

zákona, jinak se k nim nepřihlíží.

(4)  V  řízeních  podle  části  čtvrté  tohoto  zákona  se nepřihlíží k

závazným  stanoviskům  dotčených  orgánů  ve  věcech,  o  kterých  bylo

rozhodnuto  ve  vydaném  regulačním  plánu, v územním rozhodnutí nebo v

územním  opatření o stavební uzávěře anebo v územním opatření o asanaci

území,   nejde-li  o  závazné  stanovisko  uplatněné  na  základě  nově

zjištěných a doložených skutečností podle odstavce 3.

(5)   Stanoví-li  dotčené  orgány  ve  svém  stanovisku  nebo  závazném

stanovisku  podmínky,  a  stanou-li  se tyto podmínky součástí výrokové

části  rozhodnutí,  nebo  součástí  opatření  obecné povahy nebo jiného

úkonu  orgánu  územního  plánování  nebo  stavebního úřadu podle tohoto

zákona, mohou dotčené orgány kontrolovat jejich dodržování.

(6)  Je-li  dotčeným  orgánem podle zvláštních právních předpisů tentýž

orgán  veřejné správy, vydává koordinované stanovisko nebo koordinované

závazné  stanovisko,  zahrnující  požadavky  na ochranu všech dotčených

veřejných  zájmů, které hájí. Koordinované stanovisko nebo koordinované

závazné  stanovisko  lze  vydat pouze v případě, nejsou-li požadavky na

ochranu  dotčených veřejných zájmů v rozporu. Ustanovení správního řádu

o společném řízení^6) se použijí přiměřeně.

(7) Orgány územního plánování a stavební úřady projednávají protichůdná

stanoviska   nebo  protichůdná  závazná  stanoviska  dotčených  orgánů.

Dojde-li  k  rozporu  mezi  příslušnými  orgány  podle  tohoto zákona a

dotčenými  orgány, jakož i mezi dotčenými orgány navzájem, postupuje se

podle správního řádu.

HLAVA II

PŮSOBNOST VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

§ 5

Působnost ve věcech územního plánování

(1)   Působnost  ve  věcech  územního  plánování  podle  tohoto  zákona

vykonávají  orgány  obcí  a  krajů,  ministerstvo a na území vojenských

újezdů Ministerstvo obrany.

(2)  Orgány  obce  a  kraje  vykonávají  působnost  ve  věcech územního

plánování  podle  tohoto zákona jako působnost přenesenou, nestanoví-li

zákon, že o věci rozhoduje zastupitelstvo obce nebo kraje.

(3)  Orgány  obce  zajišťují  ochranu a rozvoj hodnot území obce, pokud

nejsou  svěřeny  působnosti v záležitostech nadmístního významu orgánům

kraje nebo na základě zvláštních právních předpisů dotčeným orgánům.

(4)  Orgány kraje zajišťují ochranu a rozvoj hodnot území kraje, přitom

mohou  zasahovat  do  činnosti  orgánů  obcí  jen v zákonem stanovených

případech,  a  to  pouze v záležitostech nadmístního významu; postupují

přitom v součinnosti s orgány obcí.

(5) Ministerstvo může zasahovat do působnosti orgánů krajů a obcí jen v

zákonem stanovených případech, a to pouze v záležitostech týkajících se

rozvoje  území  státu;  postupuje přitom v součinnosti s orgány krajů a

dotčených obcí.

(6)  Obce  a  kraje  jsou povinny soustavně sledovat uplatňování územně

plánovací  dokumentace  a vyhodnocovat je podle tohoto zákona. Dojde-li

ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace

vydána,   jsou   povinny   pořídit  změnu  příslušné  územně  plánovací

dokumentace.

§ 6

Orgány obce

(1)  Obecní  úřad obce s rozšířenou působností (dále jen "úřad územního

plánování") v přenesené působnosti

a) pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce,

b) pořizuje územně plánovací podklady,

c)  pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce

ve svém správním obvodu,

d)  pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním

obvodu,

e)  je  dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů

územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí,

f)  je  dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v

němž se rozhoduje o změnách v území,

g) podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti,

h) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.

(2)  Obecní  úřad,  který  zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro

výkon  územně  plánovací  činnosti  podle  §  24,  vykonává  přenesenou

působnost  podle  odstavce  1  písm.  a),  d), g), h) a pořizuje územní

studii;  na  základě  veřejnoprávní smlouvy vykonává tuto působnost pro

obec ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností.

(3) Stavební úřad

a) vydává územní rozhodnutí, není-li dále stanoveno jinak,

b) vydává územní souhlas,

c)  poskytuje  informace  pro  pořizování územně plánovacích podkladů a

územně plánovací dokumentace,

d) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.

(4)  Obecní  úřad,  který  nevykonává  působnost podle odstavců 1 až 3,

poskytuje informace pro zpracování územně plánovacích podkladů a územně

plánovací dokumentace.

(5) Zastupitelstvo obce

a)  rozhoduje  v  samostatné  působnosti  o  pořízení  územního plánu a

regulačního plánu,

b)  schvaluje  v  samostatné  působnosti  zadání,  případně  pokyny pro

zpracování návrhu územního plánu,

c) vydává v samostatné působnosti územní plán,

d) vydává regulační plán,

e)  projednává  v  samostatné  působnosti zprávu o uplatňování územního

plánu,

f) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.

(6) Rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce

a) vydává vymezení zastavěného území,

b)  schvaluje  žádost  obce o pořizování podle odstavce 1 písm. c) nebo

podle  odstavce  2  anebo  uzavření  smlouvy s právnickou nebo fyzickou

osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti (§ 24 odst. 1),

c)  vydává  územní  opatření  o  asanaci  a  územní opatření o stavební

uzávěře,

d) uplatňuje v samostatné působnosti námitky k zásadám územního rozvoje

a připomínky k územnímu plánu sousední obce,

e) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.

§ 7

Orgány kraje

(1) Krajský úřad v přenesené působnosti

a)  pořizuje  zásady územního rozvoje a v zákonem stanovených případech

regulační plán pro plochy a koridory nadmístního významu,

b) pořizuje územně plánovací podklady,

c)  je  dotčeným  orgánem  v územním řízení a v řízení podle zvláštních

právních  předpisů,  v  nichž  se rozhoduje o změnách v území, které se

dotýkají více správních obvodů obcí s rozšířenou působností,

d)  je  dotčeným  orgánem  v  územním řízení o záměrech, které vyžadují

posouzení vlivu na životní prostředí,

e) vydává územní rozhodnutí v zákonem stanovených případech,

f)   určuje  stavební  úřad  příslušný  k  územnímu  řízení  v  zákonem

stanovených případech,

g)  vkládá  data  do evidence územně plánovací činnosti za svůj správní

obvod,

h) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.

(2) Zastupitelstvo kraje

a) vydává v samostatné působnosti zásady územního rozvoje,

b)  schvaluje  v  samostatné  působnosti  zadání,  případně  pokyny pro

zpracování návrhu zásad územního rozvoje,

c)  schvaluje  v  samostatné  působnosti  zprávu  o  uplatňování  zásad

územního rozvoje,

d) vydává regulační plán v zákonem stanovených případech,

e) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.

(3) Rada kraje

a)  uplatňuje  v  samostatné  působnosti  stanovisko  k návrhu politiky

územního rozvoje,

b)  vydává  v zákonem stanovených případech územní opatření o asanaci a

územní opatření o stavební uzávěře.

§ 8

Zvláštní působnost na území hlavního města Prahy

Pořizuje-li  územní  plán  pro  území  hlavního  města  Prahy Magistrát

hlavního   města   Prahy^7),   vykonává   působnost   krajského   úřadu

ministerstvo. Pořizuje-li územní plán pro vymezenou část území hlavního

města  Prahy  úřad  městské  části,  vykonává působnost krajského úřadu

Magistrát hlavního města Prahy.

§ 9

Rada obcí pro udržitelný rozvoj území

(1)  Pro správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností může

její  starosta,  se souhlasem obcí v jejím správním obvodu, zřídit jako

zvláštní  orgán  této  obce Radu obcí pro udržitelný rozvoj území (dále

jen  "Rada  obcí").  Předsedou  Rady obcí je starosta obce s rozšířenou

působností,  který  současně  vydává její Jednací řád. Členem Rady obcí

vždy  jmenuje  na  návrh  obce ve správním obvodu obecního úřadu obce s

rozšířenou  působností jednoho zástupce každé obce. K jednání Rady obcí

se vždy přizve zástupce kraje.

(2)  Rada  obcí projednává územně analytické podklady pro správní obvod

obecního  úřadu  obce  s  rozšířenou  působností  a  vyhodnocení  vlivů

územních  plánů  na  udržitelný  rozvoj území a vydává k nim na základě

výsledků  projednání příslušnému pořizovateli své stanovisko, popřípadě

své vyjádření.

§ 10

Ministerstvo obrany

(1) Ministerstvo obrany pro území vojenských újezdů

a) vydává územní plán a regulační plán,

b) projednává územně analytické podklady a územní studie,

c) podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.

(2) Újezdní úřad pro území vojenského újezdu

a) pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii,

b) pořizuje územně analytické podklady,

c) poskytuje územně plánovací informace,

d)  připravuje  návrh  na  vložení  dat  do  evidence  územně plánovací

činnosti.

Ministerstvo

§ 11

(1)  Ministerstvo  je  ústředním  správním  úřadem  ve  věcech územního

plánování a

a) vykonává státní dozor ve věcech územního plánování,

b)  pořizuje  politiku  územního  rozvoje  a  k  tomu  potřebné  územně

plánovací podklady,

c) vede evidenci územně plánovací činnosti,

d) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.

(2)  Ministerstvo  zajišťuje  metodickou  podporu uplatňování soudobých

poznatků   územního   plánování,  urbanismu,  architektury  a  poznatků

stavebně   technických,   jakož   i   veřejných  zájmů  ve  výstavbě  a

stavebnictví,  zejména  v  ochraně  životů  a  zdraví, v péči o životní

prostředí   a   v  ochraně  kulturního,  archeologického  a  přírodního

dědictví.

(3)  Ministerstvo zřizuje organizační složku státu k řešení koncepčních

otázek   teorie  a  praxe  v  oboru  územního  plánování,  urbanismu  a

architektury.  Touto  činností  může  pověřit  již  existující  odborně

způsobilou organizační složku státu.

§ 12

(1) Ministerstvo je ústředním správním úřadem ve věcech stavebního řádu

a

a) vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu,

b)  sleduje  a  analyzuje  závažné  nebo opakující se vady ve výstavbě,

kterým  je  třeba  ve  veřejném zájmu předcházet, a navrhuje opatření k

zabránění jejich opakování,

c)  sleduje  účinnost  technických  předpisů  pro stavby a dbá o jejich

rozvoj,

d)  navrhuje  úpravy požadavků na stavby, jejich části, funkce, prvky a

stavební  výrobky  a  může  dávat  podněty k úpravě Českých technických

norem  nebo  certifikace  stavebních  výrobků  anebo  k  jiným stavebně

technickým opatřením,

e)  koordinuje vzájemnou součinnost obecných, speciálních, vojenských a

jiných stavebních úřadů při výkonu státní správy podle tohoto zákona,

f) vykonává dozor nad činností autorizovaných inspektorů.

(2) Ministerstvo

a)  může  pro  sebe  vyhradit  zjišťování  stavebně  technických příčin

havárií  staveb  nebo  účast  při  něm,  pokud  se  svým  rozsahem nebo

opakovanými důsledky ve značné míře dotýkají veřejných zájmů,

b)  může  v  součinnosti  s  jinými  stavebními  úřady a autorizovanými

inspektory provádět kontrolní prohlídky staveb.

Touto   činností   může   pověřit  již  existující  odborně  způsobilou

organizační složku státu.

(3) Ministerstvo zřizuje odbornou organizační složku státu k navrhování

technických  požadavků  na  stavby,  k jejich soustavné aktualizaci a k

vyhodnocování příčin havárií staveb.

§ 13

Obecné stavební úřady

(1) Obecným stavebním úřadem je

a)   ministerstvo,   které  je  ústředním  správním  úřadem  ve  věcech

stavebního řádu,

b) krajský úřad,

c)  Magistrát  hlavního města Prahy a úřad městské části hlavního města

Prahy určený statutem,

d)  magistrát  územně  členěného  statutárního města a úřad jeho obvodu

nebo městské části určený statutem,

e) magistrát statutárního města,

f) pověřený obecní úřad^8),

g)  městský  a  obecní  úřad, který tuto působnost vykonával ke dni 31.

prosince 2006.

(2)  Kraj  může  na žádost obce po projednání s ministerstvem nařízením

určit  obecní  úřad obecným stavebním úřadem, pokud bude tuto působnost

vykonávat  pro ucelený správní obvod. Obecným stavebním úřadem může být

určen  jen  obecní  úřad,  který  bude  s ohledem na rozsah a složitost

výstavby  v  uvažovaném  správním  obvodu  způsobilý  vykonávat správní

agendu v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy. Obecný

stavební úřad lze určit nařízením kraje ke dni 1. ledna.

(3)   Kraj  může  po  projednání  s  ministerstvem  nařízením  odejmout

působnost  stavebního úřadu obecnímu úřadu uvedenému v odstavci 1 písm.

g)  nebo  určenému podle odstavce 2, pokud nebude splňovat podmínky pro

řádný  výkon  této  působnosti.  Zároveň určí, který stavební úřad bude

vykonávat působnost ve správním obvodu zaniklého stavebního úřadu.

(4)  Působnost  podle tohoto zákona vykonávají stavební úřady uvedené v

odstavci 1 písm. b) až g) a v odstavci 2 jako působnost přenesenou.

(5)  Jde-li  o opatření nebo stavbu, která se má uskutečnit ve správním

obvodu   dvou  nebo  více  stavebních  úřadů,  provede  řízení  a  vydá

rozhodnutí   nejbližší  společně  nadřízený  stavební  úřad.  Ten  může

stanovit,  že  řízení  provede  a rozhodnutí vydá některý ze stavebních

úřadů, v jehož správním obvodu se má stavba nebo opatření uskutečnit.

§ 14

Jestliže si ministerstvo vyhradí působnost podle § 12 odst. 2 písm. a),

stavební   úřad  a  správní  orgány  zúčastněné  na  šetření  poskytují

zaměstnancům   ministerstva   nebo   osobám   ministerstvem   pověřeným

součinnost a napomáhají k objasnění příčin havárie.

§ 15

Speciální stavební úřady

(1) Působnost stavebního úřadu, s výjimkou pravomoci ve věcech územního

rozhodování, vykonávají u

a) staveb leteckých,

b) staveb drah a na dráze, včetně zařízení na dráze,

c)  staveb  dálnic,  silnic,  místních komunikací a veřejně přístupných

účelových komunikací,

d) vodních děl

orgány vykonávající státní správu na uvedených úsecích podle zvláštních

právních předpisů (dále jen "speciální stavební úřady").

(2)  Speciální  stavební  úřady  postupují  podle  tohoto zákona, pokud

zvláštní  právní  předpisy pro stavby podle odstavce 1 nestanoví jinak.

Povolení  pro  stavby  mohou vydat jen se souhlasem obecného stavebního

úřadu  příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení

jeho  podmínek; souhlas není správním rozhodnutím. Jestliže se nevydává

územní  rozhodnutí  ani  územní  souhlas,  postačí  vyjádření  obecného

stavebního  úřadu  o  souladu  navrhované  stavby  se  záměry  územního

plánování.

(3)  V  pochybnostech, zda se v konkrétním případě jedná o stavbu podle

odstavce 1, nebo o stavbu v působnosti obecného stavebního úřadu, platí

stanovisko příslušného speciálního stavebního úřadu.

§ 16

Vojenské a jiné stavební úřady

(1)  Působnost  stavebních  úřadů na území vojenských újezdů vykonávají

újezdní úřady.

(2) Působnost stavebních úřadů, s výjimkou pravomoci ve věcech územního

rozhodování, vykonávají podle tohoto zákona dále

a)  Ministerstvo obrany u staveb důležitých pro obranu státu mimo území

vojenských  újezdů, které slouží nebo mají sloužit k zajišťování obrany

státu  a jsou zřizovány Ministerstvem obrany nebo právnickou osobou jím

zřízenou nebo založenou,

b) Ministerstvo vnitra u staveb pro bezpečnost státu, kterými se rozumí

stavby  nebo  jejich části sloužící k plnění úkolů Ministerstva vnitra,

organizačních  složek  státu  zřízených  Ministerstvem  vnitra, Policie

České   republiky,   Policejní  akademie  České  republiky,  Hasičského

záchranného  sboru  České  republiky,  Úřadu  pro  zahraniční  styky  a

informace  a  Bezpečnostní  informační  služby  s  výjimkou staveb nebo

jejich  částí  převážně  užívaných pro účely bytové nebo rekreační, a u

staveb sloužících k plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu,

c)  Ministerstvo  spravedlnosti  u  staveb  sloužících  k  plnění úkolů

Ministerstva  spravedlnosti a staveb pro služební účely Vězeňské služby

a jejích organizačních složek,

d) Ministerstvo průmyslu a obchodu u staveb k účelům těžby, zpracování,

transportu  a  ukládání  radioaktivních surovin na území vyhrazeném pro

tyto účely a u staveb jaderných zařízení^10).

(3) Stavební úřady uvedené v odstavci 2 mohou vydat povolení pro stavby

v  uzavřených  prostorech  existujících  staveb bez územního rozhodnutí

nebo  územního souhlasu, pokud se nemění výškové uspořádání prostoru. U

ostatních  staveb  zajistí  stavební úřad vyjádření obecného stavebního

úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.

(4)  V  pochybnostech, zda se v konkrétním případě jedná o stavbu podle

odstavce  2,  platí  stanovisko příslušného ústředního správního úřadu,

jehož působnosti se stavba týká.

§ 17

Vyhrazení pravomoci stavebního úřadu

(1)  Nadřízený stavební úřad si může vyhradit pravomoc stavebního úřadu

prvního   stupně   u   jednotlivých  technicky  zvlášť  obtížných  nebo

neobvyklých  staveb  nebo  u opatření s rozsáhlejšími účinky na životní

prostředí,  kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu

v  jejich okolí. Pokud si vyhradí pravomoc ve věcech upravených v části

čtvrté  hlavě I dílu 1, vykonává rovněž pravomoc podle § 120, 122, 123,

124 a 126.

(2)  Vyhradí-li  si  krajský  úřad  podle  odstavce 1 pravomoc k vydání

územního  rozhodnutí  v případě záměru posuzovaného z hlediska vlivu na

životní  prostředí  podle  zvláštních  právních  předpisů^11), vykonává

rovněž  pravomoc  podle  části čtvrté § 120, 122, 123, 124 a 126 tohoto

zákona.

(3)  Ministerstvo  si  může vyhradit pravomoc stavebního úřadu k vydání

územního  rozhodnutí  u  staveb přesahujících hranice kraje, u staveb s

mimořádnými  negativními  vlivy  na  životní  prostředí nebo u staveb s

vlivem na území sousedních států.

ČÁST TŘETÍ

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

HLAVA I

CÍLE A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

§ 18

Cíle územního plánování

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro

udržitelný  rozvoj  území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro

příznivé  životní  prostředí,  pro  hospodářský rozvoj a pro soudržnost

společenství   obyvatel  území  a  který  uspokojuje  potřeby  současné

generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

(2)  Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území

soustavným   a  komplexním  řešením  účelného  využití  a  prostorového

uspořádání  území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných

a  soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský

a hospodářský potenciál rozvoje.

(3)  Orgány  územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují

veřejné  i  soukromé  záměry  změn  v  území,  výstavbu a jiné činnosti

ovlivňující   rozvoj  území  a  konkretizují  ochranu  veřejných  zájmů

vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

(4)  Územní  plánování  ve  veřejném  zájmu  chrání a rozvíjí přírodní,

kulturní   a   civilizační   hodnoty   území,   včetně  urbanistického,

architektonického  a  archeologického  dědictví.  Přitom chrání krajinu

jako  podstatnou  složku  prostředí  života  obyvatel  a  základ jejich

totožnosti.  S  ohledem  na to určuje podmínky pro hospodárné využívání

zastavěného   území   a   zajišťuje   ochranu   nezastavěného  území  a

nezastavitelných  pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na

potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

(5)  V  nezastavěném  území  lze v souladu s jeho charakterem umisťovat

stavby,  zařízení,  a  jiná  opatření pouze pro zemědělství, lesnictví,

vodní  hospodářství,  těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro

veřejnou  dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí

ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,

a  dále  taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho

využití  pro  účely  rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické

stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.

(6)  Na  nezastavitelných  pozemcích  lze  výjimečně umístit technickou

infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání.

§ 19

Úkoly územního plánování

(1) Úkolem územního plánování je zejména

a)  zjišťovat  a  posuzovat  stav  území,  jeho  přírodní,  kulturní  a

civilizační hodnoty,

b)  stanovovat  koncepci  rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s

ohledem na hodnoty a podmínky území,

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich

provedení,  jejich  přínosy,  problémy,  rizika  s ohledem například na

veřejné  zdraví,  životní  prostředí, geologickou stavbu území, vliv na

veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání,

d)  stanovovat  urbanistické,  architektonické a estetické požadavky na

využívání  a  prostorové  uspořádání  území a na jeho změny, zejména na

umístění, uspořádání a řešení staveb,

e)  stanovovat  podmínky  pro  provedení  změn v území, zejména pak pro

umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty

území, f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci),

g)  vytvářet  v  území  podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a

přírodních  katastrof  a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě

blízkým způsobem,

h)   vytvářet  v  území  podmínky  pro  odstraňování  důsledků  náhlých

hospodářských změn,

i)  stanovovat  podmínky  pro  obnovu  a rozvoj sídelní struktury a pro

kvalitní bydlení,

j)  prověřovat  a  vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání

prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území,

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,

l)  určovat  nutné  asanační,  rekonstrukční  a  rekultivační zásahy do

území,

m)  vytvářet  podmínky  pro  ochranu  území  podle  zvláštních právních

předpisů^4),  ^12)  před  negativními vlivy záměrů na území a navrhovat

kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů,

o)   uplatňovat  poznatky  zejména  z  oborů  architektury,  urbanismu,

územního plánování a ekologie a památkové péče.

(2)  Úkolem  územního  plánování  je  také  vyhodnocení  vlivů politiky

územního  rozvoje,  zásad  územního  rozvoje  nebo  územního  plánu  na

vyvážený  vztah  územních  podmínek pro příznivé životní prostředí, pro

hospodářský  rozvoj  a pro soudržnost společenství obyvatel území (dále

jen  "vyhodnocení  vlivů na udržitelný rozvoj území"); jeho součástí je

posouzení  vlivů  na  životní  prostředí^11) zpracované podle přílohy k

tomuto  zákonu  a  posouzení  vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo

ptačí  oblast,  pokud  orgán  ochrany přírody svým stanoviskem takovýto

vliv nevyloučil^12).

HLAVA II

OBECNÁ USTANOVENÍ A SPOLEČNÉ POSTUPY V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

§ 20

Zveřejňování písemností

(1)  Písemnosti  ve  věcech územního plánování se v zákonem stanovených

případech  doručují  veřejnou  vyhláškou.  Zveřejňuje-li  se  písemnost

vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve

kterém  byla  písemnost  vyvěšena  nejpozději.  V  případě  potřeby  se

písemnost zveřejní i jiným způsobem v místě obvyklým.

(2)  Pokud vzhledem k rozsahu písemnosti není možné nebo účelné vyvěsit

na  úřední  desce a zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup celý

její  obsah,  vyvěsí příslušný správní orgán na úřední desce a zveřejní

způsobem umožňujícím dálkový přístup pouze oznámení se základními údaji

o jejím obsahu s uvedením, kdy a kde je možné do písemnosti nahlédnout.

Možnost  nahlédnutí do písemnosti musí příslušný správní orgán zajistit

po  celou  dobu  vyvěšení  písemnosti  nebo  oznámení  a v průběhu lhůt

stanovených pro podání stanovisek, námitek a připomínek.

(3) Písemností se rozumí i výkresy, schémata a jiná zobrazení.

§ 21

Územně plánovací informace

(1)  Krajský  úřad,  úřad  územního plánování, obecní úřad pověřený pro

výkon  činnosti  pořizovatele  a  stavební  úřad  poskytují v rámci své

působnosti jako předběžné informace^13) územně plánovací informace o

a)  podmínkách  využívání území a změn jeho využití, zejména na základě

územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,

b)  podmínkách  vydání  regulačního  plánu, územního rozhodnutí, včetně

seznamu dotčených orgánů,

c)  podmínkách  vydání  územního souhlasu v případech, kdy je možno jím

nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,

d)  podmínkách  provedení  jednoduchých  staveb  (§  104  odst.  1) bez

předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

(2) Žadatel o územně plánovací informaci musí v žádosti uvést konkrétní

požadavky na informaci v souvislosti se svým záměrem na změnu v území a

konkrétní  údaje  o  svém  záměru,  zejména  účel a technické provedení

stavby nebo jiného opatření v území.

(3)  Poskytnutá  územně  plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího

vydání,  pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že

došlo  ke  změně  podmínek,  za kterých byla vydána, zejména na základě

provedení   aktualizace   příslušných   územně  analytických  podkladů,

schválení  zprávy  o  uplatňování  zásad  územního  rozvoje  a zprávy o

uplatňování územního plánu.

(4)  Obsahové  náležitosti žádosti o územně plánovací informaci stanoví

prováděcí právní předpis.

§ 22

Veřejné projednání

(1)  Veřejné  projednání  při  pořizování  územně plánovací dokumentace

nařizuje  pořizovatel.  Je-li  to  účelné  nebo  vyžaduje-li  to rozsah

řešeného  území,  nařídí  pořizovatel  více veřejných projednání na jím

určených místech. Pro počítání lhůt stanovených zákonem je rozhodný den

konání posledního veřejného projednání.

(2) O průběhu veřejného projednání vede pořizovatel písemný záznam.

(3)  Při  veřejném  projednání  se  stanoviska,  námitky  a  připomínky

uplatňují  písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem

osoby,  která  je uplatňuje, a připojí se k záznamu o průběhu veřejného

projednání.  Stanoviska,  námitky  a  připomínky  podané  písemně  před

veřejným  projednáním  se  v  záznamu uvedou s odkazem na jejich znění,

které se k záznamu připojí.

(4)  Pořizovatel  vždy  při veřejném projednání zajistí ve spolupráci s

fyzickou   osobou  oprávněnou  podle  zvláštního  právního  předpisu  k

projektové  činnosti  ve  výstavbě^14)  (dále  jen "projektant") výklad

územně plánovací dokumentace.

§ 23

Zástupce veřejnosti

(1) Veřejnost může být při pořizování návrhu, popřípadě konceptu územně

plánovací dokumentace zastupována zmocněným zástupcem veřejnosti.

(2)  Zástupcem  veřejnosti  může  být fyzická nebo právnická osoba plně

způsobilá  k  právním  úkonům. Zástupce veřejnosti musí zmocnit nejméně

jedna  desetina  občanů obce s méně než 2000 obyvateli nebo nejméně 200

občanů  příslušné  obce,  kteří  uplatňují  věcně  shodnou připomínku k

návrhu,  popřípadě  konceptu  územně  plánovací  dokumentace.  Zástupce

veřejnosti  může  zmocnit  rovněž nejméně 500 občanů kraje nebo nejméně

jedna  desetina  občanů  kterékoli  obce na území kraje s méně než 2000

obyvateli  nebo  nejméně  200  občanů obce na území kraje, pokud podali

věcně shodnou připomínku k návrhu zásad územního rozvoje.

(3)  Zmocnění  zástupce veřejnosti se dokládá seznamem občanů obce nebo

kraje  nebo  obyvatel  podle  zvláštních  právních  předpisů^15), kteří

uplatňují  věcně  shodnou  připomínku,  a podpisovou listinou, v níž je

uvedeno  jméno  a  příjmení,  trvalý pobyt nebo pobyt, popřípadě adresa

místa  pobytu  v  zahraničí a podpis osob s prohlášením, že jmenovaného

zástupce  veřejnosti  zmocňují k podání námitky na základě věcně shodné

připomínky   a  k  projednání  této  námitky  podle  tohoto  zákona,  a

prohlášením  zástupce  veřejnosti.  Toto  prohlášení  obsahuje  jméno a

příjmení zástupce veřejnosti, jeho trvalý pobyt nebo pobyt a podpis, že

toto zmocnění přijímá.

(4) O tom, zda osoba splňuje podmínky podle odstavců 1 až 3, rozhodne v

případě   pochybností  správní  orgán  postupem  podle  správního  řádu

usnesením^16),  které  se  oznamuje  pouze  této osobě; do pravomocného

rozhodnutí  o  této  věci má tato osoba všechna procesní práva zástupce

veřejnosti.

§ 24

Kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost

(1)  Krajský  úřad  a úřad územního plánování vykonává územně plánovací

činnost  úředníky  splňujícími  kvalifikační požadavky pro výkon územně

plánovací  činnosti.  Pořizovatelem  je  obecní úřad, který v souladu s

tímto  zákonem a zvláštními právními předpisy vykonává územně plánovací

činnost  úředníkem  splňujícím  kvalifikační požadavky pro výkon územně

plánovací  činnosti  nebo  zajišťuje  tuto činnost na základě smlouvy s

fyzickou  osobou  anebo  právnickou  osobou,  jejíž  pracovníci splňují

kvalifikační  požadavky  pro výkon územně plánovací činnosti kladené na

úředníky  obecních  úřadů.  Kvalifikační  požadavky  pro  výkon  územně

plánovací  činnosti  splňuje  úředník  nebo  fyzická  osoba,  která  má

osvědčení  zvláštní  odborné  způsobilosti  podle  zvláštního  právního

předpisu^17)  a  splňuje  kvalifikační požadavky vzdělání a praxe podle

tohoto zákona.

(2)  Kvalifikační  požadavky  vzdělání  a  praxe  splňuje  autorizovaný

architekt,  kterému  byla  udělena autorizace pro obor územní plánování

nebo bez specifikace oboru podle zvláštního právního předpisu^14).

(3) Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje dále fyzická osoba,

která má

a)   vysokoškolské  vzdělání  uznané  pro  autorizaci  v  oboru  územní

plánování  a  nejméně 3 roky praxe při výkonu územně plánovací činnosti

ve veřejné správě (dále jen "odpovídající praxe"), nebo

b)  vysokoškolské  vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v

oboru   územní  plánování  nebo  vysokoškolské  vzdělání  se  stavebním

zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe.

HLAVA III

NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Díl 1

Územně plánovací podklady

§ 25

Územně  plánovací  podklady  tvoří  územně  analytické  podklady, které

zjišťují  a  vyhodnocují  stav  a  vývoj  území  a územní studie, které

ověřují  možnosti  a  podmínky  změn  v  území;  slouží  jako podklad k

pořizování  politiky  územního  rozvoje,  územně plánovací dokumentace,

jejich změně a pro rozhodování v území.

§ 26

Územně analytické podklady

(1)  Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a

vývoje  území,  jeho  hodnot,  omezení  změn  v  území z důvodu ochrany

veřejných  zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na

základě  zvláštních  právních  předpisů nebo vyplývajících z vlastností

území  (dále  jen  "limity  využití území"), záměrů na provedení změn v

území,  zjišťování  a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení

problémů  k  řešení  v  územně  plánovací dokumentaci (dále jen "rozbor

udržitelného rozvoje území").

(2)  Náležitosti  obsahu územně analytických podkladů stanoví prováděcí

právní předpis.

§ 27

Pořizování územně analytických podkladů

(1)  Úřad  územního  plánování  pořizuje územně analytické podklady pro

svůj  správní  obvod  v  podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování

územních  plánů  a  regulačních  plánů.  Krajský  úřad  pořizuje územně

analytické  podklady  pro území kraje v podrobnosti a rozsahu nezbytném

pro pořizování zásad územního rozvoje.

(2)  Územně  analytické  podklady  pořizuje  příslušný  pořizovatel  na

základě  průzkumů  území  a  na  základě  údajů  o  území, kterými jsou

informace nebo data o stavu území, o právech, povinnostech a omezeních,

která   se  váží  k  určité  části  území,  například  ploše,  pozemku,

přírodnímu  útvaru  nebo  stavbě,  a  která  vznikla nebo byla zjištěna

zejména  na  základě  právních  předpisů  a  dále informace nebo data o

záměrech na provedení změny v území; údaje o území zahrnují i informace

o  jejich vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí

platnosti  a  účinnosti  (dále  jen  "údaje  o  území").  Podkladem pro

pořízení územně analytických podkladů může být i technická mapa.

(3)  Údaje  o  území  poskytuje  pořizovateli orgán veřejné správy, jím

zřízená  právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury

(dále jen "poskytovatel údajů") především v digitální formě bezodkladně

po  jejich  vzniku  nebo po jejich zjištění, přitom zodpovídá za jejich

správnost,  úplnost  a  aktuálnost. Tyto údaje o území může pořizovatel

použít  jen  pro  územně plánovací činnost, založení a vedení technické

mapy  a  pro  činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní

studie.

(4)   Vlastník   technické   infrastruktury  poskytuje  úřadu  územního

plánování   v   grafickém  vyhotovení  polohopisnou  situaci  technické

infrastruktury  dokončené a zkolaudované po dni nabytí účinnosti tohoto

zákona   v   souřadnicovém   systému   Jednotné   trigonometrické  sítě

katastrální^18)   v   měřítku  katastrální  mapy,  případně  v  měřítku

podrobnějším. U technické infrastruktury dokončené a zkolaudované přede

dnem  nabytí  účinnosti tohoto zákona poskytne polohopisné údaje v jemu

dostupném systému, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(5)  Vlastník dopravní a technické infrastruktury je oprávněn požadovat

na  pořizovateli  úhradu  nákladů spojených s poskytnutím údajů o území

podle  tohoto  zákona,  nejvýše však do výše nákladů na pořízení jejich

kopií, nosičů dat a nákladů na doručení pořizovateli.

§ 28

Aktualizace územně analytických podkladů

(1)  Pořizovatel  průběžně  aktualizuje  územně  analytické podklady na

základě  nových  údajů  o  území a průzkumu území a každé 2 roky pořídí

jejich úplnou aktualizaci.

(2)  Nejpozději 18 měsíců od pořízení územně analytických podkladů nebo

od  jejich  poslední  úplné  aktualizace  pořizovatel pořídí návrh nové

úplné aktualizace, doručí oznámení o aktualizaci poskytovatelům údajů a

vyzve je k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti použitých údajů

o  území  ve  lhůtě do 3 měsíců. Pokud tak poskytovatel údajů neučiní v

této  lhůtě,  má  se  za  to, že jejich správnost, úplnost a aktuálnost

potvrdil.

(3)  Poskytovatel  údajů,  který  nesplní povinnost podle § 27 odst. 3,

nebo  prokáže-li  se,  že poskytovatel údajů neupozornil na nesprávnost

údajů  o  území  použitých  podle odstavce 2, je povinen uhradit z toho

vyplývající náklady na aktualizaci a změny územně plánovací dokumentace

a na aktualizaci územně analytických podkladů.

§ 29

Projednání územně analytických podkladů

(1)  Územně  analytické  podklady  pro  správní obvod obce s rozšířenou

působností a jejich aktualizace předkládá pořizovatel v rozsahu a formě

stanovené prováděcím právním předpisem k projednání Radě obcí, která do

60   dnů   sdělí   pořizovateli   své  stanovisko,  zejména  k  rozboru

udržitelného  rozvoje  území.  Pokud Rada obcí nesdělí své stanovisko v

této lhůtě, platí, že s rozborem udržitelného rozvoje území souhlasí.

(2)  Nesouhlasí-li  pořizovatel  se  stanoviskem  Rady  obcí  k rozboru

udržitelného  rozvoje  území,  zašle  bezodkladně  poté, kdy stanovisko

obdržel, územně analytické podklady spolu s tímto stanoviskem krajskému

úřadu, který posoudí rozpor a dá případně pořizovateli pokyn k úpravě.

(3)  Pořizovatel  upraví  územně  analytické  podklady  podle  výsledku

projednání a bezodkladně je zašle krajskému úřadu.

(4)  Územně  analytické  podklady  pro území kraje a jejich aktualizace

pořizuje  krajský  úřad  s  využitím  územně  analytických podkladů pro

správní obvody obcí s rozšířenou působností a předkládá je k projednání

zastupitelstvu  kraje  v  rozsahu  a formě stanovené prováděcím právním

předpisem.  Krajský  úřad  zašle  ministerstvu a Ministerstvu životního

prostředí  územně  analytické  podklady  pro území kraje do 6 měsíců od

lhůty stanovené pro jejich pořízení nebo aktualizaci.

§ 30

Územní studie

(1) Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných

problémů,  případně  úprav  nebo  rozvoj  některých funkčních systémů v

území,  například  veřejné  infrastruktury, územního systému ekologické

stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a

uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

(2)  Pořizovatel  pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo

územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. V zadání

územní studie určí pořizovatel její obsah, rozsah, cíle a účel.

(3)  Pořízení  územní studie z jiného podnětu může pořizovatel podmínit

úplnou nebo částečnou úhradou nákladů od toho, kdo tento podnět podal.

(4)  Pořizovatel  územní  studie podá poté, kdy schválil možnost jejího

využití  jako  podkladu  pro  zpracování, aktualizaci nebo změnu územně

plánovací  dokumentace,  návrh na vložení dat o této studii do evidence

územně plánovací činnosti.

Díl 2

Politika územního rozvoje

§ 31

(1)  Politika územního rozvoje určuje ve stanoveném období požadavky na

konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a

mezinárodních  souvislostech,  zejména  s  ohledem na udržitelný rozvoj

území,  a  určuje  strategii  a základní podmínky pro naplňování těchto

úkolů.

(2)  Politika  územního  rozvoje s ohledem na možnosti území koordinuje

tvorbu   a   aktualizaci   zásad   územního  rozvoje,  tvorbu  koncepcí

schvalovaných ministerstvy a jinými ústředními správními úřady a záměry

na změny v území republikového významu a stanoví úkoly zajišťující tuto

koordinaci.

(3)  Politiku  územního  rozvoje  pořizuje  ministerstvo pro celé území

republiky  a  schvaluje  ji  vláda. Ministerstvo zajistí, aby ve Sbírce

zákonů bylo uveřejněno sdělení o schválení politiky územního rozvoje, a

celý dokument zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4)  Politika  územního  rozvoje  je  závazná pro pořizování a vydávání

zásad  územního  rozvoje,  územních  plánů,  regulačních  plánů  a  pro

rozhodování v území.

§ 32

Obsah politiky územního rozvoje

(1) Politika územního rozvoje

a)  stanoví  republikové  priority  územního  plánování  pro  zajištění

udržitelného rozvoje území,

b)  vymezuje  oblasti  se zvýšenými požadavky na změny v území z důvodů

soustředění  aktivit  mezinárodního  a republikového významu nebo které

svým  významem přesahují území jednoho kraje, to je rozvojové oblasti a

rozvojové osy,

c)  vymezuje  oblasti  se  specifickými  hodnotami  a  se  specifickými

problémy mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem

přesahují území jednoho kraje,

d)  vymezuje  plochy  a  koridory  dopravní  a technické infrastruktury

mezinárodního   a   republikového  významu  nebo  které  svým  významem

přesahují území jednoho kraje,

e)  stanoví  ve  vymezených oblastech, plochách a koridorech kritéria a

podmínky pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v

území  a  pro  jejich  posuzování,  zejména s ohledem na jejich budoucí

význam, možná ohrožení, rozvoj, útlum, preference a rizika,

f) stanoví úkoly podle § 31.

(2)  Součástí  politiky  územního  rozvoje  je  i  vyhodnocení vlivů na

udržitelný  rozvoj  území. Ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí se

popíšou  a  vyhodnotí  zjištěné  a předpokládané závažné vlivy politiky

územního   rozvoje   na  životní  prostředí  a  přijatelné  alternativy

naplňující cíle politiky územního rozvoje.

§ 33

Návrh politiky územního rozvoje

(1) Ministerstvo pořizuje návrh politiky územního rozvoje ve spolupráci

s ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a kraji. Ministerstvo

životního  prostředí  stanoví  své  požadavky  na  vyhodnocení vlivů na

životní prostředí.

(2)  Návrh  politiky  územního rozvoje pořizuje ministerstvo zejména na

základě

a) územně plánovacích podkladů,

b) dokumentů určených k podpoře regionálního rozvoje^19),

c)  podkladů  a  dokumentů veřejné správy, které mají v mezinárodních a

republikových  souvislostech  vliv  na využívání území státu, například

politik, strategií, koncepcí, plánů, programů, generelů,

d) zprávy o stavu životního prostředí^20),

e)  mezinárodních  závazků  České  republiky vztahujících se k územnímu

rozvoji.

(3)   Ministerstvo  zašle  návrh  politiky  územního  rozvoje  spolu  s

vyhodnocením  vlivů  na  udržitelný  rozvoj  území ministerstvům, jiným

ústředním správním úřadům a krajům, které mohou uplatnit svá stanoviska

do  90 dnů po obdržení návrhu politiky územního rozvoje. Ke stanoviskům

podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

(4)  Ministerstvo  zveřejní  způsobem umožňujícím dálkový přístup návrh

politiky  územního  rozvoje,  včetně  vyhodnocení  vlivů  na udržitelný

rozvoj  území,  a stanoví lhůtu pro podání připomínek veřejnosti, která

nesmí  být  kratší  než 90 dnů. Připomínky veřejnosti se podávají přímo

ministerstvu.

(5)  Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí zašle

návrh  politiky  územního  rozvoje sousedním státům, jejichž území může

být  uplatňováním  politiky územního rozvoje přímo ovlivněno, a nabídne

jim  konzultace.  Pokud  sousední  stát  o  konzultace  projeví  zájem,

ministerstvo   se  ve  spolupráci  s  Ministerstvem  zahraničních  věcí

konzultací účastní.

(6)  Ministerstvo  zohlední  výsledky  vyhodnocení  vlivů na udržitelný

rozvoj  území,  stanoviska,  připomínky veřejnosti a případná vyjádření

sousedních států a výsledky konzultací a upraví návrh politiky územního

rozvoje. Tento upravený návrh projedná se zástupci ministerstev, jiných

ústředních správních úřadů a krajů.

§ 34

Schválení politiky územního rozvoje

(1) Ke schválení politiky územního rozvoje předkládá ministerstvo vládě

návrh  politiky územního rozvoje upravený na základě jeho projednání se

zástupci ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a krajů. Spolu

s návrhem politiky územního rozvoje se předkládá

a)  zpráva  o  projednání  návrhu  politiky územního rozvoje obsahující

vyhodnocení  stanovisek ministerstev, jiných ústředních správních úřadů

a krajů, připomínek veřejnosti, případných vyjádření sousedních států a

výsledků konzultací se zdůvodněním způsobu jejich zapracování,

b) výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,

c)  stanovisko  Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivů na

životní prostředí^11) se sdělením, jak bylo zohledněno,

d)  sdělení, jak bylo zohledněno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj

území s uvedením důvodů výběru přijaté varianty řešení.

(2)  Pokud  Ministerstvo  životního  prostředí  ve  svém  stanovisku  k

vyhodnocení  vlivů  na  životní  prostředí  určí,  že politika územního

rozvoje  má  negativní  vliv  na  území evropsky významné lokality nebo

ptačí  oblasti  a  neexistuje  alternativní  řešení s menším negativním

vlivem  nebo  bez  něj,  lze  politiku  územního rozvoje schválit jen z

naléhavých  důvodů  převažujícího  veřejného zájmu a jen tehdy, byla-li

přijata  kompenzační  opatření  k zajištění ochrany a celistvosti území

evropsky   významné   lokality   nebo   ptačí   oblasti,   dohodnutá  s

Ministerstvem   životního   prostředí;  to  informuje  o  kompenzačních

opatřeních Evropskou komisi (dále jen "Komise")^12). Jde-li o negativní

vliv  na  lokalitu  s  prioritními  typy  stanovišť  nebo s prioritními

druhy^12),   lze  politiku  územního  rozvoje  schválit  jen  z  důvodů

veřejného   zdraví,   veřejné  bezpečnosti,  nebo  příznivých  důsledků

nesporného   významu   pro  životní  prostředí.  Jiné  naléhavé  důvody

převažujícího  veřejného  zájmu  mohou  být důvodem ke schválení jen na

základě stanoviska Komise.

§ 35

Aktualizace politiky územního rozvoje

(1)  Ministerstvo  zpracovává  ve  spolupráci  s  ministerstvy,  jinými

ústředními  správními  úřady  a kraji každé 4 roky zprávu o uplatňování

politiky územního rozvoje, která má náležitosti stanovené v odstavci 2.

První  zprávu  ministerstvo  zpracuje  do  4  let  od prvního schválení

politiky územního rozvoje vládou.

(2) Zpráva o uplatňování politiky územního rozvoje obsahuje zejména

a) vyhodnocení plnění úkolů politiky územního rozvoje,

b)  vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území s uvedením, zda nebyly

zjištěny nepředpokládané negativní dopady na životní prostředí, spolu s

návrhy pro jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci,

c)  posouzení vlivu zásad územního rozvoje jednotlivých krajů, podkladů

a  dokumentů veřejné správy s celostátním zaměřením, například politik,

strategií, koncepcí, plánů, programů, generelů, na uplatňování politiky

územního rozvoje,

d) návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje a jejich zdůvodnění,

popřípadě návrh a důvody na pořízení nové politiky územního rozvoje,

e)  návrh  opatření, která je nutno provést v územně plánovací činnosti

krajů  a  obcí,  v činnosti ministerstev a dalších ústředních správních

úřadů.

(3)  Na  základě  zprávy  o uplatňování politiky územního rozvoje vláda

rozhodne  o  její  aktualizaci nebo o zpracování nového návrhu politiky

územního  rozvoje; při tom se postupuje obdobně podle ustanovení § 33 a

34.

Díl 3

Územně plánovací dokumentace

Oddíl 1

Zásady územního rozvoje

§ 36

(1)  Zásady  územního  rozvoje  stanoví  zejména  základní požadavky na

účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory

nadmístního  významu  a  stanoví  požadavky  na jejich využití, zejména

plochy  nebo  koridory  pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná

opatření,  stanoví  kritéria  pro rozhodování o možných variantách nebo

alternativách  změn  v  jejich  využití.  Zásady územního rozvoje mohou

vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití,

jejich  dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil

nebo  podstatně  ztížil  prověřované  budoucí využití (dále jen "územní

rezerva").  Součástí  zásad  územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na

udržitelný  rozvoj  území. Ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí se

popíšou  a  vyhodnotí  zjištěné  a  předpokládané  závažné  vlivy zásad

územního   rozvoje   na  životní  prostředí  a  přijatelné  alternativy

naplňující cíle zásad územního rozvoje.

(2) Zásady územního rozvoje mohou ve vybraných plochách nebo koridorech

uložit  prověření  změn  jejich  využití  územní  studií,  nebo  uložit

pořízení  a  vydání  regulačního  plánu jako podmínky pro rozhodování o

změnách  ve  využití  vybraných  ploch  nebo  koridorů; v tomto případě

stanoví  podmínky  pro  jeho  pořízení  a  pro  jeho vydání, které jsou

zadáním  regulačního  plánu.  Zásady  územního  rozvoje  mohou stanovit

podmínku  vydání  regulačního plánu krajem a podmínky pro jeho pořízení

jen v dohodě s dotčenými obcemi.

(3)  Zásady  územního  rozvoje  v nadmístních souvislostech území kraje

zpřesňují  a  rozvíjejí  cíle  a  úkoly  územního plánování v souladu s

politikou  územního  rozvoje,  určují strategii pro jejich naplňování a

koordinují územně plánovací činnost obcí.

(4) Zásady územního rozvoje se pořizují pro celé území kraje a vydávají

se formou opatření obecné povahy podle správního řádu.

(5)  Zásady  územního  rozvoje  jsou  závazné pro pořizování a vydávání

územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

(6)  Náležitosti obsahu zásad územního rozvoje stanoví prováděcí právní

předpis.

§ 37

Návrh zásad územního rozvoje

(1)  Návrh zásad územního rozvoje pořídí krajský úřad na základě zadání

(§  187  odst.  4)  nebo zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje. K

návrhu zásad územního rozvoje krajský úřad zajistí vyhodnocení vlivů na

udržitelný rozvoj území.

(2)  Krajský úřad oznámí místo a dobu společného jednání o návrhu zásad

územního  rozvoje  jednotlivě  nejméně  15 dnů předem dotčeným orgánům,

ministerstvu  a  sousedním  krajům.  Dotčené  orgány  vyzve k uplatnění

stanovisek  ve  lhůtě  30  dnů  ode  dne jednání, ve stejné lhůtě mohou

sousední   kraje  uplatnit  své  připomínky.  Doloží-li  dotčený  orgán

nejpozději  při  společném  jednání závažné důvody, lhůta pro uplatnění

stanoviska  se  prodlužuje  nejdéle  o  30  dnů.  K  později uplatněným

stanoviskům a připomínkám krajů se nepřihlíží.

(3)  Krajský úřad ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí zašle

návrh  zásad  územního  rozvoje  příslušným  orgánům  sousedních států,

jejichž  území  může  být  uplatňováním  zásad  územního  rozvoje přímo

ovlivněno,  a  nabídne  jim  konzultace. Pokud tyto orgány o konzultace

projeví   zájem,   krajský   úřad  se  ve  spolupráci  s  Ministerstvem

zahraničních věcí konzultací účastní.

(4)  Vyhodnocení  podle  odstavce  1  projedná krajský úřad se zástupci

Ministerstva životního prostředí, Ministerstva práce a sociálních věcí,

Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství, Ministerstva

dopravy,    Ministerstva    kultury,   Ministerstva   zdravotnictví   a

ministerstva. Na základě vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a

jeho  projednání  a  v  souladu  se  stanovisky  dotčených  orgánů nebo

výsledkem  řešení  rozporů  krajský  úřad zajistí upravení návrhu zásad

územního  rozvoje.  Krajský  úřad  návrh  zásad územního rozvoje upraví

rovněž  s  ohledem  na  případná  vyjádření  orgánů  sousedních států a

výsledky konzultací s nimi.

(5)  Pokud  Ministerstvo  životního  prostředí  ve  svém  stanovisku  k

vyhodnocení  vlivů  na  životní  prostředí  stanoví, že zásady územního

rozvoje  mají  negativní  vliv na území evropsky významné lokality nebo

ptačí  oblasti  a  neexistuje  alternativní  řešení s menším negativním

vlivem  nebo  bez  něj, lze návrh zásad územního rozvoje přijmout jen z

naléhavých  důvodů  převažujícího  veřejného zájmu a jen tehdy, byla-li

přijata  kompenzační  opatření  k zajištění ochrany a celistvosti území

evropsky   významné   lokality   nebo   ptačí   oblasti,   dohodnutá  s

Ministerstvem   životního  prostředí.  Toto  ministerstvo  informuje  o

kompenzačních   opatřeních  Komisi^12).  Jde-li  o  negativní  vliv  na

lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo s prioritními druhy^12), lze

návrh  zásad  územního  rozvoje přijmout jen z důvodů veřejného zdraví,

veřejné  bezpečnosti,  nebo  příznivých důsledků nesporného významu pro

životní  prostředí.  Jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu

mohou být důvodem k přijetí návrhu jen na základě stanoviska Komise.

§ 38

Posouzení návrhu zásad územního rozvoje ministerstvem

(1)   Návrh   zásad  územního  rozvoje  posuzuje  před  jejich  vydáním

ministerstvo,  kterému  krajský  úřad  předloží  návrh  zásad  územního

rozvoje a zprávu o jejich projednání.

(2)  Ministerstvo  posoudí  návrh  zásad  územního  rozvoje  z hlediska

zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní

vztahy a mezinárodní závazky, a z hlediska souladu s politikou územního

rozvoje.

(3) Ministerstvo sdělí své stanovisko krajskému úřadu do 30 dnů ode dne

předložení  všech stanovených podkladů. Pokud nesdělí své stanovisko ve

stanovené lhůtě, platí, že s předloženým návrhem zásad územního rozvoje

souhlasí.

(4)  V  případě, že ministerstvo ve stanovisku upozorní krajský úřad na

nedostatky  z  hledisek  uvedených  v  odstavci 2, lze zahájit řízení o

vydání  zásad  územního  rozvoje až na základě potvrzení ministerstva o

odstranění nedostatků.

(5) Orgánem příslušným k řešení rozporů je ministr pro místní rozvoj.

(6)  Obsahové  náležitosti  zprávy  o  projednání návrhu zásad územního

rozvoje stanoví prováděcí právní předpis.

Řízení o zásadách územního rozvoje

§ 39

(1)  O  upraveném  a  posouzeném  návrhu zásad územního rozvoje se koná

veřejné projednání^21). Pořizovatel zajistí, aby po dobu 30 dnů ode dne

doručení  veřejné  vyhlášky byl návrh zásad územního rozvoje vystaven k

veřejnému  nahlédnutí. K veřejnému projednání přizve jednotlivě dotčené

orgány,  obce  v  řešeném  území  a sousední kraje, a to nejméně 30 dnů

předem.

(2)  Námitky proti návrhu zásad územního rozvoje mohou podat pouze obce

v  řešeném  území  a  obce  sousedící s tímto územím (dále jen "dotčené

obce")  a  zástupce veřejnosti. Nejpozději při veřejném projednání může

každý  uplatnit  své  připomínky  a  dotčené obce a zástupce veřejnosti

námitky  s  jejich  odůvodněním  a  současně musí vymezit území dotčené

námitkou.  Dotčené  orgány  uplatní  na  závěr veřejného projednání svá

stanoviska  k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům,

připomínkám   a   námitkám  se  nepřihlíží.  Dotčené  obce  a  zástupce

veřejnosti  oprávněné  k  podání  námitek  musí  být na tuto skutečnost

upozorněny.

(3)  Ke  stanoviskům,  námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo

rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje, se nepřihlíží.

(4)  Krajský  úřad  vyhodnotí  výsledky  projednání  a  zpracuje  návrh

rozhodnutí  o  námitkách.  Pokud  je to nezbytné, zajistí úpravu návrhu

zásad  územního  rozvoje  v  souladu  se  stanovisky  dotčených orgánů,

popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

(5)  Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu

zásad  územního  rozvoje,  posoudí  se  přiměřeně  podle § 38 a koná se

opakované  veřejné  projednání  za  účasti dotčených orgánů. Stanoviska

dotčených  orgánů,  námitky  a  připomínky  lze uplatnit nejpozději při

opakovaném veřejném projednání, jinak se k nim nepřihlíží.

(6)  Je-li  na  základě  projednání  nutné  část  návrhu zásad územního

rozvoje   zcela   přepracovat,   zahrne   krajský   úřad  požadavky  na

přepracování do zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje za uplynulé

období. Část zásad územního rozvoje, která splňuje požadavky na vydání,

je možné vydat samostatně.

§ 40

(1) Krajský úřad přezkoumá soulad návrhu zásad územního rozvoje zejména

a) s politikou územního rozvoje,

b) s cíli a úkoly územního plánování,

c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,

d)  s  požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených

orgánů  podle  zvláštních  právních  předpisů^4), popřípadě s výsledkem

řešení rozporů.

(2)  Součástí  odůvodnění  zásad územního rozvoje zpracovaného krajským

úřadem je kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu zejména

a) výsledek přezkoumání podle odstavce 1,

b) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,

c)  stanovisko  Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivů na

životní prostředí^12) se sdělením, jak bylo zohledněno,

d) komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vybrané varianty.

(3)  Dojde-li  však  pořizovatel v průběhu řízení k závěru, že je návrh

zásad  územního rozvoje v rozporu se zákonem nebo s požadavky uvedenými

v odstavci 1, předloží návrh na jeho zamítnutí.

(4)  Náležitosti  obsahu  vyhodnocení  vlivů na udržitelný rozvoj území

upraví prováděcí právní předpis.

§ 41

Vydání zásad územního rozvoje

(1)  Krajský  úřad předkládá zastupitelstvu kraje návrh na vydání zásad

územního rozvoje s jejich odůvodněním.

(2)  Zastupitelstvo kraje si před vydáním zásad územního rozvoje ověří,

zda-li  nejsou  v  rozporu  s politikou územního rozvoje, se stanovisky

dotčených  orgánů  nebo  výsledkem  řešení  rozporu  a  se  stanoviskem

ministerstva.

(3)  Dojde-li  ke  změně  nebo  zrušení rozhodnutí o námitkách, je kraj

povinen  uvést  zásady územního rozvoje do souladu s tímto rozhodnutím;

do  té  doby  nelze  rozhodovat  a  postupovat  podle  těch částí zásad

územního rozvoje, které jsou vymezeny v rozhodnutí o zrušení rozhodnutí

o námitkách.

(4) Kraj je povinen uvést do souladu zásady územního rozvoje s následně

schválenou  politikou  územního  rozvoje. Do té doby nelze rozhodovat a

postupovat  podle  částí zásad územního rozvoje, které jsou v rozporu s

následně schválenou politikou územního rozvoje.

(5) Zásady územního rozvoje nelze změnit rozhodnutím podle § 97 odst. 3

správního řádu.

§ 42

Aktualizace zásad územního rozvoje

(1)  Krajský  úřad předloží zastupitelstvu kraje nejpozději do 2 let po

vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace zprávu o

jejich  uplatňování  v  uplynulém  období.  Návrh  zprávy musí být před

předložením  zastupitelstvu  kraje  ke  schválení  konzultován s obcemi

kraje a s dotčenými orgány.

(2)  Při aktualizaci zásad územního rozvoje na základě schválené zprávy

o  jejich  uplatňování  se  v  měněných částech postupuje obdobně podle

ustanovení  §  36 až 41. Krajský úřad zajistí vyhotovení zásad územního

rozvoje  zahrnující  právní  stav po vydání poslední aktualizace a toto

vyhotovení opatří záznamem o účinnosti.

(3)  Na  základě  požadavku uvedeného ve zprávě může být zpracován nový

návrh zásad územního rozvoje.

(4)  Obsahové  náležitosti  zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje

stanoví prováděcí právní předpis.

Oddíl 2

Územní plán

§ 43

(1)  Územní  plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany

jeho   hodnot,  jeho  plošného  a  prostorového  uspořádání  (dále  jen

"urbanistická   koncepce"),   uspořádání  krajiny  a  koncepci  veřejné

infrastruktury;  vymezí  zastavěné  území,  plochy  a koridory, zejména

zastavitelné  plochy  a  plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k

obnově  nebo  opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen "plocha

přestavby"),  pro  veřejně  prospěšné  stavby,  pro  veřejně  prospěšná

opatření  a  pro  územní  rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto

ploch a koridorů.

(2)  Územní  plán  může  ve  vybraných  plochách  a  koridorech  uložit

prověření  změn  jejich využití územní studií nebo pořízení regulačního

plánu  jako podmínku pro rozhodování o změnách v území; v tomto případě

stanoví  podmínky  pro  jeho  pořízení  a  pro  jeho vydání, které jsou

zadáním regulačního plánu. Pořízení regulačního plánu jako podmínka pro

rozhodování  pozbývá  pro vybranou plochu nebo koridor platnosti, pokud

nedojde  k  vydání regulačního plánu do 2 let od podání úplné žádosti v

souladu s právními předpisy a zadáním regulačního plánu.

(3)  Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a

rozvíjí  cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního

rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje.

(4)  Územní  plán  se  pořizuje  a vydává pro celé území obce, pro celé

území hlavního města Prahy, popřípadě pro celé území vojenského újezdu.

Na  pořizování  územního  plánu vojenského újezdu se vztahují přiměřeně

ustanovení  § 43 až 55 a § 57. Územní plán může být pořízen a vydán též

pro  vymezenou  část  území hlavního města Prahy. Územní plán se vydává

formou opatření obecné povahy podle správního řádu.

(5)  Územní  plán  je  závazný  pro pořízení a vydání regulačního plánu

zastupitelstvem  obce,  pro  rozhodování  v území, zejména pro vydávání

územních  rozhodnutí. Poskytování prostředků z veřejných rozpočtů podle

zvláštních  právních  předpisů  na  provedení  změn v území nesmí být v

rozporu  s  vydaným územním plánem. Územní plán hlavního města Prahy je

závazný  též  pro  územní plán vydaný pro vymezenou část území hlavního

města Prahy.

(6)  Náležitosti  obsahu územního plánu a obecné požadavky na využívání

území stanoví prováděcí právní předpis.

§ 44

Pořízení územního plánu

O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce

a) z vlastního podnětu,

b) na návrh orgánu veřejné správy,

c) na návrh občana obce,

d)  na  návrh  fyzické  nebo  právnické osoby, která má vlastnická nebo

obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce.

§ 45

Úhrada nákladů na pořízení územního plánu

(1) Náklady na zpracování územního plánu projektantem hradí obec, která

rozhodla o pořízení.

(2)  Pokud  pořízení  změny  územního  plánu  vyplývá ze zásad územního

rozvoje nebo z jejich aktualizace, hradí takto vyvolané náklady kraj, s

výjimkou   případů,  kdy  příslušná  část  aktualizace  zásad  územního

rozvoje,  která  změnu  územního plánu vyvolala, byla vydána na základě

výhradní potřeby dotčené obce.

(3)  Náklady  spojené  s  projednáním územního plánu hradí pořizovatel.

Náklady  na  nezbytné  mapové podklady uhradí obec, pro kterou pořizuje

územní plán úřad územního plánování, pokud se obce nedohodnou jinak.

(4)  Pokud  je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou

navrhovatele,  může  obec  podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou

úhradou nákladů na její zpracování a na mapové podklady navrhovatelem.

§ 46

Návrh na pořízení územního plánu

(1)  Návrh na pořízení územního plánu se podává u obce, pro jejíž území

se územní plán pořizuje, a obsahuje

a)  údaje  umožňující  identifikaci  navrhovatele,  včetně uvedení jeho

vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,

b) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,

c) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,

d) důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny,

e) návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu.

(2)  Pořizovatel  po převzetí návrhu na pořízení územního plánu posoudí

úplnost  návrhu, jeho soulad s právními předpisy a v případě nedostatků

vyzve  navrhovatele,  aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li

navrhovatel  nedostatky  požadovaným  způsobem  a  ve  stanovené lhůtě,

pořizovatel   návrh  odmítne,  sdělí  tuto  skutečnost  navrhovateli  a

předloží  o  tom  informaci  zastupitelstvu  obce  příslušnému k vydání

územního plánu.

(3)  Splňuje-li  návrh  všechny  stanovené náležitosti, pořizovatel jej

posoudí  a  se  svým  stanoviskem  bezodkladně  předloží  k  rozhodnutí

zastupitelstvu  obce  příslušné  k  vydání  územního  plánu. O výsledku

jednání  zastupitelstva  informuje obec bezodkladně navrhovatele a úřad

územního plánování.

§ 47

Zadání územního plánu

(1) Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního plánu

pořizovatel  ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracuje návrh zadání

územního  plánu.  V  návrhu  zadání  stanoví hlavní cíle a požadavky na

zpracování  návrhu  územního  plánu,  případně  vymezí  řešené  území u

územního plánu pro vymezenou část území hlavního města Prahy.

(2)  Pořizovatel  zašle  návrh  zadání územního plánu dotčeným orgánům,

sousedním  obcím  a  krajskému  úřadu, zajistí zveřejnění návrhu zadání

územního  plánu  a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů

ode  dne  vyvěšení  oznámení  o  projednávání zadání na úřední desce. V

uvedené  lhůtě může každý uplatnit své připomínky. V případě pořizování

územního  plánu zašle pořizovatel návrh zadání územního plánu též obci,

pro  kterou  územní  plán pořizuje. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání

mohou  dotčené  orgány  a  krajský  úřad  uplatnit  u  pořizovatele své

požadavky  na  obsah  územního plánu vyplývající ze zvláštních právních

předpisů,  a  požadavek  na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní

prostředí,  včetně  jeho  obsahu  a  rozsahu  podle zvláštního právního

předpisu^12); ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty

i  sousední  obce.  K  požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k

podnětům  sousedních  obcí  nebo  k připomínkám uplatněným po uvedených

lhůtách se nepřihlíží.

(3)  Pokud  dotčený  orgán  ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil

požadavek  na  posouzení  územního  plánu  z  hlediska vlivů na životní

prostředí^12)  nebo  pokud  dotčený  orgán  nevyloučil významný vliv na

evropsky  významnou  lokalitu  či ptačí oblast^11), uvede pořizovatel v

návrhu  zadání  požadavek  na  vyhodnocení  vlivů  na udržitelný rozvoj

území.

(4)   Na   základě  uplatněných  požadavků  a  podnětů  pořizovatel  ve

spolupráci s určeným zastupitelem upraví návrh zadání a předloží jej ke

schválení.

(5)  Zadání  územního  plánu  schvaluje  zastupitelstvo obce, pro jejíž

území je územní plán pořizován. V odůvodněných případech nebo z podnětu

dotčeného   orgánu^11),   ^12)   zastupitelstvo  obce  uloží  v  zadání

zpracování   konceptu   územního  plánu  ověřujícího  variantní  řešení

územního plánu.

(6)  Náležitosti  obsahu zadání územního plánu stanoví prováděcí právní

předpis.

Koncept územního plánu

§ 48

(1) Pokud je tak stanoveno v zadání územního plánu, zajistí pořizovatel

pro  obec  zpracování  konceptu  územního  plánu a vyhodnocení vlivů na

udržitelný rozvoj území.

(2)  O  konceptu územního plánu se koná veřejné projednání. Pořizovatel

oznámí  místo a dobu veřejného projednání spojeného s výkladem veřejnou

vyhláškou  nejméně  15 dnů předem a zajistí, aby po dobu 30 dnů ode dne

doručení  veřejné  vyhlášky  byl  koncept  územního  plánu  vystaven  k

veřejnému  nahlédnutí  u  pořizovatele a v obci, pro kterou územní plán

pořizuje.  Do  15  dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit

své  připomínky.  Ve  stejné  lhůtě  mohou  vlastníci  pozemků a staveb

dotčených  návrhem  veřejně  prospěšných  staveb,  veřejně  prospěšných

opatření  a  zastavitelných  ploch  a  zástupce veřejnosti uplatnit své

námitky. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

(3)  Pořizovatel  oznámí  místo  a  dobu  veřejného projednání dotčeným

orgánům,  krajskému  úřadu  a sousedním obcím jednotlivě nejméně 30 dnů

předem.  Dotčené  orgány vyzve, aby uplatnily svá stanoviska nejpozději

do  15  dnů  ode  dne  veřejného  projednání.  Doloží-li  dotčený orgán

nejpozději  při veřejném projednání závažné důvody, lhůta pro uplatnění

stanoviska  se  prodlužuje  nejdéle  o  30  dnů.  K  později uplatněným

stanoviskům se nepřihlíží.

(4)  Sousední  obce  mohou  uplatnit  své připomínky z hlediska využití

navazujícího  území  do  15  dnů  ode dne veřejného projednání. O svých

připomínkách   ve  stejné  lhůtě  informují  krajský  úřad.  K  později

uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

(5)  Krajský úřad sdělí do 30 dnů ode dne veřejného projednání konceptu

územního   plánu  stanovisko  s  podmínkami  pro  zajištění  koordinace

využívání  území,  zejména  z  hlediska  širších  územních  vztahů, pro

zajištění  souladu  obsahu územního plánu s politikou územního rozvoje,

územně  plánovací  dokumentací  kraje, tímto zákonem a jeho prováděcími

právními  předpisy. Při řešení rozporů se postupuje podle § 136 odst. 6

správního řádu přiměřeně.

(6)  Vyhodnocení  vlivů  na udržitelný rozvoj území projedná Rada obcí.

Své  vyjádření  k  vyhodnocení  vlivů  na  udržitelný  rozvoj  území  s

doporučením  jedné  varianty sdělí pořizovateli do 30 dnů od předložení

podkladů, jinak se k němu nepřihlíží.

(7)  Pokud  krajský  úřad  ve  svém  stanovisku  k vyhodnocení vlivů na

životní  prostředí  stanoví,  že územní plán má negativní vliv na území

evropsky  významné  lokality  nebo ptačí oblasti, který nebyl předmětem

posouzení  vydaných  zásad  územního  rozvoje  z hlediska těchto vlivů,

postupuje se podle § 37 odst. 5 obdobně.

(8)  Náležitosti  obsahu  vyhodnocení  vlivů na udržitelný rozvoj území

stanoví prováděcí právní předpis.

§ 49

(1)  Na  základě  výsledku  projednání konceptu územního plánu zpracuje

pořizovatel  ve  spolupráci  s  určeným  zastupitelem  návrh pokynů pro

zpracování  návrhu  územního  plánu,  včetně návrhu rozhodnutí o výběru

výsledné varianty řešení.

(2)  K  návrhu  pokynů pro zpracování návrhu územního plánu pořizovatel

připojí odůvodnění, které obsahuje zejména

a) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,

b)  vyhodnocení  souladů  se  stanovisky  dotčených orgánů, stanoviskem

krajského   úřadu,  popřípadě  s  výsledky  řešení  rozporů,  politikou

územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) zdůvodnění výběru varianty řešení s přihlédnutím k vyhodnocení vlivů

variant na udržitelný rozvoj území,

d) vyhodnocení, jak byly zohledněny námitky a připomínky.

(3)   Pokyny   pro   zpracování   návrhu   územního   plánu   schvaluje

zastupitelstvo obce.

§ 50

Návrh územního plánu

(1)  Na  základě  schváleného  zadání  územního  plánu nebo schválených

pokynů pro zpracování návrhu územního plánu pořizovatel pořídí pro obec

zpracování  návrhu  územního  plánu;  vyhodnocení  vlivů  na udržitelný

rozvoj  území  není součástí návrhu územního plánu, pokud bylo součástí

konceptu, nebo pokud zadání neobsahuje požadavek na jeho zpracování.

(2)  Pořizovatel oznámí místo a dobu konání společného jednání o návrhu

územního  plánu  nejméně  15  dnů  předem  jednotlivě dotčeným orgánům,

krajskému úřadu, obci, pro kterou je územní plán pořizován, a sousedním

obcím.  Dotčené orgány vyzve k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode

dne   jednání.  Ve  stejné  lhůtě  mohou  sousední  obce  uplatnit  své

připomínky.  Po  tuto dobu pořizovatel umožní uvedeným orgánům nahlížet

do  návrhu  územního  plánu.  Doloží-li  dotčený  orgán  nejpozději při

společném  jednání  závažné  důvody,  lhůta pro uplatnění stanoviska se

prodlužuje  nejdéle  o  30  dnů.  K  později  uplatněným stanoviskům se

nepřihlíží. Vyžaduje-li to zvláštní právní předpis, zajistí pořizovatel

též příslušné rozhodnutí.

(3)  Vyhodnocení  vlivů  na udržitelný rozvoj území projedná Rada obcí.

Své  vyjádření  k  tomuto  vyhodnocení  sdělí pořizovateli do 30 dnů od

předložení podkladů, jinak se k němu nepřihlíží. Od projednání návrhu v

Radě  obcí  je možné upustit, pokud projednala koncept územního plánu a

návrh územního plánu obsahuje variantu řešení, kterou doporučila.

(4)  Pokud  krajský  úřad  ve  svém  stanovisku  k vyhodnocení vlivů na

životní  prostředí  stanoví,  že územní plán má negativní vliv na území

evropsky  významné  lokality  nebo ptačí oblasti, který nebyl předmětem

posouzení  vydaných  zásad  územního  rozvoje  z hlediska těchto vlivů,

postupuje  se podle § 37 odst. 5 obdobně, jestliže tak nebylo učiněno u

konceptu územního plánu.

§ 51

Posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem

(1)  Návrh  územního  plánu posuzuje před řízením o jeho vydání krajský

úřad, kterému pořizovatel předloží návrh územního plánu a zprávu o jeho

projednání.

(2) Krajský úřad posoudí návrh územního plánu z hlediska

a)  zajištění  koordinace  využívání  území, zejména s ohledem na širší

územní vztahy,

b)   souladu   s  politikou  územního  rozvoje  a  s  územně  plánovací

dokumentací vydanou krajem.

(3)  Krajský  úřad  sdělí své stanovisko pořizovateli do 30 dnů ode dne

předložení  všech stanovených podkladů. Pokud nesdělí své stanovisko ve

stanovené  lhůtě,  platí,  že  s  předloženým  návrhem  územního  plánu

souhlasí.   V   případě,   že   krajský  úřad  upozorní  ve  stanovisku

pořizovatele  na  nedostatky  z  hledisek  uvedených  v odstavci 2, lze

zahájit  řízení  o  vydání  územního  plánu  až  na  základě  potvrzení

krajského   úřadu  o  odstranění  nedostatků.  Při  řešení  rozporů  se

postupuje podle § 136 odst. 6 správního řádu.

(4)  Obsahové  náležitosti  zprávy  o  projednání návrhu územního plánu

stanoví prováděcí právní předpis.

Řízení o územním plánu

§ 52

(1)  O  upraveném  a  posouzeném  návrhu územního plánu se koná veřejné

projednání^21).  Pořizovatel  zajistí,  aby  po  dobu  30  dnů  ode dne

doručení veřejné vyhlášky byl návrh územního plánu vystaven k veřejnému

nahlédnutí  u pořizovatele a v obci, pro kterou územní plán pořizuje. K

veřejnému  projednání přizve jednotlivě obec, pro kterou je územní plán

pořizován, dotčené orgány a sousední obce, a to nejméně 30 dnů předem.

(2)  Námitky  proti  návrhu  územního plánu mohou podat pouze vlastníci

pozemků  a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně

prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti.

(3)   Nejpozději  při  veřejném  projednání  může  každý  uplatnit  své

připomínky  a  dotčené  osoby podle odstavce 2 námitky, ve kterých musí

uvést  odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená

práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány uplatní na závěr

veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později

uplatněným  stanoviskům,  připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené

osoby   oprávněné   k  podání  námitek  musí  být  na  tuto  skutečnost

upozorněny.

(4)  Ke  stanoviskům,  námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo

rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.

§ 53

(1) Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky

projednání  a  zpracuje  návrh  rozhodnutí  o  námitkách uplatněných ke

konceptu  i  návrhu  územního  plánu. Pokud je to nezbytné, zajistí pro

obec  úpravu  návrhu  územního  plánu v souladu se stanovisky dotčených

orgánů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

(2)  Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu

územního  plánu,  posoudí  se  přiměřeně podle § 50 a koná se opakované

veřejné  projednání  za  účasti  dotčených orgánů. Stanoviska dotčených

orgánů,  námitky  a  připomínky  lze uplatnit nejpozději při opakovaném

veřejném projednání, jinak se k nim nepřihlíží.

(3) Je-li na základě projednání nutné návrh územního plánu přepracovat,

zpracuje  pořizovatel  ve  spolupráci s určeným zastupitelem pokyny pro

zpracování   návrhu   územního   plánu   a  předloží  je  ke  schválení

zastupitelstvu  obce,  pro  kterou  je  územní plán pořizován. Na obsah

pokynů se vztahuje přiměřeně ustanovení § 49.

(4) Pořizovatel přezkoumá soulad návrhu územního plánu zejména

a)  s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou

krajem,

b)  s  cíli  a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu

architektonických  a  urbanistických  hodnot  v  území  a  požadavky na

ochranu nezastavěného území,

c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,

d)  s  požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených

orgánů  podle  zvláštních  právních  předpisů4),  popřípadě s výsledkem

řešení rozporů.

(5) Součástí odůvodnění územního plánu zpracovaného pořizovatelem je

a) výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce 4,

b) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,

c)   stanovisko   krajského   úřadu  k  vyhodnocení  vlivů  na  životní

prostředí^12) se sdělením, jak bylo zohledněno,

d) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby

vymezení zastavitelných ploch.

(6)  Dojde-li  pořizovatel  v  průběhu  řízení  k  závěru,  že je návrh

územního  plánu  v  rozporu  se  zákonem  nebo  s požadavky uvedenými v

odstavci 4, předloží návrh na jeho zamítnutí.

§ 54

Vydání územního plánu

(1) Pořizovatel předkládá zastupitelstvu příslušné obce návrh na vydání

územního plánu s jeho odůvodněním.

(2)  Zastupitelstvo obce vydá územní plán po ověření, že není v rozporu

s  politikou  územního  rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou

krajem  nebo  výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů

nebo stanoviskem krajského úřadu.

(3)  V případě, že zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženým návrhem

územního  plánu nebo s výsledky jeho projednání, vrátí předložený návrh

pořizovateli  se  svými  pokyny  k  úpravě a novému projednání nebo jej

zamítne.

(4)  Dojde-li  ke  změně  nebo  zrušení rozhodnutí o námitkách, je obec

povinna  uvést  územní  plán do souladu s tímto rozhodnutím; do té doby

nelze  rozhodovat  a  postupovat podle těch částí územního plánu, které

jsou vymezeny v rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o námitkách.

(5)  Obec  je  povinna  uvést do souladu územní plán s územně plánovací

dokumentací  následně  vydanou  krajem  a následně schválenou politikou

územního  rozvoje.  Do  té  doby  nelze rozhodovat podle částí územního

plánu,  které  jsou  v  rozporu s územně plánovací dokumentací následně

vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.

(6)  Územní  plán nelze změnit rozhodnutím podle § 97 odst. 3 správního

řádu.

§ 55

Vyhodnocování územního plánu a jeho změny

(1)  Pořizovatel  předloží  zastupitelstvu  obce nejpozději do 4 let po

vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu

o  uplatňování územního plánu v uplynulém období. Návrh zprávy musí být

před   předložením  zastupitelstvu  obce  ke  schválení  konzultován  s

dotčenými  orgány a krajským úřadem. Pokud návrh zprávy obsahuje pokyny

pro zpracování návrhu změny územního plánu a konzultovaný orgán ve svém

vyjádření  uplatní  požadavek  na  posouzení vlivů na životní prostředí

nebo  nevyloučí významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí

oblast,  pořizovatel  návrh  pokynů  doplní  o požadavek na vyhodnocení

vlivů na udržitelný rozvoj území.

(2)  Při pořizování a vydávání změn územního plánu se postupuje obdobně

podle  §  43  až  46  a  §  50  až  54  a  přiměřeně  podle § 47 až 49.

Zastupitelstvo  obce  může v rozhodnutí o pořízení změny územního plánu

upustit  od  zadání  i  konceptu  územního  plánu  v  případech, kdy se

nezpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, a pokud jsou

pokyny  pro  zpracování  návrhu změny územního plánu součástí schválené

zprávy o uplatňování územního plánu.

(3)  Další  zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze

na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy

a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.

(4) Pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího

právní  stav  po  vydání jeho změny a toto vyhotovení opatří záznamem o

účinnosti.

(5)  Obsahové  náležitosti  zprávy  o uplatňování územního plánu a jeho

změny stanoví prováděcí právní předpis.

§ 56

Opatření proti průtahům při pořizování územního plánu

Je-li  při  zpracování a projednávání návrhu zadání, popřípadě konceptu

nebo  návrhu  územního  plánu  překročena  lhůta  1 roku od předchozího

rozhodnutí  zastupitelstva  obce, a činnost pořizovatele je zajišťována

podle  §  6  odst.  1  písm.  c) nebo podle § 6 odst. 2, je pořizovatel

povinen  bez  zbytečného  odkladu  předložit  zastupitelstvu  obce, pro

kterou  je  územní  plán  pořizován,  návrh rozhodnutí o dalším postupu

pořizování   územního  plánu,  pokud  zastupitelstvo  obce  při  zadání

územního plánu neurčí delší lhůtu.

§ 57

Spojené pořízení územního plánu a regulačního plánu

V  odůvodněných  případech  je  možno  z rozhodnutí zastupitelstva obce

spojit  pořízení  územního  plánu  a regulačního plánu. Spojené veřejné

projednání  musí  splňovat  požadavky  pro  projednání územního plánu i

regulačního plánu.

§ 58

Zastavěné území

(1)  Na  území  obce se vymezuje jedno případně více zastavěných území.

Hranici  jednoho zastavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel,

ve  výjimečných  případech  ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících

hranic nebo bodů na těchto hranicích.

(2)  Do zastavěného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou

vinic,  chmelnic,  pozemků  zemědělské  půdy  určených  pro zajišťování

speciální zemědělské výroby (zahradnictví) nebo pozemků přiléhajících k

hranici  intravilánu  navrácených  do  orné  půdy^22)  nebo  do lesních

pozemků^22), a dále pozemky vně intravilánu, a to

a) zastavěné stavební pozemky,

b) stavební proluky,

c)  pozemní  komunikace  nebo  jejich  části, ze kterých jsou vjezdy na

ostatní pozemky zastavěného území,

d) ostatní veřejná prostranství^1),

e)  další  pozemky,  které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného

území, s výjimkou pozemků vinic, chmelnic a zahradnictví.

(3)  Zastavěné  území se vymezuje v územním plánu a aktualizuje se jeho

změnou.

Vymezení zastavěného území

§ 59

(1)  Není-li  vydán  územní plán, může obec požádat o pořízení vymezení

zastavěného  území úřad územního plánování, kterému zároveň předá kopii

katastrální   mapy   příslušného   území  a  kopii  mapy  s  vyznačeným

intravilánem, pokud není intravilán vyznačen v katastrální mapě.

(2)  Zastavěné  území  se  vymezuje  podle § 58 odst. 1 a 2 a vydává se

formou opatření obecné povahy^23).

(3) Úřad územního plánování do 60 dnů od obdržení žádosti a příslušných

mapových  podkladů  navrhne  vymezení  zastavěného území a svolá místní

šetření  za  účasti  dotčené  obce  a dotčených orgánů hájících veřejné

zájmy  na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního

fondu,  ochrany  lesa  a státní památkové péče; konání místního šetření

oznámí nejméně 15 dnů předem.

(4)  Dotčené  orgány  uplatní svá stanoviska do 30 dnů ode dne místního

šetření, jinak se k nim nepřihlíží.

(5)  Úřad  územního plánování upraví návrh vymezení zastavěného území v

souladu  se  stanovisky  dotčených  orgánů, popřípadě s výsledky řešení

rozporů.

§ 60

(1)   Úřad   územního   plánování   vede  o  návrhu  zastavěného  území

projednaného  s  dotčenými  orgány  řízení o jeho vydání; námitky mohou

podat  pouze  vlastníci  pozemků  uvedených  v § 58 odst. 2 a vlastníci

sousedících pozemků.

(2)  Návrh vymezení zastavěného území se zveřejní a vystaví u příslušné

obce.

(3) Na základě uplatněných stanovisek a vyhodnocení námitek upraví úřad

územního  plánování  návrh  zastavěného území, včetně odůvodnění, které

vždy obsahuje i vyhodnocení souladu s § 58 odst. 1 a 2.

(4)  Dojde-li na základě řízení ke změně návrhu, projedná úřad územního

plánování  tuto  změnu  s  dotčenou  obcí a dotčenými orgány na místním

šetření;  konání  místního  šetření  oznámí  nejméně  15  dnů předem. O

projednání  sepíše  zápis,  ve kterém dotčené orgány mohou uplatnit svá

stanoviska; k později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

(5)  Vymezení  zastavěného území lze vydat jen tehdy, je-li v souladu s

výsledky  projednání.  V případě, že rada obce nesouhlasí s předloženým

návrhem   nebo   s   výsledky   jeho  projednání,  schválí  pokyny  pro

přepracování  návrhu  a  vrátí  jej úřadu územního plánování k úpravě a

novému  projednání.  Pokyny  pro přepracování musí být v souladu s § 58

odst. 1 a 2.

(6)  Dojde-li  ke  zrušení  rozhodnutí o námitkách nebo k jeho změně, v

jehož  důsledku  je  nutné  změnit  vymezené  zastavěné  území, pozbývá

vymezení   zastavěného  území  platnosti.  Vymezení  zastavěného  území

pozbývá  platnosti  vydáním  územního plánu, který toto zastavěné území

převzal.  Vymezení  zastavěného  území nelze změnit v přezkumném řízení

podle správního řádu.

Oddíl 3

Regulační plán

§ 61

(1) Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití

pozemků,  pro  umístění  a  prostorové  uspořádání  staveb, pro ochranu

hodnot   a  charakteru  území  a  pro  vytváření  příznivého  životního

prostředí.  Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití

pozemků,   pro   umístění   a   prostorové  uspořádání  staveb  veřejné

infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná

opatření.

(2)  Regulační  plán  nahrazuje  v  řešené  ploše ve schváleném rozsahu

územní  rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území. Regulační plán

vydaný  krajem  je  dále  závazný  pro  územní  plány a regulační plány

vydávané   obcemi.  Regulační  plán  nenahrazuje  územní  rozhodnutí  v

nezastavěném území.

(3)  Regulační  plán může nahradit plán společných zařízení komplexních

pozemkových úprav podle zvláštního právního předpisu^24).

(4)  Náležitosti  obsahu  regulačního  plánu  stanoví  prováděcí právní

předpis.

§ 62

Pořízení regulačního plánu

(1)  Regulační  plán se vydává z podnětu nebo na žádost formou opatření

obecné povahy podle správního řádu.

(2)  O pořízení regulačního plánu z podnětu může rozhodnout z vlastního

nebo jiného podnětu

a)  zastupitelstvo  kraje  v  ploše  nebo  koridoru  vymezeném zásadami

územního rozvoje,

b) zastupitelstvo obce v ploše nebo koridoru řešeném územním plánem,

c)  zastupitelstvo  obce, není-li vydán územní plán, v zastavěném území

nebo  v  nezastavěném  území  jen tehdy, pokud se nemění jeho charakter

nebo  pokud  nahrazuje plán společných zařízení komplexních pozemkových

úprav podle zvláštního právního předpisu,

d) Ministerstvo obrany v ploše, která je součástí vojenského újezdu; na

pořizování  a vydání regulačního plánu se vztahuje přiměřeně ustanovení

§ 61 až 75.

(3) Regulační plán na žádost lze vydat na žádost fyzické nebo právnické

osoby, stanoví-li tak zásady územního rozvoje nebo územní plán, a je-li

jejich součástí zadání regulačního plánu.

§ 63

Úhrada nákladů na pořízení regulačního plánu

(1)  Náklady  na zpracování návrhu regulačního plánu projektantem hradí

obec nebo kraj příslušný k jeho vydání. Pokud je zpracování regulačního

plánu   vyvoláno   výhradní   potřebou   jiné   osoby,  může  příslušné

zastupitelstvo  v  rozhodnutí  podmínit  jeho  pořízení  částečnou nebo

úplnou   úhradou   nákladů   na  zpracování  návrhu  regulačního  plánu

projektantem.

(2)  Při  pořizování regulačního plánu na žádost zajišťuje a hradí jeho

zpracování, mapové podklady a označení řešené plochy tabulí žadatel.

(3)  Náklady spojené s projednáním regulačního plánu hradí pořizovatel.

Obec,  pro jejíž území pořizuje regulační plán úřad územního plánování,

uhradí  náklady  spojené  s  označením  řešené plochy tabulí a nezbytné

mapové podklady, pokud se obce nedohodnou jinak.

Pořízení regulačního plánu z podnětu

§ 64

(1)  Podnět  k  pořízení  regulačního  plánu  obsahuje  kromě  obecných

náležitostí  podání  základní  údaje o požadovaném záměru, identifikaci

pozemků,  údaje  o  dosavadním  využití  vymezené plochy, důvody a účel

pořízení  regulačního  plánu,  návrh, která územní rozhodnutí regulační

plán  nahradí,  a  návrh jeho zadání, není-li součástí územně plánovací

dokumentace.  Podnět  se  podává  u  kraje nebo obce příslušné k vydání

regulačního   plánu.   Příslušné  zastupitelstvo  rozhodne  o  pořízení

regulačního  plánu  a předá návrh zadání upravený podle svých požadavků

pořizovateli, jinak podnět odloží.

(2) Návrh zadání pořizovatel

a)  vystaví  nejméně  po dobu 15 dnů k veřejnému nahlédnutí v obci, pro

jejíž  území  má být regulační plán pořízen; vystavení oznámí na úřední

desce obce a způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) zašle dotčeným orgánům; v případě, že pořizovatelem je úřad územního

plánování,  jež  byl  požádán o pořízení regulačního plánu, zašle návrh

zadání regulačního plánu též obci, pro kterou regulační plán pořizuje.

(3) Každý může uplatnit ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění požadavky na

obsah  zadání, do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány

uplatnit  u  pořizovatele  své  požadavky na obsah zadání vyplývající z

právních předpisů. K později uplatněným požadavkům se nepřihlíží.

(4)  Na  základě  uplatněných požadavků pořizovatel upraví návrh zadání

regulačního   plánu   a  předloží  jej  příslušnému  zastupitelstvu  ke

schválení.  Spolu s návrhem zadání předloží zastupitelstvu vyhodnocení,

jak byly uplatněné požadavky do jeho návrhu zapracovány.

(5)  Zadání  schvaluje zastupitelstvo obce nebo kraje, které rozhodlo o

pořízení  regulačního  plánu,  není-li  zadání  součástí  vydané územně

plánovací dokumentace.

(6) Obsahové náležitosti podnětu stanoví prováděcí právní předpis.

§ 65

(1)  Na  základě  schváleného  zadání  pořizovatel  pro  obec nebo kraj

zajistí zpracování

a)  návrhu  regulačního plánu, včetně údajů o vlivu záměru na území a o

jeho  nárocích  na  veřejnou  dopravní  a  technickou  infrastrukturu a

vyjádření vlastníků této infrastruktury,

b)  dokumentace  vlivů provedení záměru na životní prostředí, pokud tak

stanoví zvláštní právní předpis^11),

c)  posouzení  vlivu  záměru  na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí

oblast^12),  pokud  orgán  ochrany  přírody ve svém stanovisku k návrhu

zadání takovýto vliv nevyloučil.

(2)  Pořizovatel oznámí místo a dobu konání společného jednání o návrhu

regulačního plánu jednotlivě dotčeným orgánům a obci, pro niž regulační

plán  pořizuje,  a  to  nejméně  15  dnů předem. Dotčené orgány vyzve k

uplatnění  stanovisek  ve  lhůtě  30  dnů ode dne jednání. Po tuto dobu

umožní   dotčeným   orgánům   nahlížet  do  návrhu  regulačního  plánu.

Vyžaduje-li  to  zvláštní  právní  předpis^11),  nebo doloží-li dotčený

orgán  nejpozději  při  společném  jednání  závažné  důvody,  lhůta pro

uplatnění  stanoviska  se  prodlužuje  nejdéle  o  30  dnů.  K  později

uplatněným  stanoviskům  se  nepřihlíží. Vyžaduje-li to zvláštní právní

předpis, zajistí pořizovatel též příslušné rozhodnutí.

(3)  Pokud  posouzení  podle odstavce 1 prokáže negativní vliv na území

evropsky  významné  lokality  nebo ptačí oblasti, který nebyl předmětem

posouzení  vydaných zásad územního rozvoje nebo vydaného územního plánu

z hlediska těchto vlivů, postupuje se podle § 37 odst. 5 obdobně.

§ 66

Pořízení regulačního plánu na žádost

(1)   Žádost   o  vydání  regulačního  plánu  obsahuje  kromě  obecných

náležitostí  podání  základní  údaje o požadovaném záměru, identifikaci

pozemků,  údaje  o  dosavadním  využití  vymezené plochy, důvody a účel

pořízení  regulačního  plánu a návrh, která územní rozhodnutí regulační

plán nahradí. Žádost se podává u příslušného pořizovatele.

(2) Žadatel o vydání regulačního plánu může uzavřít smlouvu s vlastníky

pozemků  a  staveb,  které  jsou  dotčeny  navrhovaným  záměrem, jejímž

obsahem musí být souhlas s tímto záměrem a souhlas s rozdělením nákladů

a prospěchů spojených s jeho realizací (dále jen "dohoda o parcelaci").

Obec  nebo  kraj  mohou  podmínit  vydání  regulačního  plánu uzavřením

smlouvy  o  spoluúčasti  žadatele  na  vybudování nové nebo na úpravách

stávající veřejné infrastruktury (dále jen "plánovací smlouva").

(3) K žádosti žadatel připojí

a)  stanoviska,  popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních

právních předpisů, včetně stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru

na  životní  prostředí^11),  pokud  záměr řešený regulačním plánem toto

posouzení vyžaduje,

b)   posouzení   vlivu   na  evropsky  významnou  lokalitu  nebo  ptačí

oblast^12),  pokud  orgán ochrany přírody ve svých požadavcích na obsah

zadání takovýto vliv nevyloučil,

c)  návrh  regulačního  plánu  upravený na základě stanovisek dotčených

orgánů,

d) vyhodnocení souladu návrhu regulačního plánu se zadáním,

e) údaje o vlivu záměru na území a o jeho nárocích na veřejnou dopravní

a technickou infrastrukturu a vyjádření vlastníků této infrastruktury,

f)  doklady  prokazující  jeho  vlastnické  právo  nebo  doklad o právu

založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám

v  řešené  ploše,  nelze-li  tato  práva ověřit v katastru nemovitostí,

anebo  souhlas  vlastníků pozemků a staveb v řešené ploše nebo dohodu o

parcelaci,  k  nimž  žadatel nemá potřebné právo; souhlas nebo dohoda o

parcelaci se nepředkládá, jestliže lze pozemky vyvlastnit nebo vyměnit,

g) návrh plánovací smlouvy.

(4)   Pořizovatel  posoudí  úplnost  podané  žádosti,  vzájemný  soulad

předložených  stanovisek  a zajistí řešení případných rozporů. Současně

zajistí  předložení návrhu plánovací smlouvy příslušnému zastupitelstvu

ke schválení.

(5) Pokud posouzení podle odstavce 3 písm. b) prokáže negativní vliv na

území  evropsky  významné  lokality  nebo  ptačí  oblasti,  který nebyl

předmětem  posouzení  vydaných  zásad  územního  rozvoje  nebo vydaného

územního plánu z hlediska těchto vlivů, postupuje se podle § 37 odst. 5

obdobně.

(6)  Obsahové  náležitosti  žádosti  a  jejích příloh stanoví prováděcí

právní předpis.

Řízení o regulačním plánu

§ 67

(1)  O  návrhu regulačního plánu projednaném s dotčenými orgány se koná

veřejné  projednání^21)  za  účasti dotčených orgánů a obce, pro niž se

regulační  plán  pořizuje,  které  pořizovatel  vyrozumí  o jeho konání

jednotlivě  nejméně  30  dnů  předem.  Námitky  a  připomínky  k návrhu

regulačního  plánu  a  stanoviska  dotčených orgánů k němu lze uplatnit

nejpozději  při  veřejném  projednání;  k později uplatněným námitkám a

připomínkám  se  nepřihlíží.  Dotčené  osoby oprávněné k podání námitek

musí být na tuto skutečnost upozorněny.

(2)  Pořizovatel  v  součinnosti  s příslušnou obcí nebo krajem zajistí

označení  dotčené  plochy  tabulí  se  základními  informacemi o návrhu

regulačního  plánu  nejméně  30  dnů přede dnem veřejného projednání. V

případě pořizování regulačního plánu na žádost tak učiní žadatel. Je-li

řešená  plocha mimo zastavěné území, nebo je-li zvlášť rozsáhlá, vyvěsí

se informace na místě určeném pořizovatelem.

(3)  Návrh  regulačního  plánu  pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou a

vystaví  k  veřejnému nahlédnutí v obci a u pořizovatele nejméně 15 dnů

přede dnem veřejného projednání, a to po dobu 30 dnů.

(4)  Námitky proti návrhu na vydání regulačního plánu mohou podat osoby

uvedené  v  §  85  odst. 1 a 2. Nejpozději při veřejném projednání může

každý  podat  své  připomínky.  K  námitkám  a připomínkám uplatněným k

věcem,  o  kterých  bylo  rozhodnuto  v  územním  plánu nebo v zásadách

územního rozvoje, se nepřihlíží.

(5) Na základě výsledků projednání návrhu regulačního plánu pořizovatel

zajistí úpravu návrhu nebo jej předá žadateli k úpravě.

(6)  Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu

regulačního  plánu,  koná  se  opakované  veřejné  projednání za účasti

dotčených  orgánů  a obce, pro jejíž území je regulační plán pořizován.

Stanoviska   dotčených   orgánů,  námitky  a  připomínky  lze  uplatnit

nejpozději   při   opakovaném  veřejném  projednání,  jinak  se  k  nim

nepřihlíží.

§ 68

(1) Pořizovatel přezkoumá soulad návrhu regulačního plánu

a) s vydanou územně plánovací dokumentací,

b)  s  cíli  a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s

požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,

c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,

d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,

e)   se   stanovisky   dotčených   orgánů   podle  zvláštních  právních

předpisů^4),  popřípadě  s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a

právem chráněných zájmů dotčených osob.

(2) Výsledek přezkoumání musí být uveden v odůvodnění.

(3)  Dojde-li  však  pořizovatel v průběhu řízení k závěru, že je návrh

regulačního  plánu  na  žádost  v  rozporu  se zákonem nebo s požadavky

uvedenými v odstavci 1, předloží návrh na jeho zamítnutí.

§ 69

Vydání regulačního plánu

(1)  Pořizovatel  předkládá  zastupitelstvu  příslušné  obce nebo kraje

(dále jen "příslušné zastupitelstvo") návrh na vydání regulačního plánu

s  jeho  odůvodněním,  v  případě  pořizování  návrhu  na žádost též se

schválenou plánovací smlouvou.

(2)  Příslušné zastupitelstvo vydá regulační plán po ověření, že není v

rozporu s výsledky projednání a s požadavky uvedenými v § 68 odst. 1.

(3)  V  případě,  že  příslušné zastupitelstvo nesouhlasí s předloženým

návrhem  regulačního plánu nebo s výsledky jeho projednání, návrh vrátí

s pokyny pro jeho přepracování a k novému projednání nebo jej zamítne.

(4)  Dojde-li  ke  změně nebo zrušení rozhodnutí o námitkách, musí obec

nebo  kraj, jehož příslušné zastupitelstvo regulační plán vydalo, uvést

jej  do  souladu  s  tímto  rozhodnutím;  do  té  doby nelze podle jeho

dotčených částí postupovat.

(5)  Práva  a  povinnosti  z  regulačního  plánu vydaného na žádost lze

převést  písemnou  veřejnoprávní  smlouvou, jejíž přílohou je regulační

plán.  Pro  tyto  veřejnoprávní smlouvy se použijí příslušná ustanovení

správního řádu o veřejnoprávních smlouvách^25).

(6)  Regulační  plán  nelze  změnit  rozhodnutím  podle  §  97  odst. 3

správního řádu.

§ 70

Souběžné pořízení regulačního plánu a změny územního plánu

Zastupitelstvo   obce   může  v  odůvodněných  případech  rozhodnout  o

souběžném  pořízení a vydání regulačního plánu pořizovaného z podnětu a

změny  územního  plánu,  která  je  vyvolána  tímto  regulačním plánem.

Regulační  plán  nemusí být v tomto případě v souladu s částmi územního

plánu,  které  jsou  měněny souběžně pořizovanou změnou územního plánu.

Vydání  změny územního plánu je podmínkou pro vydání regulačního plánu,

který změnu vyvolal.

§ 71

Doba platnosti, změna a zrušení regulačního plánu

(1)  Regulační plán pořízený na žádost platí 3 roky ode dne nabytí jeho

účinnosti, není-li v něm stanovena lhůta delší. Regulační plán pořízený

na  žádost pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná

žádost  o stavební povolení, ohlášení nebo jiné rozhodnutí podle tohoto

zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím

území  pro  stanovený  účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací

řízení   zastaveno   nebo  žádost  zamítnuta  po  uplynutí  lhůty  jeho

platnosti.

(2)  Regulační  plán  pořízený na žádost lze měnit na žádost toho, komu

přísluší  vykonávat  práva z něj plynoucí, regulační plán z podnětu lze

měnit z podnětu zastupitelstva, které je příslušné k jeho vydání, pokud

zákon  nestanoví  jinak.  Při  změně  regulačního  plánu  se  postupuje

přiměřeně podle ustanovení § 61 až 69.

(3)  Obec  je  povinna  uvést  regulační  plán  z  podnětu do souladu s

následně  vydanou  územně  plánovací  dokumentací  kraje  nebo následně

vydaným  územním  plánem anebo jeho změnou vymezující veřejně prospěšné

stavby  nebo  veřejně  prospěšná  opatření, do té doby nelze podle jeho

dotčených  částí postupovat. Při této změně regulačního plánu postupuje

obec jako při změně z vlastního podnětu.

(4)  Kraj  je  povinen uvést do souladu regulační plán vydaný z podnětu

kraje  s  následně  vydanými  zásadami  územního  rozvoje  a  politikou

územního  rozvoje,  do  té  doby  nelze  podle  jeho  příslušných částí

postupovat.

Posouzení vlivů regulačního plánu na životní prostředí

§ 72

Pořizování  regulačního plánu se spojuje s postupy při posuzování vlivů

na  životní prostředí podle zvláštního právního předpisu^11) v případě,

že  příslušným úřadem^26) je krajský úřad. V tomto případě se postupuje

podle zvláštního právního předpisu a tohoto zákona.

§ 73

Posuzování regulačního plánu pořizovaného z podnětu

(1)   Při  posuzování  regulačního  plánu  pořizovaného  z  podnětu  je

oznamovatelem^26) pořizovatel. Pořizovatel v dohodě s příslušným úřadem

zašle  oznámení záměru^26) k vyjádření dotčeným orgánům spolu s návrhem

zadání.  Současně  zveřejní^27) informaci o oznámení záměru. Každý může

zaslat pořizovateli vyjádření k oznámení záměru ve stejné lhůtě, v jaké

lze  uplatnit požadavky na obsah zadání. Pořizovatel neprodleně seznámí

příslušný úřad s vyjádřeními a požadavky veřejnosti a dotčených orgánů.

(2)  Příslušný úřad zašle závěr zjišťovacího řízení^28) pořizovateli do

45  dnů  ode  dne  zveřejnění  oznámení  záměru. Na základě uplatněných

požadavků a závěru zjišťovacího řízení pořizovatel návrh zadání upraví.

(3)  Je-li  zadání  regulačního  plánu  součástí  návrhu zásad územního

rozvoje  nebo  návrhu územního plánu, postupuje se podle odstavců 1 a 2

přiměřeně;  vyjádření  k  oznámení se uplatňuje ve lhůtě 20 dnů ode dne

zveřejnění  oznámení  záměru  a příslušný úřad zašle závěr zjišťovacího

řízení  ve  lhůtě  pro  uplatnění  stanovisek dotčených orgánů k návrhu

zásad územního rozvoje nebo návrhu územního plánu.

(4)   Pořizovatel   předloží   dokumentaci   vlivů  záměru  na  životní

prostředí^28)   (dále   jen  "dokumentace  vlivů")  příslušnému  úřadu.

Příslušný  úřad  zajistí zpracování posudku o vlivech záměru na životní

prostředí^29)   (dále   jen   "posudek"),   avšak   dokumentaci   vlivů

nezveřejňuje.

(5)  Pořizovatel zašle v dohodě s příslušným úřadem dokumentaci vlivů s

oznámením  o  společném  jednání  o  návrhu  regulačního plánu dotčeným

orgánům. Dotčené orgány se mohou k dokumentaci vlivů vyjádřit ve stejné

lhůtě, v jaké mohou uplatnit svá stanoviska k návrhu regulačního plánu.

Pořizovatel s jejich vyjádřeními neprodleně seznámí příslušný úřad.

(6)  Zpracovatel posudku předá posudek příslušnému úřadu a pořizovateli

do 60 dnů ode dne, kdy mu byla dokumentace vlivů doručena.

§ 74

Posuzování regulačního plánu pořizovaného na žádost

Žadatel  připojí  k  žádosti  o  vydání  regulačního  plánu  posudek  a

dokumentaci  vlivů.  Stanovisko  k  posouzení vlivů provedení záměru na

životní prostředí^30) v tomto případě k žádosti nepřikládá.

§ 75

Řízení o posuzovaném regulačním plánu

(1)  Pořizovatel  v dohodě s příslušným úřadem zveřejní^27) informaci o

posudku  a o dokumentaci vlivů. Současně zveřejní posudek a dokumentaci

vlivů způsobem umožňujícím dálkový přístup a vystaví je spolu s návrhem

regulačního plánu.

(2)   Každý^31)   může   zaslat  pořizovateli  vyjádření  k  posudku  a

dokumentaci  vlivů  ve  stejné  lhůtě,  v  jaké  lze uplatnit námitky a

připomínky  k  návrhu  regulačního  plánu.  Pořizovatel  s  vyjádřeními

neprodleně seznámí příslušný úřad.

(3)  Posudek,  dokumentace  vlivů a vyjádření podle odstavce 2 musí být

projednány   na   veřejném  projednání  za  účasti  příslušného  úřadu.

Pořizovatel  oznámí  konání veřejného projednání nejméně 15 dnů předem.

Pořizovatel  může  toto  projednání  sloučit  s  veřejným projednáním o

návrhu regulačního plánu.

(4) Příslušný úřad nejdéle do 15 dnů ode dne veřejného projednání zašle

stanovisko  k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí^30)

pořizovateli.  Pořizovatel  zohlední  toto  stanovisko  způsobem  podle

zvláštního  právního  předpisu^30).  Stanovisko  je součástí odůvodnění

návrhu regulačního plánu.

Díl 4

Územní rozhodnutí

§ 76

(1)  Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na

využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze

jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li

zákon jinak.

(2)  Každý,  kdo  navrhuje  vydání  územního  rozhodnutí  nebo územního

souhlasu,  je  povinen  dbát  požadavků uvedených v § 90 a být šetrný k

zájmům  vlastníků  sousedních pozemků a staveb, za tímto účelem si může

vyžádat územně plánovací informaci, nejsou-li mu podmínky využití území

a vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu známy.

§ 77

(1) Územním rozhodnutím je rozhodnutí o

a)  umístění  stavby  nebo  zařízení  (dále  jen "rozhodnutí o umístění

stavby"),

b) změně využití území,

c) změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území,

d) dělení nebo scelování pozemků,

e) ochranném pásmu.

(2)  Územní  rozhodnutí  se  nevydává  pro  území,  pro  které je vydán

regulační  plán,  a  to  v  rozsahu, v jakém nahrazuje příslušná územní

rozhodnutí.

§ 78

(1)  Stavební  úřad  může podle správního řádu spojit územní a stavební

řízení,  jsou-li  podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území

schválen územní plán nebo regulační plán.

(2)  Stavební  úřad  může  v  územním rozhodnutí u jednoduchých staveb,

terénních  úprav  a  zařízení uvedených v § 104 odst. 2 písm. d) až m),

jestliže  to  nevylučuje  povaha  věci,  ochrana  veřejných zájmů podle

zvláštních  právních  předpisů  nebo  ochrana  práv a oprávněných zájmů

účastníků  řízení,  stanovit  na  žádost,  že k jejich provedení nebude

vyžadovat ohlášení anebo stavební povolení.

(3)  Se  souhlasem  dotčeného  orgánu  může  stavební  úřad  uzavřít se

žadatelem  veřejnoprávní  smlouvu  o  umístění  stavby, o změně využití

území  a  o  změně  vlivu stavby na využití území, která nahradí územní

rozhodnutí,  a  to  za  podmínek  podle  §  161  až 168 správního řádu;

ustanovení § 167 odst. 3 správního řádu se nepoužije.

(4)  Náležitosti  obsahu  veřejnoprávní  smlouvy,  která nahradí územní

rozhodnutí, stanoví prováděcí právní předpis.

(5)  Stavební  úřad do 7 dnů od předložení návrhu veřejnoprávní smlouvy

oznámí postup podle odstavce 3 osobám, které by byly účastníky územního

řízení podle zvláštního zákona.

§ 79

Rozhodnutí o umístění stavby

(1)  Rozhodnutí  o  umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje

navrhovanou  stavbu,  stanoví  její  druh  a  účel,  podmínky  pro její

umístění,  pro  zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního

povolení,  pro  ohlášení  stavby  a pro napojení na veřejnou dopravní a

technickou infrastrukturu.

(2)  Stavební  úřad  může  vydání  územního  souhlasu sloučit s vydáním

souhlasu s provedením ohlášené stavby, přitom postupuje přiměřeně podle

ustanovení § 105 až 107.

(3) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují

a)  informační  a  reklamní  zařízení  o celkové ploše menší než 0,6 m2

umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací,

b) stožáry pro vlajky do výšky 8 m,

c)  povrchová  zařízení  pro  rozvod nebo odvod vody na zemědělské půdě

nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla,

d)  sirény, včetně jejich podpěrných konstrukcí, a související zařízení

do celkové výšky 1,5 m,

e) signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely,

f) bleskosvody a zařízení, které tvoří jejich součást,

g) informativní značky a oznámení na pozemních komunikacích,

h)  opěrné  zdi  do  výšky  1  m, které nehraničí s veřejně přístupnými

pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím,

i) propustky na účelových komunikacích,

j)  přenosné  stavby,  zařízení  a konstrukce, jejichž doba umístění na

pozemku nepřesáhne 30 dnů v roce,

k) signální a monitorovací zařízení umísťovaná na stávajících stavbách,

l)  důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech

a  skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru státní báňské správy

podle horních předpisů,

m)  cirkusové  stany  pro  nejvýše 200 osob a scénické stavby pro film,

televizi nebo divadlo,

n) sjezdy z pozemních komunikací na sousední nemovitosti,

o)  označení  budov  státních  orgánů a orgánů veřejné správy, označení

veřejně   prospěšných  staveb,  staveb  právnických  a  fyzických  osob

podnikajících  podle zvláštních právních předpisů a označení nemovitých

kulturních  památek  podle  zvláštního právního předpisu^32), popřípadě

značkou stanovenou mezinárodní smlouvou.

(4)   Ustanovení  odstavce  3  se  nevztahuje  na  kulturní  památky  a

ustanovení  odstavce  3  písm.  a),  b),  h)  a  i)  se  nevztahuje  na

nemovitosti,  které  nejsou  kulturní  památkou,  ale  jsou v památkové

rezervaci,  památkové  zóně  nebo  v  ochranném pásmu nemovité kulturní

památky,  nemovité  národní  kulturní památky, památkové rezervace nebo

památkové zóny^32).

(5)  Pokud stavby uvedené v odstavci 3 vyžadují provedení zemních prací

nebo  terénních  úprav,  je  stavebník  povinen zajistit si informace o

existenci  podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich

ochranu.

§ 80

Rozhodnutí o změně využití území

(1)  Rozhodnutí  o  změně  využití  území  stanoví  nový způsob užívání

pozemku a podmínky jeho využití.

(2) Rozhodnutí o změně využití území vyžadují

a) terénní úpravy podle § 3 odst. 1,

b) stanovení dobývacího prostoru,

c) manipulační plochy, prodejní plochy a tržiště,

d) hřbitovy,

e)  změny  druhu  pozemku přesahující výměru 300 m2, zejména zřizování,

rušení  a  úpravy  vinic,  chmelnic,  lesů, parků, zahrad a sadů, pokud

podmínky  nejsou  stanoveny schválenými pozemkovými úpravami nebo jiným

územním rozhodnutím,

f) úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody.

(3)  Rozhodnutí  o  změně  využití  území ani územní souhlas nevyžadují

sjezdy z pozemních komunikací na sousední nemovitosti.

(4)  Ustanovení  odstavce  3  se  nevztahuje  na  území,  na kterých se

prokazatelně nalézají archeologické nálezy.

§ 81

Rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území

(1)  Rozhodnutí  o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území

(dále jen "rozhodnutí o změně stavby") stanoví podmínky pro požadovanou

změnu  stavby  a  její  nové  využití  nebo podmínky upravující vliv na

životní   prostředí   a   nároky  na  veřejnou  dopravní  a  technickou

infrastrukturu.

(2) Rozhodnutí o změně stavby vyžadují

a) nástavby,

b) přístavby,

c)  změny ve způsobu užívání stavby, které podstatně mění nároky stavby

na okolí.

(3) Rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas nevyžadují a) stavební

úpravy, b) udržovací práce.

(4)  Rozhodnutí  o  změně stavby může stavební úřad sloučit s řízením o

změně v užívání stavby podle § 126 a 127.

§ 82

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

(1)  Rozhodnutí  o  dělení  nebo scelování pozemků stanoví podmínky pro

nové rozdělení nebo scelení pozemků.

(2)  Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků je možno vydat pouze na

žádost  podanou  všemi  vlastníky  všech  dotčených pozemků a staveb na

nich, které jsou předmětem rozhodnutí.

(3)  Rozhodnutí  o  dělení  nebo  scelování  pozemků se nevydává, pokud

podmínky  pro  dělení nebo scelení pozemků jsou dány regulačním plánem,

jiným  rozhodnutím  stavebního  úřadu nebo rozhodnutím podle zvláštního

právního  předpisu^33),  popřípadě  není  důvodné stanovit podmínky pro

dělení nebo scelování pozemků.

§ 83

Rozhodnutí o ochranném pásmu

(1)  Rozhodnutí  o ochranném pásmu chrání stavbu, zařízení nebo pozemek

před  negativními vlivy okolí nebo chrání okolí stavby či zařízení nebo

pozemku před jejich negativními účinky.

(2)  Rozhodnutí  o  ochranném  pásmu  se  vydává zpravidla současně při

rozhodování podle § 79 až 81; lze je vydat i samostatně.

(3) Rozhodnutí o ochranném pásmu se nevydává, jestliže podmínky ochrany

jsou stanoveny zvláštním právním předpisem^34) nebo na jeho základě.

Díl 5

Územní řízení

§ 84

Příslušnost k územnímu rozhodnutí

(1)  Územní  rozhodnutí  vydává  příslušný  stavební  úřad  na  základě

územního řízení nebo zjednodušeného územního řízení.

(2)  Je-li  k  územnímu  řízení,  kterým  se  vydává rozhodnutí o změně

využití  území  nebo  o  ochranném  pásmu,  příslušný  podle zvláštních

právních  předpisů jiný správní orgán než stavební úřad, rozhodne tento

orgán jen v souladu se závazným stanoviskem stavebního úřadu.

§ 85

Účastníci územního řízení

(1) Účastníky územního řízení jsou

a) žadatel,

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

(2) Účastníky územního řízení dále jsou

a)  vlastník  pozemku  nebo  stavby, na kterých má být požadovaný záměr

uskutečněn,  není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k

tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o případ uvedený v písmenu d),

b)  osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám

anebo  sousedním  pozemkům  nebo  stavbám  na  nich  může  být  územním

rozhodnutím přímo dotčeno,

c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis,

d)   společenství   vlastníků   jednotek   podle   zvláštního  právního

předpisu^35);  v  případě,  že  společenství  vlastníků  jednotek podle

zvláštního  právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož

spoluvlastnický  podíl  na  společných částech domu činí více než jednu

polovinu.

(3)  Účastníky  řízení  nejsou  nájemci  bytů,  nebytových prostor nebo

pozemků.

§ 86

Žádost o vydání územního rozhodnutí

(1)  Žádost  o  vydání  územního  rozhodnutí  obsahuje  kromě  obecných

náležitostí  základní  údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje

pozemků a staveb.

(2) K žádosti žadatel připojí

a)  doklady  prokazující  jeho  vlastnické  právo  nebo  doklad o právu

založeném  smlouvou  provést  stavbu  nebo  opatření  k  pozemkům  nebo

stavbám;  tyto  doklady  se  připojují,  nelze-li  tato  práva ověřit v

katastru nemovitostí,

b)  rozhodnutí  dotčených  orgánů  podle  zvláštních právních předpisů,

závazná   stanoviska,  pokud  byla  obstarána  před  zahájením  řízení,

nejde-li  o  koordinované  závazné stanovisko podle § 4 odst. 6, vydané

správním úřadem, který je příslušný vydat územní rozhodnutí,

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,

d) dokumentaci záměru.

(3)  Jestliže  žadatel  nemá  vlastnické  právo  nebo  doklad  o  právu

založeném  smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě,

předloží souhlas jejich vlastníka anebo dohodu o parcelaci; to neplatí,

lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit nebo vyměnit.

(4)  Vyžaduje-li  záměr  posouzení  vlivu na životní prostředí, připojí

žadatel   k  žádosti  stanovisko  příslušného  úřadu  podle  zvláštního

právního  předpisu^11), ^36). Bude-li toto hodnocení prováděno souběžně

s  územním řízením, připojí žadatel dokumentaci vlivu záměru na životní

prostředí.

(5)  Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud bude navrhovaný

záměr  svými  negativními  vlivy  překračovat limitní hodnoty stanovené

zvláštními  právními  předpisy  za  hranicí  pozemku  určeného  k  jeho

realizaci,  předloží  žadatel  současně  žádost  o  vydání rozhodnutí o

ochranném pásmu.

(6)  Obsahové náležitosti žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejích

příloh stanoví prováděcí právní předpis.

§ 87

Zahájení územního řízení

(1)  Stavební  úřad  oznámí  zahájení  územního  řízení  a k projednání

žádosti  nařídí  veřejné  ústní  jednání,  je-li to účelné, spojí jej s

ohledáním  na místě; konání veřejného ústního jednání oznámí nejméně 15

dnů předem. Je-li v území vydán územní nebo regulační plán, doručuje se

oznámení  o  zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedeným v § 85

odst.  1  a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v §

85 odst. 2 veřejnou vyhláškou.

(2)  Žadatel  zajistí,  aby  informace  o jeho záměru a o tom, že podal

žádost  o  vydání  územního  rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo

nařízeno  veřejné  ústní  jednání,  vyvěšena na místě určeném stavebním

úřadem  nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku,

na  nichž  se  má  záměr  uskutečnit,  a  to  do doby veřejného ústního

jednání.  Součástí  informace  je  grafické vyjádření záměru, popřípadě

jiný  podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou

podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost

nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

(3) Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti

a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, vyzve

je  stavební  úřad,  aby  zvolili  společného  zmocněnce.  Ustanovení o

společném  zmocněnci  a  společném  zástupci  podle  správního  řádu se

použije obdobně.

(4)  Obsahové  náležitosti  informace  uvedené  v  odstavci  2  stanoví

prováděcí právní předpis.

§ 88

Přerušení územního řízení

Stavební úřad územní řízení přeruší, kromě důvodů uvedených ve správním

řádu,  také  v  případě,  že  záměr  klade takové požadavky na veřejnou

dopravní  a  technickou  infrastrukturu,  že  jej  nelze bez vybudování

příslušných   nových   staveb   a   zařízení  nebo  úpravy  stávajících

realizovat, a zároveň vyzve žadatele k předložení plánovací smlouvy.

§ 89

Stanoviska, námitky a připomínky

(1)  Závazná  stanoviska  dotčených  orgánů, námitky účastníků řízení a

připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním

jednání,  jinak  se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení musí být na tuto

skutečnost upozorněni.

(2)  K  závazným  stanoviskům  a  námitkám  k  věcem,  o  kterých  bylo

rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.

(3)  Účastník  řízení  ve  svých  námitkách  uvede  skutečnosti,  které

zakládají  jeho  postavení  jako  účastníka  řízení,  a  důvody  podání

námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

(4)  Obec  uplatňuje  v  územním  řízení námitky k ochraně zájmů obce a

zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2

písm.  a), b) a d), může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru

v  rozsahu,  jakým  je  její  právo  přímo  dotčeno.  Osoba,  která  je

účastníkem  řízení  podle  § 85 odst. 2 písm. c), může v územním řízení

uplatňovat  námitky,  pokud  je  projednávaným  záměrem  dotčen veřejný

zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

(5) O námitce, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební

úřad  rozhodne  na  základě  obecných  požadavků  na výstavbu, obecných

požadavků  na využití území, závazných stanovisek dotčených orgánů nebo

technických   norem,  pokud  taková  námitka  nepřesahuje  rozsah  jeho

působnosti.  Nedošlo-li  k  dohodě  o  námitce  občanskoprávní  povahy,

stavební  úřad  si  o  ní učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v

případě námitek týkajících se existence práva nebo rozsahu vlastnických

práv.

§ 90

Posuzování záměru žadatele

V  územním  řízení  stavební  úřad  posuzuje,  zda  je záměr žadatele v

souladu

a) s vydanou územně plánovací dokumentací,

b)  s  cíli  a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s

požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,

c)  s  požadavky  tohoto  zákona  a jeho prováděcích právních předpisů,

zejména s obecnými požadavky na využívání území,

d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,

e)  s  požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených

orgánů  podle  zvláštních  právních  předpisů^4), popřípadě s výsledkem

řešení  rozporů  a  s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků

řízení.

§ 91

Posuzování vlivů na životní prostředí v územním řízení

(1)  Územní  řízení se spojuje s vybranými postupy při posuzování vlivů

na  životní prostředí podle zvláštního právního předpisu^11) v případě,

že  příslušným  úřadem^26)  je  krajský úřad a varianty řešení záměru z

hlediska umístění se nezpracovávají. V tomto případě se postupuje podle

zákona  upravujícího  posuzování  vlivů  na  životní prostředí a tohoto

zákona;  jde-li  o  veřejné  projednání,  postupuje  se podle § 22 a 23

obdobně.

(2)  Žadatel  připojí  k žádosti o vydání územního rozhodnutí posudek a

dokumentaci  vlivů.  Stanovisko  k  posouzení vlivů provedení záměru na

životní prostředí^30) se v tomto případě k žádosti nepřikládá.

(3)  Oznámení o zahájení územního řízení společně s informací o posudku

a  dokumentaci  vlivů  stavební  úřad bezodkladně zveřejní^27) a doručí

účastníkům  řízení  a  dotčeným  orgánům  způsobem podle § 87 odst. 1 a

zvláštního právního předpisu. Posudek a dokumentaci vlivů stavební úřad

současně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4)  Každý^31)  může  stavebnímu  úřadu  zaslat  vyjádření  k posudku a

dokumentaci  vlivů  ve stejné lhůtě, v jaké mohou být uplatněna závazná

stanoviska,  námitky a připomínky. Pořizovatel s vyjádřeními neprodleně

seznámí příslušný úřad.

(5)  Posudek,  dokumentace  vlivů a vyjádření podle odstavce 4 musí být

projednány na veřejném projednání za účasti příslušného úřadu. Stavební

úřad  oznámí  konání veřejného projednání nejméně 15 dnů předem; přitom

může toto projednání sloučit s veřejným ústním jednáním.

(6) Příslušný úřad nejdéle do 30 dnů ode dne veřejného projednání zašle

stanovisko  k  posouzení  vlivů  provedení  záměru na životní prostředí

stavebnímu   úřadu.   Stavební   úřad   toto   stanovisko   bezodkladně

zveřejní^27) a pokračuje v řízení podle § 92.

§ 92

Územní rozhodnutí

(1)  Územním  rozhodnutím  stavební  úřad  schvaluje  navržený  záměr a

stanoví  podmínky  pro  využití  a  ochranu  území,  podmínky pro další

přípravu  a  realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu stavby;

vyžaduje-li  to  posouzení  veřejných  zájmů  při provádění stavby, při

kontrolních prohlídkách stavby nebo při vydávání kolaudačního souhlasu,

může  uložit  zpracování  prováděcí  dokumentace  stavby.  V rozhodnutí

stavební  úřad  rozhodne  o  námitkách  účastníků  řízení, v odůvodnění

vyhodnotí  připomínky  veřejnosti  a stanoví dobu platnosti rozhodnutí,

má-li  být  delší,  než  stanoví tento zákon. U staveb dočasných nebo v

rozhodnutí o změně využití území pro dočasné činnosti stanoví lhůtu pro

odstranění  stavby  nebo  ukončení  činnosti  a  následný způsob úpravy

území.  V  případech  podle  §  78  odst. 2 stanoví v potřebném rozsahu

podmínky pro provedení záměru.

(2)  Není-li záměr žadatele v souladu s požadavky uvedenými v § 90 nebo

jestliže  by  umístěním  a  realizací  záměru  mohly být ohroženy zájmy

chráněné tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy, stavební úřad

žádost o vydání územního rozhodnutí zamítne.

(3)  Je-li v území vydán územní nebo regulační plán, doručuje se územní

rozhodnutí účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a dotčeným orgánům

jednotlivě.  Účastníkům  řízení  uvedeným  v  §  85 odst. 2 se doručuje

územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou.

(4)  Po  dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad předá

žadateli  jedno  vyhotovení  územního  rozhodnutí  opatřené  záznamem o

účinnosti  spolu  s  ověřenou  grafickou přílohou v měřítku katastrální

mapy;  územní rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti zašle také obci,

pokud  není stavebním úřadem, a popřípadě speciálnímu stavebnímu úřadu,

který povede stavební řízení.

(5) Obsahové náležitosti jednotlivých druhů územních rozhodnutí stanoví

prováděcí právní předpis.

§ 93

Doba platnosti územního rozhodnutí

(1)  Územní  rozhodnutí  o  umístění stavby, změně využití území, změně

stavby  a  o  dělení nebo scelování pozemků platí 2 roky ode dne nabytí

právní  moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu

delší.

(2) Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území

nebo  změně stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání

území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

(3)   Dobu   platnosti   územního  rozhodnutí  může  stavební  úřad  na

odůvodněnou  žádost  prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti

rozhodnutí  staví.  Na řízení o prodloužení lhůty se vztahují přiměřeně

ustanovení o územním řízení s tím, že veřejné ústní jednání se nekoná a

závazná  stanoviska,  námitky nebo připomínky lze podat ve lhůtě 15 dnů

ode dne doručení, jinak se k nim nepřihlíží.

(4)  Územní  rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti

podána  úplná  žádost  o  stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné

rozhodnutí  podle  tohoto  zákona  nebo  zvláštních  právních předpisů,

nebylo-li  započato  s  využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li

stavební  nebo  jiné  povolovací  řízení zastaveno anebo byla-li podaná

žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.

(5)  Územní  rozhodnutí  pozbývá  platnosti též dnem, kdy stavební úřad

obdržel   sdělení  žadatele,  že  upustil  od  záměru,  ke  kterému  se

rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

(6)  Rozhodnutí o ochranném pásmu platí po dobu trvání stavby, zařízení

nebo chráněného útvaru, nestanoví-li stavební úřad jinou lhůtu.

§ 94

Změna a zrušení územního rozhodnutí

(1)  Územní  rozhodnutí  lze  změnit na žádost oprávněného, jestliže se

změnila  územně  plánovací  dokumentace  nebo  jiné podklady pro územní

rozhodnutí  nebo  podmínky v území, a to tak, že se jeho dosavadní část

nahradí  novým  územním rozhodnutím. Návrh na změnu územního rozhodnutí

projedná stavební úřad v rozsahu této změny.

(2)  Rozhodnutí  o  ochranném  pásmu lze změnit nebo zrušit i na žádost

toho,  komu  z něj vyplývá povinnost; vyžaduje-li to veřejný zájem, lze

rozhodnutí  o  ochranném pásmu změnit nebo zrušit i z podnětu dotčeného

orgánu  podle  zvláštního  právního  předpisu. Z rozhodnutí o ochranném

pásmu  může stavební úřad na žádost toho, komu z něj vyplývá povinnost,

povolit  časově  omezenou  výjimku  za  účelem  uskutečnění jednorázové

činnosti.

(3)  Územní  rozhodnutí lze z moci úřední změnit nebo zrušit v řízení o

umístění veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření.

(4)  Při  změně  nebo  zrušení  územního  rozhodnutí anebo při povolení

výjimky se použijí ustanovení o územním řízení obdobně.

(5)  Dojde-li  ke zrušení územního rozhodnutí po právní moci stavebního

povolení nebo udělení souhlasu stavebního úřadu (§ 106 odst. 1), územní

rozhodnutí se již nevydává.

§ 95

Zjednodušené územní řízení

(1)  Stavební  úřad  může rozhodnout o umístění stavby, o změně využití

území,  o  změně stavby a o dělení a scelování pozemků ve zjednodušeném

územním řízení, jestliže

a) záměr je v zastavitelné ploše nebo v zastavěném území,

b) záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí,

c) žádost má všechny předepsané náležitosti a

d) žádost je doložena závaznými stanovisky dotčených orgánů a souhlasem

účastníků  řízení,  kteří  mají  vlastnická  nebo  jiná  věcná  práva k

pozemkům,  jež  jsou  předmětem  územního  řízení  nebo  mají společnou

hranici  s  těmito  pozemky,  a  stavbám  na nich; závazná stanoviska a

souhlasy   účastníků   řízení   musí   obsahovat  výslovný  souhlas  se

zjednodušeným řízením.

(2)  Pokud  žádost  nesplňuje  podmínky pro zjednodušené územní řízení,

stavební  úřad  rozhodne  usnesením  o provedení územního řízení, jinak

zveřejní  návrh  výroku  rozhodnutí;  návrh  výroku  doručí  žadateli a

dotčeným orgánům jednotlivě.

(3)  Žadatel  zajistí,  aby  byl  návrh  výroku  bezodkladně vyvěšen na

vhodném  veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má

záměr  uskutečnit,  po  celou  dobu  zveřejnění návrhu výroku. Součástí

informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož

lze usuzovat o architektonické nebo urbanistické podobě záměru a o jeho

vlivu na okolí.

(4)   Výhrady   dotčených   orgánů   nebo   námitky   účastníků   proti

zjednodušenému  územnímu  řízení  lze podat písemně ve lhůtě 15 dnů ode

dne  zveřejnění návrhu, připomínky veřejnosti lze podat ve stejné lhůtě

pouze  za předpokladu, že by mohla být ohrožena ochrana veřejného zájmu

podle  zvláštních právních předpisů^4). Po podání výhrady, námitky nebo

připomínky  postupuje  stavební  úřad  obdobně  podle odstavce 2. Pokud

nebyly  ve lhůtě uplatněny výhrady, námitky nebo připomínky, rozhodnutí

se pokládá za vydané a nabývá právní moci.

(5)  Po  dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad předá

žadateli  jedno  vyhotovení  územního  rozhodnutí  opatřené  záznamem o

účinnosti  spolu  s  ověřenou  grafickou přílohou v měřítku katastrální

mapy;  územní rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti zašle také obci,

pokud  není stavebním úřadem, a popřípadě speciálnímu stavebnímu úřadu,

který povede stavební řízení.

(6)  Obsahové  náležitosti  informace  uvedené  v  odstavci  3  stanoví

prováděcí právní předpis.

§ 96

Územní souhlas

(1)  Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas,

a  to  na  základě oznámení o záměru, pokud je záměr v zastavěném území

nebo  v  zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr

nevyžaduje    nové   nároky   na   veřejnou   dopravní   a   technickou

infrastrukturu.   Územní   souhlas  nelze  vydat,  obsahuje-li  závazné

stanovisko  dotčeného  orgánu  podmínky,  nebo  je-li  takovým závazným

stanoviskem  vyjádřen  nesouhlas,  nebo pokud záměr podléhá posouzení z

hlediska   vlivů   na   životní  prostředí  podle  zvláštního  právního

předpisu^11).

(2) Územní souhlas postačí v případech

a)  staveb,  jejich změn a zařízení, která nevyžadují stavební povolení

ani ohlášení podle § 103 odst. 1 a 2,

b) ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení,

c) staveb pro reklamu,

d)  staveb  umisťovaných  v  uzavřených prostorech existujících staveb,

nemění-li se vliv stavby na okolí,

e)  úprav  terénu,  násypů  a výkopů do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud

nejsou  větší  než  300  m2  a  nehraničí  s  veřejnými  komunikacemi a

veřejnými prostranstvími nebo nedochází-li k nakládání s odpady,

f)  skladových,  výstavních  a  manipulačních  ploch  do  200  m2  mimo

vrakovišť a skládek odpadu,

g) změn druhu pozemku o výměře do 300 m2,

h) změn staveb.

(3) Oznámení o záměru v území obsahuje kromě obecných náležitostí údaje

o  požadovaném záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a staveb.

K oznámení žadatel připojí

a)  doklady  prokazující  jeho  vlastnické  právo  nebo  doklad o právu

založeném  smlouvou  provést  stavbu  nebo  opatření  k  pozemkům  nebo

stavbám,  které  jsou  předmětem  řízení;  tyto  doklady  se připojují,

nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí,

b)  závazná  stanoviska,  popřípadě  rozhodnutí  dotčených orgánů podle

zvláštních právních předpisů,

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury,

d) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy,

e)  souhlasy  osob  uvedených  v  §  85 odst. 2 písm. a) a b) vyznačené

rovněž v situačním výkresu.

(4)  Je-li  záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90, vydá stavební

úřad územní souhlas se záměrem, a to do 30 dnů ode dne jeho oznámení, a

opatří  situační výkres ověřovací doložkou. Dojde-li však stavební úřad

k  závěru,  že záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, nebo je-li

třeba  stanovit  podmínky pro jeho realizaci, rozhodne usnesením, které

vydá  ve lhůtě 30 dnů od oznámení záměru, o projednání záměru v územním

řízení. Usnesení se doručuje oznamovateli a příslušné obci.

(5)  Žadatel  zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladně poté, co

jej  oznámil,  byla  vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo

pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po dobu nejméně 30 dnů.

(6)  Dojde-li  ke  zrušení  územního souhlasu po právní moci stavebního

povolení nebo udělení souhlasu stavebního úřadu (§ 106 odst. 1), územní

souhlas ani územní rozhodnutí se již nevydává.

(7)  Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání. Územní souhlas

pozbývá  platnosti,  nebyla-li  v  této  lhůtě podána žádost o stavební

povolení,  ohlášení  nebo  žádost o jiné rozhodnutí podle tohoto zákona

nebo  podobné  rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, nebylo-li

započato  s  využitím  území  pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební

nebo  jiné  povolovací  řízení  po  lhůtě  platnosti  územního souhlasu

zastaveno anebo byla-li žádost zamítnuta. Územní souhlas s dělením nebo

scelováním  pozemků pozbývá platnosti, nebylo-li v uvedené lhůtě dělení

nebo scelování provedeno v katastru nemovitostí.

(8)  Obsahové  náležitosti  oznámení  o  záměru  a  jeho příloh stanoví

prováděcí právní předpis.

Díl 6

Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území

§ 97

(1)  Územní  opatření o stavební uzávěře, které se vydává jako opatření

obecné  povahy  podle správního řádu, omezuje nebo zakazuje v nezbytném

rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo

znemožnit  budoucí  využití  území  podle připravované územně plánovací

dokumentace,  jestliže  bylo  schváleno  její zadání, nebo podle jiného

rozhodnutí či opatření v území, jímž se upravuje využití území. Územním

opatřením o stavební uzávěře nelze omezit nebo zakázat udržovací práce.

(2)  Územní  opatření  o  asanaci  území, které se vydává jako opatření

obecné  povahy  podle  správního  řádu,  se  vydává na území postiženém

živelní  pohromou  nebo  závažnou  havárií,  v  jejímž důsledku došlo k

podstatnému  zásahu  do  využití území, a je nezbytné stanovit podmínky

pro  odstranění dopadů živelní pohromy nebo havárie a pro další využití

území.  Územní  opatření o asanaci území se vydává rovněž pro zastavěné

území,   ve   kterém   jsou  závadné  stavby,  z  důvodů  hygienických,

bezpečnostních,  požárních, provozních a ochrany životního prostředí, u

nichž  je  ve  veřejném  zájmu  nutné nařídit odstranění závad staveb a

úpravy staveb a nařídit opatření k asanaci území.

§ 98

(1)  Územní  opatření o stavební uzávěře nebo územní opatření o asanaci

území  vydává  v  přenesené  působnosti  rada obce. Dotýká-li se územní

opatření  o  stavební uzávěře nebo územní opatření o asanaci území více

obcí  anebo  v  případě nečinnosti příslušné rady obce, je může vydat v

přenesené působnosti rada kraje.

(2) Návrh územního opatření o stavební uzávěře nebo územního opatření o

asanaci  území  se  písemně  projednává s dotčenými orgány, které mohou

uplatnit  svá  stanoviska  do 30 dnů ode dne obdržení návrhu. K později

uplatněným   stanoviskům  se  nepřihlíží.  S  dotčenými  orgány,  které

uplatnily  svá  stanoviska, musí být návrh územního opatření o stavební

uzávěře nebo územního opatření o asanaci území dohodnut.

(3)  Námitky  proti  návrhu  územního  opatření o stavební uzávěře nebo

územního opatření o asanaci území mohou podat, kromě osob uvedených v §

172  odst. 5 správního řádu, zástupce veřejnosti a osoby, o kterých tak

stanoví zvláštní právní předpis^12).

§ 99

(1)  Územní  opatření  o  stavební  uzávěře  stanoví omezení nebo zákaz

stavební  činnosti  ve  vymezeném dotčeném území a dobu trvání stavební

uzávěry.  Součástí  územního  opatření  o  stavební uzávěře je grafická

příloha v měřítku katastrální mapy s vyznačením dotčeného území.

(2)  Náležitosti  obsahu  územního  opatření o stavební uzávěře, včetně

grafické přílohy, stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Příslušná rada může na žádost povolit výjimku z omezení nebo zákazu

stavební  činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře, jestliže

povolení  výjimky neohrožuje sledovaný účel. Proti rozhodnutí o výjimce

se nelze odvolat.

§ 100

(1)  Územní  opatření  o  asanaci  území  se vydává na základě průzkumu

dotčeného  území  a  vyhodnocení  stavu  staveb  a  pozemků  z hlediska

ohrožení  života  nebo zdraví osob nebo z hlediska požadavků na využití

území v důsledku odstraňování živelní pohromy nebo havárie.

(2) Územní opatření o asanaci území stanoví územní a stavebně technické

podmínky  pro  odstraňování  dopadů  živelní pohromy nebo havárie anebo

závad  v  území  a  stanoví  podmínky  pro  budoucí  využití vymezeného

dotčeného  území; obsahuje seznam staveb, včetně uvedení pozemků, které

musí  být  odstraněny  nebo  zabezpečeny  z důvodu ohrožení života nebo

zdraví  osob  nebo  hrozby značných majetkových škod. Součástí územního

opatření  o  asanaci  je  grafická příloha v měřítku katastrální mapy s

vyznačením dotčeného území.

(3)  Náležitosti  obsahu  územního  opatření  o  asanaci  území, včetně

grafické přílohy, stanoví prováděcí právní předpis.

(4)  Dnem  nabytí účinnosti územního opatření o asanaci území pozbývá v

dotčeném  území  účinnosti  vydaná územně plánovací dokumentace do doby

vydání její změny nebo vydání nové územně plánovací dokumentace. Územní

opatření  o  asanaci  území  pozbývá  účinnosti dnem vydání nové územně

plánovací dokumentace nebo její změny pro dotčené území.

Díl 7

Úprava vztahů v území

Oddíl 1

Předkupní právo

§ 101

(1)  K  pozemku  určenému  územním  plánem  nebo  regulačním plánem pro

veřejně  prospěšnou  stavbu nebo pro veřejně prospěšné opatření má obec

nebo  kraj,  který je vymezil v územně plánovací dokumentaci, nebo stát

podle  příslušnosti  k  vlastnictví  v  souladu  se zvláštními právními

předpisy^37)předkupní  právo.  Obec  má  též  předkupní právo k pozemku

určenému   územním   plánem   nebo   regulačním   plánem   pro  veřejné

prostranství^1).   Vymezení   veřejně  prospěšné  stavby  nebo  veřejně

prospěšného opatření v územním plánu nebo regulačním plánu se po vydání

opatření   obecné  povahy  zasílá  příslušnému  katastrálnímu  úřadu  k

vyznačení předkupního práva v katastru nemovitostí.

(2)  Vlastník  pozemku  uvedeného  v  odstavci  1  je povinen v případě

zamýšleného  převodu  pozemek nabídnout obci, kraji nebo státu ke koupi

za  cenu  obvyklou  zjištěnou posudkem znalce podle zvláštního právního

předpisu^38).  Nabídka k uzavření smlouvy o převodu pozemku se doručuje

na  příslušný obecní úřad, krajský úřad nebo Úřad pro zastupování státu

ve věcech majetkových.

(3)  Předkupní  právo  může  být uplatněno do 6 měsíců ode dne doručení

nabídky.  Uplynutím  této lhůty předkupní právo zaniká. Oprávněná obec,

kraj  nebo  stát  se  může  předkupního  práva  výslovně  vzdát  i před

uplynutím uvedené lhůty.

(4)  Je-li  územním  plánem  nebo  regulačním plánem určena ve veřejném

zájmu  podle  odstavce  1  část pozemku, je předmětem nabídky příslušná

část  pozemku  oddělená  v  souladu  s  požadavky  zvláštních  právních

předpisů^22).  V  případě  pochybností o určení příslušné části pozemku

vydá na návrh vlastníka pozemku úřad územního plánování rozhodnutí.

(5)  Vlastník  pozemku  je  oprávněn  nabídnout  pozemek určený územním

plánem nebo regulačním plánem pro účely podle odstavce 1 ke koupi obci,

kraji  nebo  státu  za  podmínek  podle  odstavců  2  až  4.  V případě

neuzavření  kupní  smlouvy  na základě této nabídky do 6 měsíců ode dne

jejího doručení předkupní právo obce, kraje nebo státu podle odstavce 1

zanikne.

Oddíl 2

Náhrady za změnu v území

§ 102

(1)  Vlastníkovi  pozemku  nebo  stavby,  jehož  práva byla při užívání

pozemku  nebo  stavby  na  základě územního opatření o stavební uzávěře

omezena, náleží náhrada.

(2)  Vlastníkovi  pozemku,  jehož  určení  k  zastavění bylo zrušeno na

základě  změny  územního  plánu  nebo  regulačního plánu, anebo vydáním

nového  územního  plánu  nebo  regulačního plánu nebo zrušením územního

rozhodnutí  podle  §  94 odst. 3, náleží náhrada. Náhrada se stanoví ve

výši  rozdílu mezi cenou stavebního pozemku sjednanou v kupní smlouvě a

cenou  obvyklou  zjištěnou  posudkem  znalce  podle zvláštního právního

předpisu^38)  pozemku,  který  není  určen  k  zastavění, v případě, že

vlastník  tohoto pozemku byl vlastníkem nebo jej nabyl v době platnosti

územního plánu, regulačního plánu nebo územního rozhodnutí jako pozemek

určený  k  zastavění.  Náhrada vlastníkovi pozemku nenáleží, jestliže k

uvedené změně došlo na základě jeho návrhu. Osoba, která byla oprávněna

realizovat  regulační  plán,  který byl změněn nebo zrušen, nebo územní

rozhodnutí,  které bylo zrušeno, má nárok na náhradu skutečných nákladů

vynaložených  při  uplatňování  práv  z regulačního plánu nebo územního

rozhodnutí,  a  to ode dne nabytí jejich účinnosti do jejich změny nebo

zrušení.

(3)  Povinnost  poskytnout  náhradu  podle  odstavců  1  a 2 na základě

písemné  žádosti  vlastníka  má  obec  nebo kraj, jejichž orgány vydaly

územní opatření o stavební uzávěře, vydaly územně plánovací dokumentaci

nebo její změnu, anebo zrušily územní rozhodnutí.

(4)  Náhrada  se  poskytuje  v  penězích.  Návrh  výše náhrady musí být

doložen  posudkem  znalce.  Obec  nebo  kraj  vyrozumí  žadatele o svém

stanovisku  k uplatněnému nároku na náhradu do 6 měsíců ode dne podání.

V  případě  uznání  nároku obec nebo kraj poskytnou náhradu do 2 měsíců

ode dne vyrozumění žadatele, v opačném případě rozhoduje o nároku soud.

V  případě  uznání nároku poskytnou náhradu v penězích, pokud nedojde k

dohodě  o  poskytnutí  náhradního  pozemku.  V  případě neuznání nároku

rozhoduje o něm soud.

(5)  V  případě,  že  dojde k následné změně územního plánu a příslušný

pozemek,   za   který  byla  vyplacena  náhrada,  se  vrátí  do  režimu

zastavitelného  území, je vlastník pozemku povinen vyplacenou náhradu v

plné  výši  vrátit  poskytovateli  náhrady  do 2 měsíců od vyrozumění o

změně územního plánu a vzniku povinnosti náhradu vrátit.

ČÁST ČTVRTÁ

STAVEBNÍ ŘÁD

HLAVA I

STAVBY, TERÉNNÍ ÚPRAVY, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍ PRÁCE

Díl 1

Povolení a ohlášení

§ 103

Stavby,   terénní  úpravy,  zařízení  a  udržovací  práce  nevyžadující

stavební povolení ani ohlášení

(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují

a) budovy, a to

1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m

výšky,   nepodsklepené,   jestliže   neobsahují   pobytové   místnosti,

hygienická  zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o

sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů;

2. stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné

plochy  a  do  5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení

zvířat,  pro chovatelství a zemědělských staveb, které mají sloužit pro

skladování  a zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady

hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);

3.  stavby  pro  plnění  funkcí lesa do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m

výšky, bez podsklepení;

4. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše

do 16 m2 a do 5 m výšky;

5.  zimní  zahrady  o  jednom  nadzemním  podlaží  a  skleníky do 40 m2

zastavěné plochy a do 5 m výšky;

6. přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě,

a  jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m

výšky;

Stavby uvedené v bodech 4 až 6 mohou mít jedno podzemní podlaží,

b)  technická infrastruktura a doprovodná technická zařízení pro rozvod

vody,  energií,  tepla, pro zajištění služeb elektronických komunikací,

pro odvádění odpadních a dešťových vod a větrání, a to

1.   nadzemní   a   podzemní  komunikační  vedení  sítí  elektronických

komunikací,  včetně  jejich  opěrných  a vytyčovacích bodů, a telefonní

budky,  včetně přípojných komunikačních vedení veřejné komunikační sítě

a  přípojných  energetických  vedení,  zejména  pro  veřejné  telefonní

automaty a jejich stavební úpravy;

2. vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy;

3.  povrchová  zařízení  pro  rozvod nebo odvod vody na zemědělské půdě

nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla;

4.  zařízení,  která  jsou  součástí  nebo  příslušenstvím  energetické

soustavy;

5.  stavební  úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich

parametry, topné médium nebo způsob odvodu spalin;

6. topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody;

7.  stavební  úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací, pokud

se nemění jejich trasa;

8. přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m,

c) stožáry, antény a jiná zařízení, a to

1. konstrukce chmelnic, vinic a sadů;

2.   antény,   včetně   jejich   nosných   konstrukcí  a  souvisejících

elektronických komunikačních zařízení do celkové výšky 15 m;

3. sirény, včetně jejich podpěrných konstrukcí a souvisejících zařízení

do celkové výšky 1,5 m;

4. signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely;

5. podpěry lanových drah, které nevedou přes veřejné komunikační plochy

a  slouží  pro  nákladní  dopravu,  pro  které bylo vydáno rozhodnutí o

umístění stavby;

6. stožáry pro vlajky;

7. bleskosvody a zařízení, které tvoří jeho součást;

8. informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2;

9.  informační  a  reklamní  zařízení, u nichž byla územním rozhodnutím

nebo  územním  souhlasem  omezena  doba  trvání  nejvýše  na 3 měsíce a

jejichž celková výška nepřekračuje 10 m a celková plocha 20 m2;

10. informativní značky a oznámení na pozemních komunikacích;

11.  označení  budov  státních orgánů a orgánů veřejné správy, označení

veřejně  prospěšných  staveb,  staveb právnických osob a fyzických osob

podnikajících  podle zvláštních právních předpisů a označení nemovitých

kulturních  památek  podle  zvláštního právního předpisu^32), popřípadě

značkou stanovenou mezinárodní smlouvou,

d)  zásobníky,  nádrže  na vodu a bazény, nejde-li o vodní díla, opěrné

zdi, oplocení, a to

1. zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3

určené výhradně pro odběr plynné fáze;

2.  zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do

výšky 3 m;

3.  zásobníky  na  uskladnění  zemědělských produktů, krmiv a hnojiv do

objemu  50  m3  a  do  výšky  3  m  mající doklad o shodě s technickými

požadavky podle zvláštního právního předpisu^39);

4. nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov

s obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla;

5. bazény do 40 m2 zastavěné plochy;

6. ploty;

7. oplocení pozemků pro zemědělské a lesnické účely bez podezdívky;

8.  opěrné  zdi  do  výšky  1  m, které nehraničí s veřejně přístupnými

pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím,

e)  udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví

osob,  požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí

a  bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je

kulturní památkou,

f) terénní úpravy a zařízení malého rozsahu, a to

1.  úpravy  terénu,  násypy a výkopy do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud

nejsou  větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi

a veřejnými prostranstvími^1);

2. výkopy a násypy pro uložení zásobníků podle písmene d) bodů 1 až 3;

3.  skladové,  výstavní  a manipulační plochy do 200 m2, které neslouží

pro  skladování  a manipulaci s hořlavými látkami a chemickými látkami,

které mohou způsobit znečištění životního prostředí;

4. odstavné plochy pro jízdní kola, včetně konstrukcí pro uchycení kol;

5. stavby mostních vah,

g) ostatní stavby a zařízení, a to

1.  důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech

a  skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru orgánů státní báňské

správy podle horních předpisů;

2.  cirkusové  stany  pro  nejvýše 200 osob a scénické stavby pro film,

televizi a divadlo;

3. přenosná zařízení, konstrukce a lešení;

4. propustky na účelových komunikacích;

5. výrobky, které plní funkci stavby, včetně nosných konstrukcí pro ně,

nepodsklepené,  pokud nebudou sloužit k užívání osobami nebo k ustájení

zvířat,

h)  stavební  úpravy,  pokud  se  jimi nezasahuje do nosných konstrukcí

stavby,  nemění  se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují

posouzení  vlivů  na  životní  prostředí^11)  a jejich provedení nemůže

negativně ovlivnit požární bezpečnost.

(2)  Stavební  úpravy  pozemních  komunikací a udržovací práce na nich,

které  nevyžadují  stavební  povolení  ani  ohlášení, vymezuje zvláštní

právní předpis^40).

§ 104

Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích

prací

(1)  K provedení jednoduchých staveb uvedených v odstavci 2 písm. a) až

d),  jejichž  návrh  je  v  souladu s obecnými požadavky na výstavbu, s

územně  plánovací  informací (§ 21), které jsou umisťovány v zastavěném

území  nebo  v  zastavitelné  ploše,  poměry  v území se jimi podstatně

nemění  a  které  nevyžadují  nové  nároky  na  dopravní  a  technickou

infrastrukturu,  postačí  ohlášení  bez předchozího územního rozhodnutí

nebo  územního  souhlasu.  Spolu s ohlášením stavebník stavebnímu úřadu

doloží,  že  o  svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky

sousedních  pozemků  a  staveb na nich; ti mohou příslušnému stavebnímu

úřadu  oznámit své případné námitky proti stavbě do 15 dnů ode dne, kdy

byli stavebníkem informováni.

(2) Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují

a)  stavby  pro  bydlení  a  pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s

jedním  podzemním  podlažím  do  hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními

podlažími a podkrovím,

b)  podzemní  stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud

nejsou vodním dílem,

c) stavby do 300 m2 zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb

pro  bydlení, a haly do 1000 m2 zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud

tyto   stavby  a  haly  budou  nejvýše  s  jedním  nadzemním  podlažím,

nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let,

d)  stavby  do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním

podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,

e) větrné elektrárny do výšky 10 m,

f) terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. f) bodě 1,

g) stavby zařízení staveniště neuvedené v § 103 odst. 1 písm. a),

h) přípojky neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b) bodě 8,

i)  stavby opěrných zdí do výšky 1 m neuvedené v § 103 odst. 1 písm. d)

bodě 8,

j) informační a reklamní zařízení na stavbě nebo na pozemku neuvedená v

§  103  odst.  1  písm.  c) bodech 8 a 9 a stavby pro reklamu podle § 3

odst. 2,

k)  výrobky,  které  plní  funkci stavby a které nejsou uvedeny v § 103

odst. 1 písm. g) bodě 5,

l) cirkusové stany neuvedené v § 103 odst. 1 písm. g) bodě 2,

m)   antény,   včetně   jejich   nosných   konstrukcí  a  souvisejících

elektronických  komunikačních zařízení, neuvedené v § 103 odst. 1 písm.

c) bodě 2,

n)  stavební  úpravy  pro  změny  v  užívání  části  stavby, kterými se

nezasahuje  do  nosných  konstrukcí  stavby,  nemění  se  její vzhled a

nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí^11),

o) sjezdy z pozemních komunikací na sousední nemovitosti,

p) udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e).

(3) Ohlášení nevyžadují jednoduché stavby, terénní úpravy a zařízení, u

kterých to stavební úřad podle § 78 odst. 2 stanovil.

(4)  Stavební  úpravy  pozemních  komunikací a udržovací práce na nich,

které vyžadují ohlášení, vymezuje zvláštní právní předpis^40).

Ohlášení

§ 105

(1)  Ohlášení stavby obsahuje údaje o stavebníkovi, o pozemku, ohlášené

stavbě, jejím rozsahu a účelu, o způsobu a době provádění stavby a její

jednoduchý  technický popis, nejde-li o případy uvedené v odstavci 2; u

dočasné  stavby  rovněž  dobu  jejího  trvání a návrh úpravy pozemku po

jejím  odstranění.  K ohlášení se připojí doklad prokazující vlastnické

právo  nebo  právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo

právo  odpovídající věcnému břemenu k pozemku či stavbě, pokud stavební

úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí.

(2)  U  staveb  uvedených  v § 104 odst. 2 písm. a) až d) se k ohlášení

dále  připojí  projektová  dokumentace.  U  staveb  a  terénních  úprav

uvedených  v  §  104  odst. 2 písm. e) až i) a n) se k ohlášení připojí

projektová  dokumentace,  kterou tvoří situační náčrt podle katastrální

mapy s vyznačením jejich umístění, hranic se sousedními pozemky, polohy

staveb   na   nich   a   jednoduché   stavební  nebo  montážní  výkresy

specifikující navrhovanou stavbu nebo terénní úpravy.

(3)  Projektová  dokumentace se připojuje ve dvojím vyhotovení. Není-li

obecní  úřad  obce,  na  jejímž  území  stavba  bude, stavebním úřadem,

předkládá  se  trojmo,  vyjma  staveb  v působnosti vojenských a jiných

stavebních  úřadů  (§  16);  pokud  stavebník  není  vlastníkem stavby,

připojuje  se  jedno  další  vyhotovení.  K ohlášení se připojí závazné

stanovisko    dotčeného    orgánu    vyžadované    zvláštním    právním

předpisem^4),^12),^32).

(4)  Podání,  které  nemá  náležitosti  podle  odstavců  1  až  3, není

ohlášením  podle  tohoto  zákona  a  stavební úřad je usnesením odloží.

Usnesení o odložení zašle stavebníkovi do 15 dnů ode dne učinění podání

spolu  s  poučením o správném postupu při ohlašování staveb a o tom, že

se stavbou nelze započít.

(5)  Náležitosti  ohlášení  a  obsah  a rozsah projektové dokumentace u

staveb  uvedených  v  §  104  odst.  2 písm. a) až d) stanoví prováděcí

právní předpis.

§ 106

(1)  Ohlášenou stavbu, terénní úpravy nebo zařízení podle § 104 odst. 2

může  stavebník provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu;

u  dočasné  stavby  souhlas  obsahuje  dobu  jejího  trvání.  Nebude-li

stavebníkovi  souhlas  doručen  do  40  dnů ode dne, kdy ohlášení došlo

stavebnímu úřadu, ani mu v této lhůtě nebude doručen zákaz podle § 107,

platí, že stavební úřad souhlas udělil.

(2) Jestliže stavební úřad s provedením ohlášené stavby souhlasí, ověří

předloženou  projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá,

druhé zašle stavebníkovi.

(3)  Souhlas platí po dobu 12 měsíců; nepozbývá však platnosti, pokud v

této  době  bylo  s ohlášenou stavbou započato. Lhůta začíná běžet dnem

následujícím  po  dni,  kdy byl stavebníkovi doručen souhlas, nebo dnem

následujícím po dni, kdy uplynulo 40 dnů od ohlášení.

§ 107

(1)  Pokud  by  ohlášená  stavba  podle  §  104 odst. 1 byla navržena v

rozporu  s  územně  plánovací  informací  nebo  s obecnými požadavky na

výstavbu  nebo  umisťována v nezastavěném území anebo byla v rozporu se

závazným  stanoviskem  dotčeného  orgánu (§ 105 odst. 3), stavební úřad

rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, provedení ohlášené stavby

zakáže.  Toto  rozhodnutí  musí  být  vydáno do 30 dnů ode dne ohlášení

stavby.

(2)  Pokud by ohlášená stavba, terénní úpravy nebo zařízení podle § 104

odst. 2 písm. d) až p) byly v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu,

s  regulačním  plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem anebo

se závazným stanoviskem dotčeného orgánu (§ 105 odst. 3), stavební úřad

rozhodnutím,  které je prvním úkonem v řízení, jejich provedení zakáže.

Toto rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů ode dne ohlášení stavby.

(3)  Odvolání  proti  rozhodnutí,  jímž stavební úřad zakázal provedení

ohlášené stavby, nemá odkladný účinek.

§ 108

Výrobky, které plní funkci stavby

(1)  U  výrobku,  který  plní  funkci stavby, se k ohlášení podle § 105

připojí doklad podle zvláštního právního předpisu^39) prokazující shodu

jeho  vlastností  s požadavky na stavby podle § 156. Pokud nelze takový

doklad získat, připojí se k ohlášení technická dokumentace výrobce nebo

dovozce,  popřípadě  další  doklad,  z  něhož  je možné ověřit dodržení

požadavků na stavby.

(2)  Stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, zakáže

umístění  nebo  užívání výrobku, který plní funkci stavby, pokud nebylo

prokázáno  splnění  požadavků  podle  odstavce  1  nebo  pokud  by bylo

narušeno  životní  prostředí  v  jeho  okolí;  ze  stejných důvodů může

nařídit i jeho odstranění podle § 129 odst. 1 písm. a).

Stavební řízení

§ 109

(1) Účastníkem stavebního řízení je

a) stavebník,

b)  vlastník  stavby, na níž má být provedena změna či udržovací práce,

není-li stavebníkem, nejde-li o případ uvedený v písmenu g),

c)  vlastník  pozemku,  na  kterém  má  být  stavba  prováděna, není-li

stavebníkem,

d)  vlastník  stavby  na  pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a

ten,  kdo  má  k  tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému

břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena,

e)  vlastník  sousedního  pozemku  nebo stavby na něm, může-li být jeho

vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno,

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu,

může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno,

g)   společenství   vlastníků   jednotek   podle   zvláštního  právního

předpisu^35)  ve  stavebním  řízení, které se týká domu nebo společných

částí domu anebo pozemku; v případě, že společenství vlastníků jednotek

podle  zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník,

jehož  spoluvlastnický  podíl  na společných částech domu činí více než

jednu polovinu.

(2)  Účastníkem  řízení  není  nájemce  bytu,  nebytového prostoru nebo

pozemku.

§ 110

(1)  Žádost  o  stavební  povolení  obsahuje kromě obecných náležitostí

základní údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje o pozemcích a

stavbách.

(2) K žádosti stavebník připojí

a)  doklady  prokazující  jeho  vlastnické  právo  nebo  právo založené

smlouvou  provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému

břemenu  k  pozemku  nebo  stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci

takového práva ověřit v katastru nemovitostí,

b) projektovou dokumentaci,

c) plán kontrolních prohlídek stavby,

d)   závazná   stanoviska,   popřípadě  stanoviska  nebo  jiné  doklady

vyžadované zvláštními právními předpisy^4), pokud je stavebník obstaral

předem.

(3) Projektová dokumentace se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li

obecní  úřad v místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti

vojenských  a  jiných  stavebních  úřadů,  předkládá  se  trojmo. Pokud

stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení.

(4)  Pokud předložená projektová dokumentace není zpracována oprávněnou

osobou, stavební úřad řízení zastaví.

(5)  Obsahové  náležitosti  žádosti o stavební povolení, rozsah a obsah

projektové dokumentace stanoví prováděcí právní předpis.

§ 111

(1)  Stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z toho

hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda

a)  projektová  dokumentace  je zpracována v souladu s územně plánovací

dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,

b)   projektová   dokumentace  je  úplná,  přehledná,  byla  zpracována

oprávněnou  osobou^14)  a  zda  jsou  v odpovídající míře řešeny obecné

požadavky na výstavbu,

c)  je  zajištěn  příjezd  ke  stavbě,  včasné  vybudování technického,

popřípadě   jiného   vybavení   potřebného  k  řádnému  užívání  stavby

vyžadovaného zvláštním právním předpisem,

d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

(2) Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby.

(3) Zjistí-li stavební úřad, že

a)  v  projektové  dokumentaci  nejsou  dodrženy  obecné  požadavky  na

výstavbu,

b)  projektová dokumentace není v souladu s požadavky dotčených orgánů,

s  územně  plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo

územního souhlasu,

vyzve  stavebníka  k  odstranění  uvedených nedostatků a stanoví k tomu

přiměřenou lhůtu.

§ 112

(1)  Stavební  úřad  oznámí  účastníkům  řízení, kteří jsou mu známi, a

dotčeným  orgánům zahájení stavebního řízení nejméně 10 dnů před ústním

jednáním,  které  spojí  s ohledáním na místě, je-li to účelné. Zároveň

upozorní  dotčené  orgány  a  účastníky řízení, že závazná stanoviska a

námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání,

jinak že k nim nebude přihlédnuto.

(2)  Od ohledání na místě, popřípadě i od ústního jednání může stavební

úřad  upustit,  jsou-li  mu  dobře  známy  poměry  staveniště  a žádost

poskytuje   dostatečný   podklad  pro  posouzení  navrhované  stavby  a

stanovení  podmínek  k  jejímu provádění. Upustí-li od ústního jednání,

určí  lhůtu,  která  nesmí  být kratší než 10 dnů, do kdy mohou dotčené

orgány  uplatnit  závazná  stanoviska  a  účastníci řízení své námitky,

popřípadě důkazy. Zároveň je upozorní, že k později uplatněným závazným

stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

§ 113

(1)  Stavební  úřad  může  ve  stavebním  řízení na svůj náklad přizvat

autorizovaného  inspektora; navrhne-li stavebník přizvat autorizovaného

inspektora, hradí jeho náklady.

(2)  Stavební  úřad  může  ve  stavebním  řízení přizvat na svůj náklad

projektanta,    kterého   stavebník   pověřil   koordinací   projektové

dokumentace   stavby  zpracovávané  více  projektanty  nebo  koordinací

autorského  dozoru (dále jen "hlavní projektant"); navrhne-li stavebník

přizvání hlavního projektanta, hradí jeho náklady.

(3)  Doručuje-li  se  účastníkům  řízení  oznámení  o  zahájení  řízení

veřejnou  vyhláškou, stavebníkovi a vlastníkovi stavby, na které má být

provedena změna, se oznámení doručuje do vlastních rukou.

§ 114

Námitky účastníků řízení

(1) Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci,

způsobu  provádění  a  užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů,

pokud  je  jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené

smlouvou  provést  stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému

břemenu k pozemku nebo stavbě.

(2)  K  námitkám  účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny

při  územním  řízení,  při pořizování regulačního plánu nebo při vydání

územního  opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci

území, se nepřihlíží.

(3) O námitce, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební

úřad  rozhodne  na  základě  obecných  požadavků na výstavbu, závazných

stanovisek  dotčených  orgánů  nebo  technických  norem,  pokud  taková

námitka  nepřesahuje  rozsah  jeho  působnosti.  Nedošlo-li  k dohodě o

námitce  občanskoprávní  povahy,  stavební  úřad si o ní učiní úsudek a

rozhodne  ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence

práva nebo rozsahu vlastnických práv.

§ 115

Stavební povolení

(1)  Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví podmínky pro provedení

stavby, a pokud je to třeba, i pro její užívání, a rozhodne o námitkách

účastníků  řízení.  Podmínkami  zabezpečí  ochranu  veřejných  zájmů  a

stanoví  zejména  návaznost  na  jiné  podmiňující  stavby  a zařízení,

dodržení   obecných   požadavků   na   výstavbu,  včetně  požadavků  na

bezbariérové užívání stavby, popřípadě technických norem. Podle potřeby

stanoví,  které  fáze  výstavby mu stavebník oznámí za účelem provedení

kontrolních  prohlídek  stavby; může též stanovit, že stavbu lze užívat

jen na základě kolaudačního souhlasu.

(2) U stavby obsahující technologické zařízení, u něhož je třeba ověřit

způsobilost k bezpečnému užívání, dodržení podmínek stavebního povolení

nebo  integrovaného  povolení  podle  zvláštního  právního  předpisu9),

stavební  úřad  může  uložit ve stavebním povolení provedení zkušebního

provozu.  V  takovém případě předem projedná se stavebníkem dobu trvání

zkušebního provozu.

(3)  Po  dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle

stavebníkovi  jedno  vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se

štítkem  obsahujícím  identifikační  údaje  o  povolené  stavbě.  Další

vyhotovení  ověřené  projektové  dokumentace  zašle vlastníkovi stavby,

pokud není stavebníkem.

(4)   Stavební  povolení  pozbývá  platnosti,  jestliže  stavba  nebyla

zahájena  do  2  let  ode  dne,  kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti

stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost

stavebníka  podanou  před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh

lhůty platnosti stavebního povolení.

(5)   Účastníkům  řízení,  kteří  byli  o  zahájení  stavebního  řízení

uvědoměni  veřejnou  vyhláškou, se stavební povolení oznamuje doručením

veřejnou  vyhláškou. Stavebníkovi a vlastníkovi stavby, na které má být

provedena změna, se však doručuje stavební povolení do vlastních rukou.

(6) Obsahové náležitosti stavebního povolení a štítku s identifikačními

údaji stanoví prováděcí právní předpis.

§ 116

(1)  Se  souhlasem  dotčených  orgánů  může  stavební  úřad  uzavřít se

stavebníkem  veřejnoprávní  smlouvu  o  provedení stavby nebo terénních

úprav, která nahradí stavební povolení, a to za podmínek podle § 161 až

168  správního  řádu;  ustanovení  §  167  odst.  3  správního  řádu se

nepoužije.  Náležitosti  obsahu veřejnoprávní smlouvy stanoví prováděcí

právní předpis.

(2)  Stavební  úřad do 7 dnů od předložení návrhu veřejnoprávní smlouvy

oznámí  postup  podle  odstavce  1  osobám,  které  by  byly  účastníky

stavebního řízení podle zvláštního zákona.

Zkrácené stavební řízení

§ 117

(1) Uzavře-li stavebník s autorizovaným inspektorem smlouvu o provedení

kontroly  projektové dokumentace pro stavbu, kterou hodlá provést, může

takovou  stavbu  pouze oznámit stavebnímu úřadu, jestliže byla opatřena

souhlasná  závazná  stanoviska dotčených orgánů a vyjádření osob, které

by byly účastníky stavebního řízení (§ 109), a nejde o stavbu, která je

zvláštním   právním   předpisem,   územně  plánovací  dokumentací  nebo

rozhodnutím  orgánu  územního plánování přímo označena jako nezpůsobilá

pro zkrácené stavební řízení.

(2)   Stavebník  k  oznámení  stavby  připojí  projektovou  dokumentaci

stanovenou   prováděcím   právním   předpisem   a   certifikát   vydaný

autorizovaným   inspektorem.   Dokumentace   se   předkládá  ve  dvojím

vyhotovení;  není-li  obecní úřad stavebním úřadem, nebo stavebník není

vlastníkem stavby, předkládá se trojmo.

(3) Autorizovaný inspektor certifikátem stvrzuje, že ověřil projektovou

dokumentaci a připojené podklady z hledisek uvedených v § 111 odst. 1 a

2  a že navrhovaná stavba může být provedena. Na projektové dokumentaci

tuto  skutečnost  vyznačí,  uvede  své  jméno  a příjmení, datum vydání

certifikátu  a  opatří  ji  svým  podpisem a razítkem se státním znakem

České   republiky.   K  certifikátu  připojí  návrh  plánu  kontrolních

prohlídek stavby, závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření osob,

které by byly účastníky stavebního řízení (§ 109).

(4)  Pokud ve vyjádřeních podle odstavce 1 byly uplatněny námitky proti

provádění  stavby,  autorizovaný  inspektor  je  posoudí  a  projedná s

osobami,  které  je  uplatnily.  Způsob  vypořádání  námitek  a závěry,

popřípadě  podklady, z nichž vycházel, připojí autorizovaný inspektor k

certifikátu  podle  odstavce  3.  Nepodaří-li se při vypořádání námitek

odstranit  rozpory  mezi osobami, které by jinak byly účastníky řízení,

předloží  jejich  vyjádření spolu s projektovou dokumentací a závaznými

stanovisky  dotčených orgánů stavebnímu úřadu, který zajistí vypořádání

námitek  podle  §  114  nebo  usnesením  rozhodne  o  námitkách  ve své

působnosti   anebo  usnesením  rozhodne  o  nezpůsobilosti  stavby  pro

zkrácené řízení.

(5)  Certifikát,  ověřenou  dokumentaci  s  vyznačenými údaji a přílohy

podle  odstavce  3  příslušný  stavební  úřad  eviduje  a  využívá  pro

kontrolní prohlídky stavby.

(6)  Náležitosti  oznámení  podle odstavce 1, jakož i obsah a strukturu

certifikátu stanoví prováděcí právní předpis.

§ 118

Změna stavby před jejím dokončením

(1)  Stavební  úřad  může  na  odůvodněnou  žádost stavebníka nebo jeho

právního  nástupce  povolit  změnu stavby před jejím dokončením. Žádost

obsahuje  kromě  obecných  náležitostí popis změn a jejich porovnání se

stavebním  povolením  a  s  projektovou  dokumentací ověřenou stavebním

úřadem,  popřípadě  autorizovaným  inspektorem  ve  zkráceném stavebním

řízení.  K  žádosti se připojí projektová dokumentace změn stavby, nebo

kopie ověřené projektové dokumentace s vyznačením navrhovaných změn.

(2)  Žádost  o  změnu  stavby  před dokončením stavební úřad projedná s

účastníky  řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna dotýká

práv  účastníků  stavebního,  případně  územního  řízení, jakož i zájmů

chráněných  zvláštními  právními předpisy, a rozhodne o ní. Na řízení a

povolení se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním, případně územním

řízení.   Změnu  stavby  lze  projednat  a  povolit  též  ve  zkráceném

stavebním, případně územním řízení.

(3)  Změnu  stavby, která se nedotýká práv účastníků stavebního řízení,

stavební úřad, popřípadě autorizovaný inspektor, bylo-li ve věci vedeno

zkrácené  stavební  řízení,  schválí při kontrolní prohlídce zápisem do

stavebního  deníku  nebo jednoduchého záznamu o stavbě; podle okolností

vyznačí  změnu  též  v ověřené projektové dokumentaci. Může tak učinit,

jen  pokud  se  změna  nedotýká podmínek územního rozhodnutí, veřejných

zájmů  chráněných  zvláštními  právními  předpisy  nebo  když příslušný

dotčený   orgán  písemně  anebo  prohlášením  do  protokolu  se  změnou

souhlasí.

(4)  Změnu  ohlášené  stavby lze provést na základě souhlasu stavebního

úřadu  s  jejím ohlášením. Přitom se postupuje přiměřeně podle § 105 až

107.

Díl 2

Užívání staveb

§ 119

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání,

pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle

§  104  odst.  2  písm.  a)  až  e)  a n) anebo pokud byla prováděna na

podkladě  veřejnoprávní  smlouvy  (§  116)  nebo  certifikátu  vydaného

autorizovaným inspektorem (§ 117) a byla provedena v souladu s ním, lze

užívat  na  základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 120) nebo kolaudačního

souhlasu.  Stavebník  zajistí,  aby  byly před započetím užívání stavby

provedeny   a   vyhodnoceny   zkoušky  předepsané  zvláštními  právními

předpisy^41).

§ 120

(1)  Stavebník  je  povinen  oznámit  stavebnímu  úřadu záměr započít s

užíváním  stavby  nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavbu uvedenou v §

122. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být

započato,  pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které

je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže.

(2)  Stavební úřad užívání stavby zakáže, jestliže na základě závěrečné

kontrolní prohlídky zjistí, že nejsou splněny podmínky ochrany života a

zdraví  osob  nebo  zvířat  anebo životního prostředí nezbytné pro její

užívání,  že  stavba  ohrožuje  bezpečnost  nebo nejsou dodrženy obecné

požadavky  na výstavbu, včetně zajištění bezbariérového užívání stavby,

pokud  je právním předpisem vyžadováno. Obdobně postupuje stavební úřad

u  stavby  provedené v rozporu se stavebním povolením či ohlášením nebo

užívané  bez  předchozího  oznámení. Odvolání proti rozhodnutí o zákazu

užívání stavby nemá odkladný účinek.

(3)  Účastníkem řízení podle odstavce 2 je pouze stavebník. Pokud změnu

stavby  prováděla  jako  stavebník  jiná  osoba  na  základě  dohody  s

vlastníkem, je účastníkem řízení též vlastník stavby.

(4)  Po  odstranění nedostatků, pro které bylo podle odstavce 2 užívání

stavby  zakázáno,  může  být  s  jejím užíváním započato jen na základě

písemného souhlasu stavebního úřadu, že stavbu lze užívat.

(5)  Náležitosti  oznámení  podle  odstavce  1 stanoví prováděcí právní

předpis.

§ 121

Stavebník  předloží stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby

podle  §  120  odst.  1,  popřípadě  se  žádostí  o vydání kolaudačního

souhlasu,  dokumentaci  skutečného  provedení  stavby,  pokud při jejím

provádění  došlo  k  nepodstatným  odchylkám oproti vydanému stavebnímu

povolení,   ohlášení   stavebnímu   úřadu   nebo   ověřené   projektové

dokumentaci.  Jde-li  o  stavbu technické nebo dopravní infrastruktury,

předloží  dokumentaci skutečného provedení stavby vždy. Pokud je stavba

předmětem   evidence  v  katastru  nemovitostí,  doloží  stavebník  též

vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu.

§ 122

Kolaudační souhlas

(1)  Stavba,  jejíž  vlastnosti  nemohou  budoucí  uživatelé  ovlivnit,

například  nemocnice,  škola,  nájemní  bytový dům, stavba pro obchod a

průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a

občanské infrastruktury, stavba pro ubytování odsouzených a obviněných,

dále  stavba,  u  které  bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, a

změna  stavby,  která  je  kulturní památkou, může být užívána pouze na

základě  kolaudačního  souhlasu.  Souhlas  vydává  na žádost stavebníka

příslušný  stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje

o   stavbě   a   předpokládaný  termín  jejího  dokončení.  Pro  vydání

kolaudačního  souhlasu  stavebník  opatří  závazná stanoviska dotčených

orgánů  k  užívání  stavby  vyžadovaná zvláštními právními předpisy^4).

Pokud  je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí^22), zajistí

stavebník geometrický plán.

(2) Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví

termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede,

které doklady při ní stavebník předloží.

(3) Při závěrečné kontrolní prohlídce stavební úřad zejména zkoumá, zda

byla  stavba  provedena  v  souladu s ohlášením stavebnímu úřadu, podle

vydaného  stavebního  povolení  a  ověřené projektové dokumentace a zda

jsou  dodrženy  obecné  požadavky  na  výstavbu,  včetně bezbariérového

užívání stavby, pokud je právním předpisem vyžadováno. Dále zkoumá, zda

skutečné  provedení  stavby  nebo její užívání nebude ohrožovat život a

veřejné  zdraví,  život  a  zdraví  zvířat,  bezpečnost  anebo  životní

prostředí.  Jestliže  stavební  úřad nezjistí závady bránící bezpečnému

užívání  stavby  nebo  rozpor se závaznými stanovisky podle odstavce 1,

vydá  do  15  dnů  ode  dne  provedení  závěrečné  kontrolní  prohlídky

kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.

Kolaudační souhlas není správním rozhodnutím.

(4) Jsou-li na stavbě zjištěny závady bránící jejímu bezpečnému užívání

nebo  rozpor  se  závaznými  stanovisky podle odstavce 1, stavební úřad

kolaudační  souhlas  nevydá  a  rozhodnutím,  které  je prvním úkonem v

řízení, užívání stavby zakáže; účastníkem řízení je stavebník, vlastník

stavby,  popřípadě  budoucí  uživatel stavby. Odvolání proti rozhodnutí

nemá  odkladný  účinek.  Stavebník oznámí písemně odstranění nedostatků

stavebnímu  úřadu,  který po ověření, že oznámení odpovídá skutečnosti,

vydá  kolaudační  souhlas  do  15  dnů  ode  dne, kdy mu došlo oznámení

stavebníka.

(5)  Stavebník může doložit žádost o vydání kolaudačního souhlasu podle

odstavce   1   též   odborným  posudkem  (certifikátem)  autorizovaného

inspektora.  V  takovém případě může stavební úřad upustit od závěrečné

kontrolní prohlídky stavby a vydat kolaudační souhlas na základě tohoto

posudku.

(6)  Obsahové  náležitosti  žádosti  o  vydání  kolaudačního souhlasu a

náležitosti kolaudačního souhlasu stanoví prováděcí právní předpis.

§ 123

Předčasné užívání stavby

(1)  Stavební  úřad  může  na  žádost  stavebníka  vydat časově omezené

povolení  k  předčasnému  užívání  stavby před jejím úplným dokončením,

pokud  to  nemá  podstatný  vliv  na  uživatelnost  stavby, neohrozí to

bezpečnost  a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. U stavby

prováděné   dodavatelsky   stavebník   k   žádosti  připojí  dohodu  se

zhotovitelem   stavby,  obsahující  jeho  souhlas,  popřípadě  sjednané

podmínky   předčasného  užívání  stavby;  u  ostatních  staveb  navrhne

stavebník  podmínky  předčasného  užívání  stavby v žádosti. Účastníkem

řízení je stavebník, zhotovitel stavby a vlastník stavby.

(2)   Nejsou-li   splněny   podmínky  podle  odstavce  1  pro  povolení

předčasného užívání stavby, stavební úřad žádost zamítne.

(3)  Po  dokončení  stavby  se  podle  okolností postupuje podle § 122,

popřípadě podle § 120 nebo 124.

§ 124

Zkušební provoz

(1)  Zkušebním  provozem  stavby  se  ověřuje  funkčnost  a  vlastnosti

provedené  stavby  podle projektové dokumentace. Pokud nebylo provedení

zkušebního  provozu  uloženo stavebním povolením, může stavební úřad na

podkladě  požadavku  dotčeného  orgánu  nebo žádosti stavebníka anebo v

jiném  odůvodněném případě stanovit rozhodnutím, které je prvním úkonem

v  řízení,  že kolaudační souhlas lze vydat jen po provedení zkušebního

provozu.  V  rozhodnutí  uvede  zejména  dobu trvání zkušebního provozu

stavby,  a je-li to nutné, stanoví pro něj podmínky, popřípadě podmínky

pro  plynulý  přechod zkušebního provozu do užívání stavby. Vyhodnocení

výsledků  zkušebního  provozu  stavebník  připojí  k  žádosti  o vydání

kolaudačního souhlasu.

(2) Účastníkem řízení podle odstavce 1 je stavebník a vlastník stavby.

§ 125

Dokumentace skutečného provedení stavby

(1)  Vlastník  stavby  je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby

ověřenou  dokumentaci  odpovídající  jejímu  skutečnému provedení podle

vydaných  povolení.  V  případech,  kdy dokumentace stavby nebyla vůbec

pořízena,  nedochovala  se  nebo  není  v  náležitém stavu, je vlastník

stavby  povinen  pořídit  dokumentaci  skutečného provedení stavby. Při

změně  vlastnictví  ke  stavbě  odevzdá  dosavadní vlastník dokumentaci

novému vlastníkovi stavby.

(2)  Nejsou-li  zachovány  doklady, z nichž by bylo možné zjistit účel,

pro který byla stavba povolena, platí, že stavba je určena k účelu, pro

který  je  svým  stavebně  technickým  uspořádáním  vybavena.  Jestliže

vybavení  stavby  vyhovuje  několika  účelům, má se za to, že stavba je

určena k účelu, ke kterému se užívá bez závad.

(3) Neplní-li vlastník stavby povinnost podle odstavce 1, stavební úřad

mu  nařídí,  aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud

není  nezbytná  úplná  dokumentace  skutečného  provedení stavby, uloží

stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby),

pokud ji stavebník nepořídil sám.

(4)  Není-li  třeba  dokumentaci  pořízenou  podle  odstavce  1  nebo 3

doplnit,  změnit  nebo  jinak  přepracovat, stavební úřad ji ověří a po

jednom ověřeném vyhotovení zašle vlastníkovi stavby a obecnímu úřadu, v

jehož  správním obvodu se stavba nachází, není-li sám stavebním úřadem.

To  platí  i  pro  dokumentaci  skutečného provedení stavby předloženou

stavebnímu  úřadu  spolu s oznámením o užívání stavby podle § 120 odst.

1, popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

(5)   Za  vlastníka  stavby  podle  odstavců  1,  3  a  4  se  považuje

společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu^35).

(6)  Rozsah  a  obsah  dokumentace  skutečného provedení stavby stanoví

prováděcí právní předpis.

Změna v užívání stavby

§ 126

(1)  Stavbu  lze  užívat  jen  k účelu vymezenému zejména v kolaudačním

rozhodnutí,  v ohlášení stavby, ve veřejnoprávní smlouvě, v certifikátu

autorizovaného  inspektora, ve stavebním povolení, v oznámení o užívání

stavby nebo v kolaudačním souhlasu.

(2)  Změna  v  účelu  užívání  stavby,  v  jejím provozním zařízení, ve

způsobu  výroby  nebo  v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti,

jejíž  účinky  by  mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví

zvířat,  bezpečnost nebo životní prostředí, je přípustná jen na základě

písemného  souhlasu  stavebního úřadu. Ustanovení § 81 odst. 2 písm. c)

tím není dotčeno.

(3)  Změna  v  užívání  stavby  musí  být  v souladu se záměry územního

plánování,  s  veřejnými zájmy chráněnými tímto zákonem a se zvláštními

právními předpisy.

(4)  Pokud je změna v užívání stavby podmíněna změnou dokončené stavby,

která  vyžaduje  ohlášení  nebo stavební povolení, postupuje se podle §

105  až  117.  Po  dokončení  změny stavby se podle okolností postupuje

podle § 120 nebo 122.

§ 127

(1)  Stavební  úřad  vydá souhlas se změnou v užívaní stavby na základě

oznámení  osoby, která má ke stavbě vlastnické právo nebo prokáže právo

změnit  užívání  stavby. Oznámení obsahuje popis a odůvodnění zamýšlené

změny,  její  rozsah  a  důsledky.  K  oznámení  se  připojí  doklad  o

vlastnickém  právu  ke  stavbě,  pokud  stavební  úřad nemůže existenci

takového   práva  ověřit  v  katastru  nemovitostí,  popřípadě  souhlas

vlastníka  stavby  se  změnou v užívání, a závazná stanoviska dotčených

orgánů vyžadovaná zvláštními právními předpisy^4).

(2)  Jestliže  stavební úřad se změnou v užívání stavby souhlasí, zašle

do  30  dnů  ode dne jejího oznámení souhlas tomu, kdo změnu oznámil. V

opačném případě rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, ve stejné

lhůtě  změnu  v  užívání stavby zakáže. Pokud stavební úřad ve lhůtě 30

dnů  ode  dne oznámení nevyjádří se změnou v užívání stavby souhlas ani

ji nezakáže, má se za to, že se změnou v užívání stavby souhlasí.

(3)   Jestliže   se  změna  dotýká  práv  třetích  osob  nebo  vyžaduje

podrobnější  posouzení  jejích účinků na okolí, stavební úřad do 30 dnů

od  oznámení  změny písemně vyrozumí osobu, která ji oznámila, že změna

podléhá  rozhodnutí  a  zároveň určí podklady nezbytné pro řízení. Dnem

jejich předložení je zahájeno řízení o změně v užívání stavby.

(4)  Náležitosti  obsahu  oznámení,  souhlasu  a  rozhodnutí  o změně v

užívání stavby stanoví prováděcí právní předpis.

Díl 3

Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení

§ 128

Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

(1) Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit

stavbu,  s  výjimkou staveb uvedených v § 103, nejde-li o stavbu, v níž

je  přítomen  azbest. Jde-li o stavby, které vyžadují stavební povolení

nebo  ohlášení  podle  § 104 odst. 2 písm. a) až e), připojí k ohlášení

dokumentaci  bouracích  prací  a doklad prokazující vlastnické právo ke

stavbě,  pokud  stavební  úřad nemůže existenci takového práva ověřit v

katastru nemovitostí.

(2)  Stavbu  lze  odstranit,  pokud  stavební  úřad  do  30 dnů ode dne

ohlášení  takového  záměru  nesdělí, že k odstranění je třeba povolení.

Povinnosti vlastníka odstraňované stavby, stanovené zvláštními právními

předpisy^4), nejsou dotčeny.

(3) Pokud stavební úřad stavebníkovi sdělí, že stavbu lze odstranit jen

na  základě  povolení,  určí  současně, jaké podklady je třeba doplnit.

Dnem  jejich předložení stavebnímu úřadu je zahájeno řízení. Povolení k

odstranění  stavby  podle  odstavce 2 vydá stavební úřad rozhodnutím po

projednání s účastníky řízení a dotčenými orgány.

(4) Vlastník stavby odpovídá za to, že odstranění stavby bude provedeno

stavebním podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební

povolení,   může  její  vlastník  odstranit  svépomocí,  pokud  zajistí

provádění  stavebního  dozoru.  U  staveb,  v nichž je přítomen azbest,

zajistí  provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení

provádění stavby podle zvláštního právního předpisu^14).

(5)  Odstranění  terénních  úprav a zařízení nevyžaduje ohlášení, pokud

stavební úřad ve stavebním povolení nestanovil jinak. V takovém případě

se použije ustanovení odstavců 1 až 4 přiměřeně.

(6)  Pokud  se  ohlášený  záměr  odstranit  stavbu, terénní úpravy nebo

udržovací  práce  týkají nemovitosti, která není kulturní památkou, ale

je  v památkové rezervaci, památkové zóně nebo ochranném pásmu nemovité

kulturní   památky,   nemovité   národní  kulturní  památky,  památkové

rezervace  nebo  památkové zóny^32), a závazné stanovisko orgánu státní

památkové  péče  stanoví podmínky pro provedení tohoto záměru, stavební

úřad  ve  lhůtě podle odstavce 2 stavebníkovi sdělí, že stavbu, terénní

úpravy nebo zařízení lze odstranit jen na základě povolení.

(7)  Náležitosti  ohlášení,  dokumentace  bouracích  prací  a  povolení

stanoví prováděcí právní předpis.

§ 129

Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

(1)  Stavební  úřad nařídí vlastníku stavby, popřípadě s jeho souhlasem

jiné osobě, odstranění stavby

a) která svým závadným stavem ohrožuje život a zdraví osob nebo zvířat,

bezpečnost,  životní  prostředí  anebo  majetek  třetích  osob  a  její

vlastník   přes   rozhodnutí   stavebního   úřadu  ve  stanovené  lhůtě

neodstranil  závadný  stav stavby; jde-li o stavbu nebo zařízení, které

jsou   kulturní   památkou,  postupuje  se  podle  zvláštního  právního

předpisu^32),

b)  prováděné  nebo  provedené  bez rozhodnutí nebo opatření stavebního

úřadu vyžadovaného tímto zákonem anebo v rozporu s ním, nebo

c)  u  níž  bylo stavební povolení zrušeno podle § 176 odst. 5 a stavbu

nelze zachovat.

(2)  Stavbu uvedenou v odstavci 1 písm. b) lze dodatečně povolit, pokud

stavebník nebo její vlastník prokáže, že

a)  není  umístěna  v  rozporu  se záměry územního plánování, zejména s

územně  plánovací  dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře

nebo s územním opatřením o asanaci území,

b)  není  prováděna  či  provedena  na  pozemku, kde to zvláštní právní

předpis zakazuje nebo omezuje,

c)  není  v  rozporu  s  obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným

zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.

(3)  U  stavby  prováděné  či  provedené  bez  rozhodnutí nebo opatření

stavebního  úřadu  vyžadovaného  tímto  zákonem  anebo v rozporu s ním,

stavební  úřad  zahájí  řízení o jejím odstranění. Pokud půjde o stavbu

uvedenou  v odstavci 2, stavebník nebo vlastník požádá o její dodatečné

povolení  a  předloží  podklady  ve  stejném  rozsahu  jako k žádosti o

stavební  povolení,  stavební úřad přeruší řízení o odstranění stavby a

vede  řízení  o podané žádosti; v tomto řízení postupuje podle § 111 až

115.  Bude-li  stavba  dodatečně  povolena,  řízení o odstranění stavby

zastaví.

(4) Bude-li předmětem dodatečného povolení stavba již dokončená, může v

něm  stavební  úřad  vyjádřit  souhlas  s  jejím  užíváním. U dokončené

stavby,  kterou  lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, vyzve

stavební úřad stavebníka k podání žádosti o jeho vydání.

(5)  Stavební  úřad  nařídí odstranění dočasné stavby, u které uplynula

stanovená   doba   jejího   trvání.  Pokud  vlastník  stavby  požádá  o

prodloužení  doby  trvání stavby nebo o změnu v jejím užívání, stavební

úřad řízení o odstranění stavby přeruší a vede řízení o podané žádosti;

na  řízení  se  přiměřeně  vztahuje  ustanovení  § 127. Bude-li žádosti

vyhověno, stavební úřad řízení o odstranění stavby zastaví.

(6)  Pokud  je  třeba  nařídit obnovení předcházejícího stavu stavby, u

které  byly  bez  stavebního  povolení  nebo sdělení stavebního úřadu k

ohlášení  anebo v rozporu s ním provedeny stavební úpravy spočívající v

odstranění některé části stavby, postupuje stavební úřad podle odstavce

3.

(7)   U   terénních  úprav,  staveb,  které  podléhají  pouze  územnímu

rozhodnutí,  a  u  zařízení se postupuje podle odstavců 1 až 4 obdobně.

Vydané dodatečné povolení nahrazuje územní rozhodnutí.

§ 130

(1)  V  povolení nebo nařízení odstranění stavby, terénních úprav anebo

zařízení  stanoví  stavební  úřad  podmínky  vyplývající  z technických

požadavků  na  stavby,  podmínky pro archivování dokumentace, popřípadě

požadavky  k  úpravě  pozemku  po  odstranění  stavby.  Může též uložit

vlastníku  stavby  povinnost  předložit  návrh  technologického postupu

prací  při  odstraňování  stavby,  včetně nutných opatření k vyloučení,

omezení  či  ke  kompenzaci  případných negativních důsledků na životní

prostředí v okolí stavby.

(2)  Jestliže  o  odstranění  stavby rozhodl soud, požádá povinná osoba

stavební  úřad  o stanovení podmínek pro odstranění stavby; rozhodnutí,

kterým se podmínky stanoví, je prvním úkonem v řízení.

§ 131

(1)  Náklady na odstranění stavby nese ten, komu bylo odstranění stavby

nařízeno.

(2) Ten, komu bylo odstranění stavby nařízeno, odpovídá za škodu, která

v  souvislosti  s  odstraňováním stavby vznikla na sousední stavbě nebo

pozemku, pokud nebyla způsobena jejich závadným stavem. Náklady nutných

zabezpečovacích prací, které je nutno provést pro závadný stav sousední

stavby, nese vlastník této stavby.

HLAVA II

STAVEBNÍ DOZOR A ZVLÁŠTNÍ PRAVOMOCI STAVEBNÍHO ÚŘADU

§ 132

Společné zásady

(1)  Stavební úřady vykonávají soustavný dozor nad zajišťováním ochrany

veřejných  zájmů,  ochrany  práv  a  oprávněných  zájmů  právnických  a

fyzických  osob  a nad plněním jejich povinností vyplývajících z tohoto

zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.

(2) Stavební úřad je oprávněn ve veřejném zájmu

a) provádět kontrolní prohlídky stavby,

b) nařizovat neodkladné odstranění stavby,

c) nařizovat nutné zabezpečovací práce na stavbě,

d)  nařizovat  nezbytné  úpravy  na  stavbě,  stavebním pozemku nebo na

zastavěném stavebním pozemku,

e) nařizovat provedení udržovacích prací,

f) nařizovat vyklizení stavby,

g) ukládat opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.

(3) Veřejným zájmem se rozumí požadavek, aby

a)  stavba  byla prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením

stavebního úřadu,

b) stavba byla užívána jen k povolenému účelu,

c)  stavba  neohrožovala  život  a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost,

životní  prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a

sousední stavby, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty,

d)  se  při  výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku předcházelo

důsledkům  živelních pohrom nebo náhlých havárií, čelilo jejich účinkům

nebo aby se nebezpečí takových účinků snížilo,

e)   byly   odstraněny   stavebně  bezpečnostní,  požární,  hygienické,

zdravotní  nebo  provozní  závady na stavbě anebo na stavebním pozemku,

včetně překážek bezbariérového užívání stavby.

(4)  Ustanovení  odstavce  2  se  vztahuje  obdobně na terénní úpravy a

zařízení.

(5)  Stavební úřad v rozhodnutí odůvodní konkrétní veřejný zájem, který

zásah vyžaduje.

Kontrolní prohlídka stavby

§ 133

(1)  Stavební  úřad  provádí  kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve

fázi  uvedené  v  podmínkách  stavebního  povolení, v plánu kontrolních

prohlídek stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu a v případech, kdy

má  být  nařízeno  neodkladné  odstranění  stavby,  nutné zabezpečovací

práce,  nezbytné  úpravy  nebo vyklizení stavby; může provést kontrolní

prohlídku též u nařízených udržovacích prací, u odstraňované stavby a v

jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné.

(2) Při kontrolní prohlídce stavební úřad zjišťuje zejména

a) dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího

se stavby anebo pozemku,

b)  zda  je  stavba  prováděna  technicky správně a v náležité kvalitě,

popřípadě   použití   stanovených   stavebních   výrobků,  materiálů  a

konstrukcí,

c)  stavebně  technický  stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví

osob nebo zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí,

d)  zda  prováděním  nebo  provozem  stavby  není  nad  přípustnou míru

obtěžováno její okolí, jsou prováděny předepsané zkoušky a zda je veden

stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě,

e) zda stavebník plní povinnosti vyplývající z § 152,

f) zda je stavba užívána jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem,

g) zda je řádně prováděna údržba stavby,

h) zda je zajištěna bezpečnost při odstraňování stavby.

(3)   Kontrolní   prohlídka  probíhá  na  podkladě  ověřené  projektové

dokumentace, popřípadě dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro

provedení stavby.

(4)  Na výzvu stavebního úřadu jsou podle povahy věci povinni zúčastnit

se  kontrolní  prohlídky  vedle  stavebníka  též projektant nebo hlavní

projektant,  stavbyvedoucí  a  osoba  vykonávající  stavební  dozor. Ke

kontrolní  prohlídce  stavební  úřad  podle  potřeby přizve též dotčené

orgány,  autorizovaného  inspektora  nebo  koordinátora  bezpečnosti  a

ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi.

(5)  Stavební  úřad  vede jednoduchou evidenci o vykonaných kontrolních

prohlídkách  jednotlivých  staveb. Z této evidence musí být patrné, kdy

byla  kontrolní  prohlídka  provedena, které stavby se týkala a jaký je

její výsledek.

(6)  Na  provádění  prohlídek  stavby  se  nevztahují  zvláštní  právní

předpisy  o  státní  kontrole^42). Pro vstup na pozemek a do stavby při

kontrolní prohlídce platí ustanovení § 172 odst. 2 až 6 obdobně.

§ 134

(1)  Stavební  úřad  může při kontrolní prohlídce schválit změnu stavby

před jejím dokončením (§ 118 odst. 3).

(2)  Zjistí-li stavební úřad při kontrolní prohlídce stavby závadu nebo

vyžaduje-li  to  přesnost a úplnost zjištění podle § 133 odst. 2, vyzve

podle  povahy  věci stavebníka, osobu, která zabezpečuje odborné vedení

provádění  stavby  a  má  pro  tuto  činnost oprávnění podle zvláštního

právního   předpisu^14)   (dále   jen   "stavbyvedoucí")   nebo   osobu

vykonávající  stavební  dozor  anebo vlastníka stavby, aby ve stanovené

lhůtě  zjednali  nápravu.  Stavební úřad může tyto osoby rovněž vyzvat,

aby  předložily  potřebné  doklady,  například  certifikáty o vhodnosti

použitých stavebních výrobků.

(3)  Nebude-li  výzvě  ve  stanovené lhůtě vyhověno, vydá stavební úřad

rozhodnutí,  kterým  zjednání nápravy nařídí; při provádění stavby může

rozhodnout   o   přerušení   prací   a  stanovit  podmínky  pro  jejich

pokračování.  Hrozí-li  nebezpečí  z  prodlení,  rozhodne bez předchozí

výzvy.  Rozhodnutí stavebního úřadu je prvním úkonem v řízení, odvolání

proti němu nemá odkladný účinek.

(4)  Pokud  je stavba prováděna bez rozhodnutí nebo opatření stavebního

úřadu  anebo  v  rozporu  s  ním,  vyzve  stavební  úřad  stavebníka  k

bezodkladnému  zastavení  prací  a  zahájí  řízení podle § 129 odst. 3.

Není-li  výzvě  vyhověno,  stavební úřad vydá rozhodnutí, kterým nařídí

zastavení  prací  na  stavbě.  Rozhodnutí  je  prvním  úkonem v řízení,

odvolání proti němu nemá odkladný účinek.

(5)  Ustanovení  §  133  a  §  134  odst.  1 až 4 platí přiměřeně i pro

kontrolní  prohlídku  staveb  podle  §  103  a 104, výrobku, který plní

funkci  stavby, terénních úprav a zařízení a pro kontrolní prohlídku na

stavebním pozemku.

(6)  Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, náležitosti výzvy

a  rozsah  zjišťování  prováděného  při kontrolní prohlídce rozestavěné

stavby stanoví prováděcí právní předpis.

Neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce

§ 135

(1)  Stavební úřad nařídí vlastníku stavby neodkladné odstranění stavby

a  zabezpečí  její odstranění, jsou-li ohroženy životy osob nebo zvířat

tím, že stavba hrozí zřícením.

(2)   Stavební   úřad   nařídí   vlastníku   stavby  provedení  nutných

zabezpečovacích  prací, jestliže stavba svým technickým stavem ohrožuje

zdraví   a  životy  osob  nebo  zvířat,  není-li  nutné  ji  neodkladně

odstranit.

(3) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, zajistí odstranění stavby nebo nutné

zabezpečovací  práce podle odstavců 1 a 2 stavební úřad prostřednictvím

stavebního  podnikatele,  který  je k jejich provedení odborně vybaven;

takovému podnikateli může stavební úřad provedení prací nařídit.

(4)  V  případech  uvedených v odstavcích 1 a 2 stavební úřad kontrolní

prohlídkou  stavby,  na  kterou přizve účastníky řízení, zjišťuje pouze

její  skutečný  stav  a  rozhodne  o  nařízení  neodkladného odstranění

stavby,  nutných  zabezpečovacích  prací,  popřípadě  vyklizení stavby.

Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(5)  Odstranění  stavby, nutné zabezpečovací práce, popřípadě vyklizení

stavby  může  stavební  úřad  nařídit  i  bez  předchozího projednání s

vlastníkem stavby.

(6)  Náklady  vynaložené  na  neodkladné  odstranění  stavby a na nutné

zabezpečovací  práce nese vlastník stavby. Pokud stavební úřad zajistil

provedení prací podle odstavce 3 stavebním podnikatelem a vlastník se s

tímto   podnikatelem  nedohodl  na  úhradě  nákladů,  uhradí  je  a  na

vlastníkovi vymáhá obec, jejíž obecní úřad je stavebním úřadem.

§ 136

(1)  Neodkladné  odstranění  stavby,  provedení nutných zabezpečovacích

prací,  popřípadě  vyklizení  stavby může stavební úřad nařídit i ústně

při   kontrolní   prohlídce,   pokud   jsou   závadným   stavem  stavby

bezprostředně ohroženy životy a zdraví osob nebo zvířat.

(2) O průběhu kontrolní prohlídky podle odstavce 1 pořídí stavební úřad

protokol,   který   obsahuje  zjištěné  skutečnosti  a  má  náležitosti

potvrzení  o  ústně  vyhlášeném rozhodnutí podle správního řádu; obdrží

jej  účastníci  kontrolní  prohlídky.  Písemné  vyhotovení  vyhlášeného

rozhodnutí  doručí  stavební  úřad  účastníkům  řízení  bez  zbytečného

odkladu dodatečně.

(3)  Zvláštní  právní předpisy upravující postup při řešení havarijních

stavů a zabezpečovacích prací^43) nejsou dotčeny.

§ 137

Nezbytné úpravy

(1)  Stavební  úřad  může  nařídit vlastníku stavby, stavebního pozemku

nebo zastavěného stavebního pozemku nezbytné úpravy

a)   jimiž   se   docílí,  aby  užívání  stavby  nebo  jejího  zařízení

neohrožovalo životní prostředí, nepřiměřeně neobtěžovalo její uživatele

a  okolí  hlukem,  exhalacemi včetně zápachu, otřesy, vibracemi, účinky

neionizujícího záření anebo světelným zářením,

b)  jimiž  se  odstraňují  jiné  hygienické,  bezpečnostní,  požární  a

provozní závady a závady na elektrickém zařízení stavby,

c)  jimiž  bude  vyhověno  požadavkům  obrany,  bezpečnosti  a  ochrany

obyvatelstva uplatněným příslušnými orgány (§ 175),

d) v zájmu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,

e)  spočívající  v připojení stavby na technickou infrastrukturu a dále

úpravy,  jimiž  se  stavba  vybavuje  sociálním  nebo jiným hygienickým

zařízením,

f)  k  zajištění  účinného  odvádění  a  zneškodňování  odpadních vod v

souladu s právními předpisy, k usnadnění průtoku přívalových vod nebo k

zamezení vnikání povrchových vod do staveb a na přilehlé pozemky,

g)  spočívající  v  konzervaci rozestavěné stavby, jejíž provádění bylo

přerušeno nebo zastaveno,

h)  jimiž  se  zajišťuje  bezbariérový  přístup  a užívání pozemku nebo

stavby,

i)  jimiž  se  zajišťuje  ochrana  architektonického  a archeologického

dědictví.

(2)  Ustanovení  odstavce  1  platí  přiměřeně  i  pro terénní úpravy a

zařízení podle tohoto zákona.

(3) Nezbytné úpravy podle odstavce 1 může stavební úřad nařídit pouze v

případě, že stavba nebo zařízení nejsou postaveny a užívány v souladu s

podmínkami  danými  povolením  stavebního  úřadu.  Jsou-li  stavba nebo

zařízení  postaveny  a  užívány v souladu s podmínkami danými povolením

stavebního  úřadu,  může  stavební  úřad  nařídit nezbytné úpravy podle

odstavce  1 jen v případě prokazatelně významného ohrožení a za náhradu

újmy, kterou by nařízené úpravy vyvolaly.

(4)  Nevyžaduje-li  nezbytná úprava, která má být nařízena, projektovou

dokumentaci nebo jiné podklady, nařídí stavební úřad provedení úpravy a

stanoví rozsah, způsob a podmínky jejího provedení.

(5) Vyžaduje-li provedení nezbytných úprav projektovou dokumentaci nebo

jiné  podklady, stavební úřad nejdříve nařídí jejich opatření vlastníku

stavby nebo stavebního pozemku, na kterých mají být úpravy provedeny, a

stanoví  lhůtu  k  jejich  předložení.  Současně  rozhodne o poskytnutí

zálohy   stavebního  příspěvku  na  úhradu  nákladů  na  pořízení  této

dokumentace  a  o  podmínkách  jejího  vyplacení.  Nesplní-li  vlastník

uloženou  povinnost,  opatří  potřebné  podklady  stavební úřad na jeho

náklad; na tento postup musí vlastníka předem upozornit.

(6)  Po opatření dokumentace či jiných podkladů postupuje stavební úřad

obdobně  jako  v  odstavci  4.  Ukončení  prací  spojených s nezbytnými

úpravami  vlastník  stavby  nebo  stavebního  pozemku oznámí stavebnímu

úřadu.

§ 138

Stavební příspěvek

(1)  Vlastníku  stavby,  stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního

pozemku,  kterému  bylo nařízeno provedení nezbytných úprav podle § 137

odst.  1  písm.  c)  až  i)  nebo  nezbytných opatření podle zvláštního

právního  předpisu^44),  náleží  na  úhradu nákladů stavební příspěvek,

pokud  o něj požádá. Stavební příspěvek se poskytuje na úhradu té části

nákladů, které se přímo týkají provedení nařízených nezbytných úprav.

(2)  V  žádosti  o  poskytnutí  příspěvku  musí  být uvedeno, pro které

nařízené nezbytné úpravy je příspěvek požadován a v jaké výši.

(3)  Stavební  příspěvek  se  poskytuje  v  penězích.  S výjimkou úprav

nařízených  podle  §  137 odst. 1 písm. c) příspěvek poskytuje stavební

úřad,  který  nezbytné  úpravy  nařídil.  O poskytnutí příspěvku vydává

rozhodnutí,  ve kterém stanoví výši příspěvku a způsob jeho poskytnutí.

Účastníkem řízení je pouze žadatel.

(4) Stavební příspěvek se neposkytne, mají-li být nařízenými nezbytnými

úpravami  odstraněny závady vzniklé porušením nebo neplněním povinností

vlastníka,  stanovených  tímto  zákonem  či  jiným  právním  předpisem.

Příspěvek   se  též  neposkytne,  lze-li  zajistit  úhradu  nákladů  na

provedení  nařízených  nezbytných  úprav  nebo na zpracování projektové

dokumentace podle zvláštních právních předpisů.

(5)  Obsahové  náležitosti  rozhodnutí  o  poskytnutí příspěvku stanoví

prováděcí právní předpis.

§ 139

Údržba stavby

(1)  Není-li  stavba řádně udržována a její vlastník neuposlechne výzvy

stavebního úřadu k provedení udržovacích prací, stavební úřad mu nařídí

zjednání  nápravy.  Náklady  udržovacích  prací  nese  vlastník stavby.

Nájemci  bytů  a  nebytových  prostor  jsou  povinni  umožnit provedení

nařízených udržovacích prací.

(2)  U  stavby  určené  k užívání veřejností může stavební úřad nařídit

jejímu  vlastníkovi,  aby  mu předložil časový a věcný plán udržovacích

prací  na  jednotlivých  částech  stavby  a  na technologickém či jiném

zařízení.

§ 140

Vyklizení stavby

(1) Jestliže jsou závadami na stavbě bezprostředně ohroženy životy nebo

zdraví  osob  či  zvířat,  anebo  má být nařízeno neodkladné odstranění

stavby nebo nutné zabezpečovací práce podle § 135 odst. 1 a 2, stavební

úřad  nařídí všem osobám, které se ve stavbě zdržují, aby ji neprodleně

vyklidily.  Podle  okolností  též  nařídí,  aby ze stavby byla vyvedena

zvířata.

(2)  Stavební úřad může nařídit provedení vyklizovacích prací oprávněné

osobě^2),  která  je  způsobilá  vyklizení provést. Může jí též nařídit

odstranění  přenosných  věcí  nebo  i částí stavby a zařízení, které je

možné bez ohrožení života a zdraví osob ze stavby vyjmout.

(3)  Nařizuje-li  stavební  úřad  vyklizení  stavby a hrozí nebezpečí z

prodlení,  omezí  řízení  na  zjištění  stavu kontrolní prohlídkou a na

vydání  ústního  nařízení  vyklizení;  o  jeho  obsahu  musí být sepsán

protokol,  který má náležitosti potvrzení o ústně vyhlášeném rozhodnutí

podle   správního   řádu.  Písemné  vyhotovení  rozhodnutí  o  nařízení

vyklizení  stavby doručí stavební úřad vyklizovaným osobám, vlastníkovi

stavby, vyklizující osobě a obci bez zbytečného odkladu dodatečně.

(4)  Má-li  být  nařízeno  vyklizení  bytu  nebo  místnosti  sloužící k

bydlení,   musí   být   pro   vyklizované   osoby   zajištěno   alespoň

přístřeší^45);  obce  jsou  povinny  v  mezích  své působnosti na výzvu

stavebního úřadu poskytnout potřebnou součinnost.

(5)   Zvláštní   právní  předpisy  upravující  vyklizování  staveb  pro

bezprostřední ohrožení života nebo zdraví osob^43) nejsou dotčeny.

§ 141

Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě

(1)  Pro vytvoření podmínek k provedení stavby nebo její změny, nutných

zabezpečovacích   prací,   nezbytných  úprav,  udržovacích  prací  a  k

odstranění  stavby  nebo  zařízení může stavební úřad uložit těm, kteří

mají  vlastnická  nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům či stavbám

na  nich,  aby  umožnili  provedení prací ze svých pozemků nebo staveb,

pokud  mezi zúčastněnými osobami nedošlo k dohodě. Účastníkem řízení je

ten,  v jehož prospěch má být povinnost uložena, a ten, z jehož pozemku

nebo stavby mají být práce prováděny.

(2) Ten, v jehož prospěch byla povinnost podle odstavce 1 uložena, musí

dbát, aby co nejméně rušil užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby

prováděnými  pracemi  nevznikly  škody,  kterým  je  možno zabránit. Po

skončení  prací  je  povinen  uvést  sousední  pozemek  nebo  stavbu do

předchozího  stavu;  nesplní-li  tuto  povinnost  nebo  nedojde  k jiné

dohodě, postupuje se podle obecných právních předpisů o náhradě škody.

§ 142

Účastníci řízení

(1)  Účastníkem  řízení  podle § 135, 137, 139 a 140 je osoba, která má

vlastnické právo nebo jiné věcné právo k dotčeným pozemkům a stavbám na

nich,  včetně  sousedních pozemků a staveb na nich, jestliže toto právo

může být rozhodnutím přímo dotčeno.

(2)  Nájemci bytů a nebytových prostor jsou účastníky řízení, jen pokud

jejich  práva  vyplývající  z  nájmu  mohou být přímo dotčena realizací

nařízení stavebního úřadu podle odstavce 1.

(3) Účastníkem řízení je i stavební podnikatel, kterému má být nařízeno

provedení  neodkladného  odstranění stavby nebo nutných zabezpečovacích

prací  podle  §  135 odst. 3, a oprávněná osoba^2), které bylo nařízeno

provedení vyklizovacích prací podle § 140 odst. 2.

(4)   Uplatní-li   účastník  řízení  podle  odstavce  1  až  3  námitku

občanskoprávní  povahy,  o  které  stavební  úřad  nemůže rozhodnout na

základě  obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek dotčených

orgánů  nebo  technických  norem, a jde o řízení, kde hrozí nebezpečí z

prodlení,  učiní  si stavební úřad o námitce úsudek a rozhodne ve věci.

Účastníka řízení poučí o právu uplatnit námitku u soudu.

HLAVA III

AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR

§ 143

(1)  Autorizovaným  inspektorem  může  ministr  pro  místní  rozvoj, po

vyjádření  České  komory  architektů  nebo  České komory autorizovaných

inženýrů  a  techniků činných ve výstavbě (dále jen "Komora"), jmenovat

fyzickou osobu, která

a) požádala o jmenování autorizovaným inspektorem,

b)  dosáhla  magisterského  vzdělání  architektonického nebo stavebního

směru a je autorizovanou osobou podle zvláštního právního předpisu^14),

c) prokázala nejméně 15 let praxe v projektové činnosti nebo v odborném

vedení  provádění  staveb  anebo  na stavebním úřadu, má-li osvědčení o

zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu^17),

d)  prokázala  svou  bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů ne

starším 3 měsíců,

e)  prokázala právní a odborné znalosti a zkušenosti potřebné pro výkon

funkce při zkoušce před odbornou komisí, jejíž členy jmenuje a odvolává

ministr pro místní rozvoj.

(2) Za podmínek stanovených v odstavci 1 písm. a), b), d) a e) může být

autorizovaným inspektorem výjimečně jmenován i odborník z vysoké školy,

výzkumného   pracoviště   nebo   vědeckého  ústavu,  i  když  nesplňuje

předepsanou praxi.

(3) Při podání žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem je uchazeč

povinen   zaplatit   správní   poplatek   podle   zvláštního   právního

předpisu^46).

(4)  Autorizovaný  inspektor  je pro výkon funkce jmenován s působností

pro  celé  území  České republiky na dobu 10 let. Tato doba může být na

jeho  žádost  prodloužena  bez  vykonání  zkoušky nejvýše o deset roků,

jestliže   prokazatelně  činnost  autorizovaného  inspektora  soustavně

vykonával.

(5)  Obsahové náležitosti žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem

stanoví prováděcí právní předpis.

§ 144

(1) Funkce autorizovaného inspektora zaniká

a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,

b)  písemným  prohlášením autorizovaného inspektora o ukončení činnosti

doručeným ministru pro místní rozvoj,

c) uplynutím lhůty podle § 143 odst. 4, nebo

d) dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl autorizovaný inspektor

zbaven  způsobilosti k právním úkonům nebo kterým byla jeho způsobilost

k právním úkonům omezena.

(2)  Ministr  pro  místní  rozvoj  rozhodne  o  odvolání autorizovaného

inspektora,

a)  jestliže  při  své  činnosti opakovaně nebo závažně porušil veřejné

zájmy,  které  měl  chránit,  nebo se dopustil jednání neslučitelného s

postavením autorizovaného inspektora, nebo

b) pokud přestal být osobou bezúhonnou podle § 145.

(3) Ministr pro místní rozvoj může rozhodnout o odvolání autorizovaného

inspektora též pro jeho nečinnost delší než 3 roky.

(4)  Činnost  autorizovaného  inspektora není živností podle zvláštního

právního předpisu^2) a může být vykonávána jako svobodné povolání.

(5)  Právnické  osoby mohou se souhlasem ministerstva vykonávat činnost

autorizovaného  inspektora,  jen  pokud  zabezpečí  její  výkon osobami

uvedenými  v § 143 odst. 1 a 2. Při podání žádosti o souhlas je žadatel

povinen   zaplatit   správní   poplatek   podle   zvláštního   právního

předpisu^46).

§ 145

(1)  Za  bezúhonnou  se  pro  účely jmenování autorizovaným inspektorem

nepovažuje osoba,

a)  která  byla  pravomocně  odsouzena za trestný čin, který spáchala v

souvislosti  s  přípravou  nebo  prováděním  stavby  anebo  s  činností

autorizovaného inspektora podle tohoto zákona,

b)  které  byla  Komorou pravomocně uložena jako disciplinární opatření

pokuta  nebo  pozastavení  či  odnětí  autorizace,  nebylo-li  k návrhu

autorizované osoby zrušeno soudem^47).

(2) Komora bezodkladně uvědomí ministra pro místní rozvoj o pravomocném

uložení disciplinárního opatření autorizovanému inspektorovi.

§ 146

(1)  Autorizovaný  inspektor vykonává svoji činnost za úplatu, která se

sjednává  písemnou  smlouvou.  Ve  smlouvě  může  být sjednána i úhrada

vynaložených nákladů.

(2)  Autorizovaný  inspektor  odpovídá  za škodu způsobenou výkonem své

činnosti.  Před  započetím  činnosti a po celou dobu jejího trvání musí

mít  uzavřeno  pojištění z odpovědnosti za škodu. Na požádání osoby, se

kterou uzavírá smlouvu podle odstavce 1, je povinen sdělit výši částky,

na kterou je pojištěn.

(3)  Autorizovaný  inspektor je povinen vést o svých úkonech evidenci a

uchovávat  ji po dobu nejméně 5 let. Při tom postupuje podle zvláštního

právního předpisu^48).

§ 147

Autorizovaný  inspektor  odpovídá za odbornou úroveň jím zpracovaných a

vydaných   certifikátů,   stanovisek,   jakož   i  jiných  dokumentů  a

prováděných   úkonů,   za   řádné   a  nestranné  posouzení  zjištěných

skutečností,  dokumentace  stavby  a  dalších  podkladů podle požadavků

stanovených v tomto zákoně a odpovídá rovněž za návrh plánu kontrolních

prohlídek stavby.

§ 148

Autorizovaný  inspektor  nesmí  svoji  činnost  vykonávat  u staveb, na

kterých  se  podílel,  podílí nebo má podílet při jejich přípravě anebo

provádění sám nebo osoba jemu blízká, kterou se pro účely tohoto zákona

rozumí

a) příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel,

b) osoby, s nimiž je ve vztahu

1.  obchodním  jako  společník  společnosti nebo jako účastník sdružení

anebo jako člen družstva;

2. pracovním nebo služebním.

§ 149

(1)   Autorizovaný   inspektor   je  oprávněn  na  základě  smlouvy  se

stavebníkem a na jeho náklad

a)  osvědčit způsobem stanoveným v § 117, že navrhovaná stavba může být

provedena,

b)  zpracovat  odborný  posudek  (certifikát)  pro  vydání kolaudačního

souhlasu nebo pro jiné účely podle tohoto zákona,

c) dohlížet na provádění stavby.

(2)  Autorizovaný  inspektor  je povinen na výzvu stavebního úřadu a na

jeho  náklad  poskytnout  v  rozsahu  své  odborné kvalifikace expertní

součinnost.

(3)  Autorizovaný  inspektor  je  povinen dbát soustavným vzděláváním o

prohlubování  svých  odborných a právních znalostí potřebných pro řádný

výkon   funkce.  K  tomu  vedle  samostatného  studia  využívá  zejména

vzdělávací akce organizované Komorou a vysokými školami.

§ 150

(1)   Provádění   přípravy   a   zkoušek   uchazečů,   vedení  evidence

autorizovaných  inspektorů a další úkony s tím související, organizačně

zajišťuje  Komora. K zabezpečení jednotného postupu se zřizuje společný

koordinační  orgán  schvalovaný  na  návrh  Komory ministrem pro místní

rozvoj. Náklady spojené s přípravou na zkoušku a s jejím vykonáním nese

uchazeč.

(2)  Komora  shromažďuje,  eviduje,  aktualizuje  a poskytuje informace

nezbytné  pro  činnost  autorizovaného  inspektora.  Na  úhradu nákladů

spojených  s touto činností se autorizovaný inspektor každoročně podílí

příspěvkem  ve  prospěch  Komory. Výše příspěvku je shodná s příspěvkem

určeným členům Komory.

(3)  Postup  při  jmenování  členů koordinačního orgánu a jeho činnost,

přípravu,  provádění  a  obsah  zkoušek  a  náležitosti a způsob vedení

evidence autorizovaných inspektorů stanoví prováděcí právní předpis.

§ 151

(1)  Ministerstvo dozírá na přípravu ke zkoušce, na osnovy a postup při

provádění   zkoušek,   na   podklady   pro   jmenování   a   odvolávání

autorizovaných  inspektorů,  na  činnost  Komory  a  výkon agendy s tím

související.  V součinnosti se stavebními úřady vykonává též dohled nad

činností autorizovaných inspektorů a může dát návrh na opatření podle §

144 odst. 2.

(2)  Na  provádění  zkoušek  autorizovaných  inspektorů  se  nevztahuje

správní řád.

HLAVA IV

POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST OSOB PŘI PŘÍPRAVĚ A PROVÁDĚNÍ STAVEB

§ 152

Stavebník

(1)  Stavebník  je  povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby;

tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na

zřeteli  zejména  ochranu  života  a  zdraví  osob nebo zvířat, ochranu

životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Tyto povinnosti

má  i  u  staveb  a  jejich  změn  nevyžadujících stavební povolení ani

ohlášení  nebo  u jiného obdobného záměru, například zřízení reklamního

zařízení.  U  staveb  prováděných svépomocí je stavebník rovněž povinen

uvést  do  souladu  prostorové  polohy  stavby  s  ověřenou projektovou

dokumentací.  O  zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je

povinen  v  dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo

dotčené.

(2)  Stavebník  je  povinen  pro  účely  projednání záměru podle tohoto

zákona  opatřit  předepsanou  dokumentaci. Vyžaduje-li zákon zpracování

projektové  dokumentace  osobou k tomu oprávněnou, je stavebník povinen

zajistit  zpracování  projektové dokumentace takovou osobou, pokud nemá

potřebné oprávnění sám.

(3)  Při  provádění  stavby,  pokud  vyžadovala  stavební povolení nebo

ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník povinen

a)  oznámit  stavebnímu  úřadu  předem  termín zahájení stavby, název a

sídlo  stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné

formy  výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude

vykonávat   stavební   dozor;   změny  v  těchto  skutečnostech  oznámí

neprodleně stavebnímu úřadu,

b)  před  zahájením  stavby  umístit  na  viditelném  místě u vstupu na

staveniště  štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení

stavby,  případně  do  vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se

mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,

c)  zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená

dokumentace  stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo

její změny, popřípadě jejich kopie,

d)  ohlašovat  stavebnímu  úřadu  fáze výstavby podle plánu kontrolních

prohlídek  stavby,  umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu

nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,

e)  ohlásit  stavebnímu  úřadu  neprodleně po jejich zjištění závady na

stavbě,  které  ohrožují  životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby;

tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103.

(4)  U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební

podnikatel  jako  zhotovitel,  je  stavebník povinen zajistit technický

dozor  stavebníka  nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci

pro  tuto  stavbu  může  zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního

právního   předpisu,  zajistí  stavebník  autorský  dozor  projektanta,

popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou

projektovou dokumentací.

§ 153

Stavbyvedoucí a stavební dozor

(1)  Stavbyvedoucí  je  povinen  řídit  provádění  stavby  v  souladu s

rozhodnutím   nebo  jiným  opatřením  stavebního  úřadu  a  s  ověřenou

projektovou  dokumentací,  zajistit  dodržování  povinností  k  ochraně

života,  zdraví,  životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících

ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a

provoz  na  něm  a  dodržení  obecných  požadavků  na výstavbu (§ 169),

popřípadě  jiných  technických  předpisů a technických norem. V případě

existence  staveb  technické  infrastruktury  v místě stavby je povinen

zajistit  vytýčení  tras technické infrastruktury v místě jejich střetu

se stavbou.

(2)  Stavbyvedoucí  je  dále  povinen  působit  k  odstranění závad při

provádění stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se

nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní

prohlídku  stavby,  spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor

stavebníka  nebo  autorský  dozor  projektanta, pokud jsou zřízeny, a s

koordinátorem  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při práci, působí-li na

staveništi.

(3)  Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za

soulad  prostorové  polohy  stavby  s ověřenou dokumentací, za dodržení

obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných

technických  předpisů  a  za  dodržení  rozhodnutí  a  jiných  opatření

vydaných k uskutečnění stavby.

(4) Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění

stavby,  zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na

staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a

konstrukcí  a  vedení  stavebního  deníku  nebo  jednoduchého záznamu o

stavbě;  působí  k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí

nepodaří  takové  závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je

neprodleně stavebnímu úřadu.

§ 154

Vlastník stavby a zařízení

(1) Vlastník stavby je povinen

a) udržovat stavbu podle § 3 odst. 4 po celou dobu její existence,

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě, které ohrožují

životy či zdraví osob nebo zvířat,

c)  umožnit  kontrolní  prohlídku  stavby,  a  pokud tomu nebrání vážné

důvody, této prohlídky se zúčastnit,

d)  uchovávat  stavební  deník  po  dobu  10 let od vydání kolaudačního

souhlasu,  popřípadě  od  dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas

nevyžaduje,

e)  uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného

provedení,   rozhodnutí,   osvědčení,  souhlasy,  ověřenou  projektovou

dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.

(2) Vlastník zařízení, které podléhá tomuto zákonu, je povinen

a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence,

b)  neprodleně  ohlásit  stavebnímu  úřadu  závady  na  zařízení, které

ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat,

c)  umožnit  kontrolní  prohlídku  zařízení, a pokud tomu nebrání vážné

důvody, této prohlídky se zúčastnit,

d)  uchovávat  dokumentaci  skutečného  provedení zařízení, rozhodnutí,

souhlasy  a  jiné  důležité  doklady týkající se zařízení po celou dobu

jeho existence.

§ 155

Právnické  a  fyzické  osoby podnikající ve výstavbě a vlastníci staveb

jsou   povinni   bezodkladně   ohlašovat   ministerstvu  a  příslušnému

stavebnímu úřadu havárie a často se opakující poruchy staveb a výsledky

šetření  jejich  příčin,  došlo-li  při  nich ke ztrátám na životech, k

ohrožení životů osob nebo ke značným škodám.

§ 156

Požadavky na stavby

(1)  Pro  stavbu  mohou  být  navrženy  a  použity  jen takové výrobky,

materiály  a  konstrukce,  jejichž  vlastnosti  z hlediska způsobilosti

stavby  pro  navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a

běžné  údržbě  po  dobu  předpokládané  existence  splní  požadavky  na

mechanickou  odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu

zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby

včetně  bezbariérového  užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu

energie a ochranu tepla.

(2)  Výrobky  pro  stavbu,  které mají rozhodující význam pro výslednou

kvalitu  stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů,

jsou stanoveny a posuzovány podle zvláštních právních předpisů^39).

§ 157

Stavební deník

(1)  Při  provádění  stavby  vyžadující stavební povolení nebo ohlášení

stavebnímu  úřadu musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně

zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby; u ohlašovaných staveb

uvedených  v  § 104 odst. 2 písm. f) až j) a n) a písm. l), m), o) a p)

postačí jednoduchý záznam o stavbě.

(2)  Stavební  deník  nebo  jednoduchý  záznam o stavbě je povinen vést

zhotovitel  stavby,  u stavby prováděné svépomocí stavebník. Záznamy do

nich   jsou   oprávněni   provádět   stavebník,   stavbyvedoucí,  osoba

vykonávající  stavební  dozor,  osoba  provádějící  kontrolní prohlídku

stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací.

Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor

stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor

bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci,  působí-li  na staveništi,

autorizovaný  inspektor  u stavby, pro jejíž provedení vydal certifikát

podle § 117, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle

zvláštních právních předpisů^4).

(3)  Po  dokončení  stavby  předá  její  zhotovitel originál stavebního

deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě stavebníkovi.

(4)  Obsahové  náležitosti  stavebního  deníku a jednoduchého záznamu o

stavbě a způsob jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis.

ČÁST PÁTÁ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I

VYBRANÉ   ČINNOSTI   VE   VÝSTAVBĚ  A  SOUČINNOST  VLASTNÍKŮ  TECHNICKÉ

INFRASTRUKTURY

§ 158

Vybrané činnosti ve výstavbě

(1)  Vybrané  činnosti,  jejichž  výsledek  ovlivňuje ochranu veřejných

zájmů  ve  výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly

oprávnění  k  jejich  výkonu  podle  zvláštního  právního předpisu^14).

Vybranými  činnostmi  jsou  projektová  činnost  ve výstavbě, kterou se

rozumí   zpracování   územně   plánovací  dokumentace,  územní  studie,

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace pro

vydání  stavebního  povolení, pro ohlašované stavby podle § 104 odst. 2

písm.  a)  až d), pro provádění stavby a pro nezbytné úpravy, a odborné

vedení provádění stavby nebo její změny.

(2)  Projektovou  dokumentací  je  dokumentace  pro  vydání  stavebního

povolení,  projektová  dokumentace  ohlášení stavby podle § 104 odst. 2

písm.   a)  až  d),  projektová  dokumentace  pro  provádění  stavby  a

projektová dokumentace pro nezbytné úpravy podle § 137.

§ 159

Projektová činnost ve výstavbě

(1)   Projektant  odpovídá  za  správnost,  celistvost  a  úplnost  jím

zpracované  územně  plánovací  dokumentace, územní studie a dokumentace

pro  vydání  územního  rozhodnutí,  zejména za respektování požadavků z

hlediska  ochrany  veřejných  zájmů  a za jejich koordinaci. Je povinen

dbát  právních  předpisů  a  působit v součinnosti s příslušnými orgány

územního plánování a dotčenými orgány.

(2)  Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost

stavby   provedené   podle  jím  zpracované  projektové  dokumentace  a

proveditelnost  stavby  podle této dokumentace, jakož i za technickou a

ekonomickou  úroveň  projektu technologického zařízení, včetně vlivů na

životní  prostředí.  Je  povinen  dbát  právních  předpisů  a  obecných

požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru.

Statické,  popřípadě  jiné  výpočty  musí být vypracovány tak, aby byly

kontrolovatelné.  Není-li projektant způsobilý některou část projektové

dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu

s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí

zpracovaný  návrh.  Odpovědnost  projektanta za projektovou dokumentaci

stavby jako celku tím není dotčena.

(3)  Dokumentaci ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 2 písm. e)

až  i)  a  n)  může  kromě  projektanta  zpracovat  též osoba, která má

vysokoškolské  vzdělání  stavebního  nebo architektonického směru anebo

střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky

praxe  v  projektování  staveb.  Na  tuto  osobu  se přiměřeně vztahuje

ustanovení odstavce 2.

§ 160

Provádění staveb

(1) Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který

při   její   realizaci   zabezpečí   odborné  vedení  provádění  stavby

stavbyvedoucím,  pokud v odstavcích 3 a 4 není stanoveno jinak. Dále je

povinen  zabezpečit,  aby  práce  na  stavbě,  k  jejichž  provádění je

předepsáno  zvláštní  oprávnění^49),  vykonávaly  jen osoby, které jsou

držiteli takového oprávnění.

(2)   Zhotovitel   stavby  je  povinen  provádět  stavbu  v  souladu  s

rozhodnutím   nebo  jiným  opatřením  stavebního  úřadu  a  s  ověřenou

projektovou   dokumentací,   dodržet   obecné  požadavky  na  výstavbu,

popřípadě   jiné  technické  předpisy  a  technické  normy  a  zajistit

dodržování  povinností  k ochraně života, zdraví, životního prostředí a

bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

(3) Svépomocí může stavebník sám pro sebe provádět

a) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 103,

b) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 104.

(4) Stavby uvedené v odstavci 3 lze provádět svépomocí, pokud stavebník

zajistí  stavební  dozor,  není-li  pro  takovou  činnost  sám  odborně

způsobilý. Jde-li však o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je

kulturní   památkou,  je  stavebník  povinen  zajistit  odborné  vedení

provádění stavby stavbyvedoucím.

§ 161

Vlastníci technické infrastruktury

(1) Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci,

která  musí  obsahovat  polohové  umístění  a ochranu, a v odůvodněných

případech,  s  ohledem na charakter technické infrastruktury, i výškové

umístění.  Na  žádost pořizovatele územně analytických podkladů, územně

plánovací  dokumentace,  obecního  úřadu, žadatele o vydání regulačního

plánu  nebo  územního  rozhodnutí,  stavebníka  nebo osoby jím zmocněné

sdělí vlastník technické infrastruktury ve lhůtě do 30 dnů údaje o její

poloze,  podmínkách  napojení,  ochrany  a  další  údaje  nezbytné  pro

projektovou činnost a provedení stavby.

(2)  Na  výzvu  orgánu  územního  plánování  a  stavebního  úřadu  jsou

vlastníci  technické  infrastruktury povinni jim bez průtahů poskytnout

nezbytnou součinnost při plnění úkolů podle tohoto zákona.

HLAVA II

EVIDENCE  ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI, UKLÁDÁNÍ PÍSEMNOSTÍ A NAHLÍŽENÍ DO

NICH

§ 162

(1) Evidenci územně plánovací činnosti vede ministerstvo, popřípadě jím

pověřená  organizační  složka  státu  a  vkládá  do  ní  data  na návrh

Ministerstva obrany.

(2) Předmětem evidence územně plánovací činnosti jsou data o

a) územně plánovací dokumentaci a průběhu jejího pořizování,

b) zastavitelných plochách nad 10 ha a účelu jejich využití,

c) územních studiích.

(3)   Evidence   územně   plánovací  činnosti  se  zveřejňuje  způsobem

umožňujícím dálkový přístup.

(4)  Krajský  úřad,  popřípadě  jím  pověřené úřady územního plánování,

vkládá  data  do  evidence  územně  plánovací  činnosti za svůj správní

obvod.

(5)  Úřad  územního  plánování podává krajskému úřadu návrhy na vložení

dat do evidence územně plánovací činnosti za svůj správní obvod.

(6)  Obecní úřad, který splňuje podmínky pro výkon pořizovatele, podává

krajskému  úřadu  návrhy  na  vložení  dat do evidence územně plánovací

činnosti.

(7)   Obsahové  náležitosti  podkladů  pro  evidenci  územně  plánovací

činnosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 163

(1)  Politiku  územního  rozvoje  a  zprávu  o jejím uplatňování ukládá

ministerstvo.

(2)   Ministerstvo   zveřejní   způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup

schválenou  politiku  územního  rozvoje  a zprávu o jejím uplatňování a

místo,  kde  je možné do ní a do její dokladové dokumentace nahlížet, a

zašle ji krajským úřadům.

§ 164

(1)  Zásady územního rozvoje, včetně dokladů o jejich pořizování ukládá

krajský  úřad; zásady územního rozvoje opatřené záznamem o účinnosti se

poskytují  v  rozsahu  potřebném pro výkon působnosti stavebním úřadům,

úřadům  územního  plánování na území kraje a krajským úřadům sousedních

krajů.  Zásady  územního  rozvoje opatřené záznamem o účinnosti krajský

úřad zasílá ministerstvu.

(2)  Krajský  úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vydané

zásady územního rozvoje spolu s usnesením zastupitelstva kraje a místa,

kde  je  možné do nich a do dokladové dokumentace nahlížet; toto oznámí

dotčeným  orgánům  neuvedeným  v  odstavci  1  jednotlivě. Krajský úřad

rovněž   zveřejňuje  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  zprávu  o

uplatňování zásad územního rozvoje schválenou zastupitelstvem kraje.

§ 165

(1)  Územní  plán  a  regulační plán, včetně dokladů o jeho pořizování,

ukládá  pořizovatel u obce, pro kterou byl pořízen; opatřené záznamem o

účinnosti  je  poskytuje  stavebnímu  úřadu, úřadu územního plánování a

krajskému úřadu.

(2)  Pořizovatel  zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o

vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této

územně  plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet;

toto  oznámí  dotčeným  orgánům  neuvedeným  v  odstavci  1 jednotlivě.

Pořizovatel  rovněž  zveřejňuje  způsobem  umožňujícím  dálkový přístup

zastupitelstvem obce schválenou zprávu o uplatňování územního plánu.

§ 166

(1)  Územně analytické podklady a jejich aktualizace ukládá pořizovatel

a  poskytuje  je  stavebním úřadům v rozsahu potřebném pro výkon jejich

působnosti. Pořizovatel poskytuje územně analytické podklady na základě

žádosti  poskytovatele  údajů, od kterých je, s výjimkou orgánů veřejné

správy  a  jimi zřízených organizací, oprávněn požadovat úhradu nákladů

spojených  s  poskytnutím územně analytických podkladů, nejvýše však do

ceny  nákladů  na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na jejich

doručení žadateli.

(2)   Pořizovatel   zveřejňuje  územně  analytické  podklady  a  jejich

aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3)  Územní studii ukládá její pořizovatel; poskytuje ji tomu, na jehož

návrh nebo žádost byla pořízena, obci a stavebnímu úřadu. Místa, kde je

do územní studie možné nahlížet, oznámí jednotlivě dotčeným orgánům.

§ 167

(1)  Veškerá  pravomocná  rozhodnutí  a  jiná opatření stavebního úřadu

podle  tohoto  zákona, podklady pro správní řízení a pro jiná opatření,

včetně  ověřené  projektové dokumentace a certifikátů od autorizovaného

inspektora, eviduje a ukládá příslušný stavební úřad.

(2)  Obecný  stavební  úřad  zasílá  svá  pravomocná  rozhodnutí a jiná

opatření  podle  tohoto zákona, včetně ověřené projektové dokumentace a

certifikátů  od  autorizovaného inspektora, místně příslušnému obecnímu

úřadu, pokud není doručováno obci.

(3)  Místně příslušný obecní úřad, který není stavebním úřadem, eviduje

a  ukládá  rozhodnutí  a  jiná  opatření  stavebního  úřadu  a ověřenou

projektovou dokumentaci týkající se stavby.

(4)  U  staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů ukládá

podklady a projektovou dokumentaci výhradně příslušný stavební úřad.

§ 168

(1)  Opatření  obecné  povahy  po  dni  nabytí  jeho  účinnosti  opatří

příslušný  orgán  záznamem  o jeho účinnosti; ustanovení § 75 správního

řádu se použije přiměřeně.

(2)  Vedení  spisové  služby  a nahlížení do spisu se řídí ustanoveními

správního  řádu  a  zvláštního právního předpisu^50). Kopii dokumentace

stavby stavební úřad poskytne, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo

dokumentaci  pořídil,  případně  souhlas  vlastníka  stavby,  které  se

dokumentace  týká.  V  odůvodněných  případech  lze  usnesením  odepřít

nahlížení do vybraných částí dokumentace u staveb důležitých pro obranu

státu, staveb civilní ochrany a bezpečnosti, popřípadě z důvodů ochrany

osob a jejich majetku.

HLAVA III

OBECNÉ  POŽADAVKY  NA  VÝSTAVBU,  ÚČELY  VYVLASTNĚNÍ A ÚPRAVA NĚKTERÝCH

DALŠÍCH PRÁV A POVINNOSTÍ

§ 169

Obecné požadavky na výstavbu

(1)  Právnické  osoby,  fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy

jsou   povinny   při   územně  plánovací  a  projektové  činnosti,  při

povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb respektovat záměry

územního  plánování  a  obecné požadavky na výstavbu [§ 2 odst. 2 písm.

e)] stanovené prováděcími právními předpisy.

(2)  Výjimku  z obecných požadavků na výstavbu, jakož i řešení územního

plánu  nebo  regulačního  plánu  odchylně  od  nich  lze v jednotlivých

odůvodněných  případech  povolit  pouze  z  těch ustanovení prováděcího

právního  předpisu,  ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně

umožňuje,  a  jen  pokud  se  tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a

života  osob  a  sousední  pozemky  nebo stavby. Řešením podle povolené

výjimky  musí  být  dosaženo  účelu  sledovaného  obecnými požadavky na

výstavbu.

(3)  O  výjimce  z obecných požadavků na využívání území při pořizování

územního  plánu  a regulačního plánu rozhoduje příslušný pořizovatel. O

výjimce  z  obecných  požadavků  na  využívání  území pro územní řízení

rozhoduje  stavební  úřad  příslušný  rozhodnout  ve  věci.  Pro územní

souhlas se výjimka nepřipouští.

(4) O výjimce z technických požadavků na stavby a technických požadavků

zabezpečujících  bezbariérové  užívání  stavby  rozhoduje stavební úřad

příslušný rozhodnout ve věci.

(5)  Řízení  o  výjimce se vede na žádost buď samostatně, nebo může být

spojeno  s  územním,  stavebním nebo jiným řízením podle tohoto zákona;

nemusí však být ukončeno společným správním aktem.

(6) Rozhodnutí o povolení výjimky nebo odchylného řešení podle odstavců

2 až 5 lze vydat jen v dohodě nebo se souhlasem dotčeného orgánu, který

hájí  zájmy  chráněné  podle  zvláštních  právních předpisů, kterých se

odchylné řešení týká.

§ 170

Účely vyvlastnění

(1)  Práva  k  pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo

jiných  veřejně  prospěšných opatření podle tohoto zákona, lze odejmout

nebo  omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a

jde-li o

a)  veřejně  prospěšnou  stavbu  dopravní  a  technické infrastruktury,

včetně  plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro

stanovený účel,

b)  veřejně  prospěšné  opatření,  a  to  snižování  ohrožení  v  území

povodněmi   a  jinými  přírodními  katastrofami,  zvyšování  retenčních

schopností  území, založení prvků územního systému ekologické stability

a ochranu archeologického dědictví,

c) stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu,

d) asanaci (ozdravění) území.

(2)  Právo  k pozemku lze odejmout nebo omezit též k vytvoření podmínek

pro  nezbytný přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo

stavbě.

(3)  Řízení o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám, příslušnost k jeho

vedení a podmínky vyvlastnění upravuje zvláštní právní předpis^51).

§ 171

Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu

(1)  Státní  dozor  ve  věcech  územního  plánování  a  stavebního řádu

vykonávají  ministerstvo, krajské úřady jako orgány územního plánování,

úřady  územního  plánování a stavební úřady. Při výkonu této působnosti

dozírají  na  dodržování  ustanovení  tohoto  zákona, právních předpisů

vydaných k jeho provedení, jakož i na dodržování opatření obecné povahy

a rozhodnutí vydaných na základě tohoto zákona.

(2)  Ministerstvo  při  provádění  státního  dozoru sleduje, jak orgány

veřejné  správy vykonávají působnost stanovenou tímto zákonem, a státní

dozor   nad  činností  autorizovaných  inspektorů,  který  je  součástí

státního dozoru ve věcech stavebního řádu.

(3)  V  případě  zjištění  nedostatků  orgán  uvedený  v odstavci 1, se

zřetelem  na  jejich  charakter  a následky či možné následky, vyzve ke

zjednání  nápravy  nebo  rozhodnutím  uloží povinnost zjednat nápravu v

přiměřené  lhůtě; v rozhodnutí může do doby zjednání nápravy pozastavit

nebo  omezit  výkon  činnosti,  při  níž  dochází  k  porušování právní

povinnosti.

(4) Působnost jiných orgánů veřejné správy není ustanoveními odstavců 1

až 3 dotčena.

§ 172

Vstupy na pozemky a do staveb

(1)  Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu, orgánu územního plánování a

orgánu  obce  (dále jen "oprávněná úřední osoba")^52), pokud plní úkoly

podle tohoto zákona, je oprávněn vstupovat na cizí pozemky, stavby a do

staveb s vědomím jejich vlastníků při

a) zjišťování stavu stavby a pozemku,

b) opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí

nebo opatření.

(2)  V  případě  bezprostředního  ohrožení  života  nebo zdraví osob či

zvířat,   které   nastalo   v  souvislosti  s  přípravou  a  prováděním

neodkladného  odstranění  stavby,  nutných  zabezpečovacích  prací nebo

vyklizení  stavby  ve  veřejném  zájmu,  může  oprávněná  úřední  osoba

vstoupit  na pozemek, stavbu a do stavby i bez vědomí jejich vlastníka.

O  tom musí vlastníka bez zbytečného odkladu informovat a uvést důvody,

které k tomu vedly.

(3)  Do  obydlí  může  oprávněná úřední osoba vstoupit, jen pokud je to

nezbytné  pro  ochranu  života,  zdraví nebo bezpečnosti osob. Pokud je

obydlí  užíváno  také  pro  podnikání nebo provozování jiné hospodářské

činnosti,  může  do  něj  oprávněná úřední osoba vstoupit též, je-li to

nezbytné  pro plnění úkolů veřejné správy podle tohoto zákona. Uživatel

obydlí je v uvedených případech povinen oprávněné úřední osobě vstup do

obydlí umožnit.

(4)  Oprávnění  ke vstupu se prokazuje zvláštním průkazem, ve kterém je

uvedeno jméno, příjmení, zaměstnavatel a funkce oprávněné úřední osoby,

rozsah  oprávnění a vymezení platnosti průkazu. Průkaz musí být opatřen

úředním  razítkem a podepsán s uvedením jména, příjmení a funkce osoby,

která pověření vydala. Pokud je to třeba, přizve oprávněná úřední osoba

na  pozemek,  stavbu a do stavby znalce, autorizovaného inspektora nebo

pověřeného pracovníka dotčeného orgánu, popřípadě další osoby uvedené v

§  134  odst.  2.  Oprávněné úřední osoby i přizvané osoby jsou povinny

dbát,  aby  při  vstupu  na  pozemek,  stavbu nebo do stavby nedošlo ke

škodě, které bylo možno zabránit.

(5)  Pokud  vlastník  pozemku  nebo stavby bude bránit vstupu oprávněné

úřední osobě nebo jí přizvané osobě, může mu stavební úřad rozhodnutím,

které  je  prvním  úkonem  v  řízení, umožnění vstupu nařídit. Odvolání

proti takovému rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(6)  Zvláštní  právní  předpisy  o  vstupu  na pozemky nebo do staveb v

okruhu  zájmů  obrany,  bezpečnosti  nebo  jiného  zájmu  státu  nejsou

dotčeny.

§ 173

Pořádková pokuta

(1)  Stavební  úřad může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu do 50 000

Kč  tomu,  kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení nebo provedení

kontrolní prohlídky, anebo plnění úkolů podle § 172 tím, že

a)  znemožňuje  oprávněné  úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na

svůj pozemek nebo stavbu,

b) na výzvu stavebního úřadu se nezúčastní kontrolní prohlídky, ač je k

tomu podle tohoto zákona povinen.

(2)  Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může stavební úřad uložit vlastníku

technické  infrastruktury, který neposkytl nezbytnou součinnost podle §

161 odst. 2, ačkoli byl k tomu vyzván.

(3)  Při  ukládání  pořádkové  pokuty podle odstavců 1 a 2 se postupuje

podle ustanovení správního řádu o pořádkové pokutě^53).

§ 174

Expertní součinnost

(1)  V  souvislosti  s  územním  a  stavebním  řízením,  s  posuzováním

způsobilosti   stavby  k  užívání,  se  změnami  v  užívání  stavby,  s

odstraňováním  stavby,  s  dohledem  a  uplatňováním  svých  zvláštních

pravomocí  může  stavební  úřad  zabezpečit  součinnost  autorizovaného

inspektora,  znalce  a vědeckého nebo jiného specializovaného odborného

pracoviště.

(2) Půjde-li o opatření ukládané ve veřejném zájmu, kdy stav stavby ani

opatření   stavebního   úřadu   nejsou  vyvolány  neplněním  povinností

vlastníka  stavby,  hradí náklady na expertní práce, zejména zpracování

posudků,  stanovisek  a  jiných  podkladů  stavební  úřad.  V ostatních

případech  nese  podle okolností tyto náklady nebo jejich část vlastník

stavby,  popřípadě stavebník; povinnost hradit náklady nebo jejich část

uloží  stavební  úřad  rozhodnutím.  Obdobně  se  postupuje,  nařídí-li

stavební   úřad   sejmutí  a  přezkoušení  vzorků,  zkoušky  stavebních

materiálů, popřípadě provedení jiných odborných úkonů a zkoušek.

(3)  Právní  úprava  úhrady  dalších nákladů, zejména nákladů správního

řízení, tím není dotčena.

HLAVA IV

OCHRANA VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ A SOUČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

§ 175

(1) V územích vymezených Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra

lze  v  zájmu  zajišťování  obrany  a  bezpečnosti  státu  vydat územní

rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě jejich závazného stanoviska.

Vymezená  území  oznámí  pořizovatelům  územně  analytických podkladů a

stavebním úřadům, v jejichž správních obvodech se nacházejí.

(2)  Ministerstvo  obrany  nebo  Ministerstvo  vnitra  mohou  v územích

vymezených podle odstavce 1 uplatňovat u staveb již zřízených požadavky

na nezbytné úpravy nebo si u nich vyhradit předchozí závazné stanovisko

ke  změnám  stavby.  Náklady  na  nezbytné úpravy provedené na zvláštní

požadavek  Ministerstva  obrany  nebo  Ministerstva  vnitra  hradí tyto

orgány.

§ 176

(1) Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k

nepředvídaným  nálezům  kulturně  cenných předmětů, detailů stavby nebo

chráněných  částí  přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník

povinen  neprodleně  oznámit  nález  stavebnímu  úřadu  a orgánu státní

památkové  péče  nebo  orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření

nezbytná  k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě

nálezu  přerušit.  Tuto  povinnost  může  stavebník přenést smlouvou na

stavebního  podnikatele  nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či

provádějící  jiné  práce  podle tohoto zákona. Stavební úřad v dohodě s

příslušným dotčeným orgánem stanoví podmínky k zabezpečení zájmů státní

památkové  péče  a  ochrany  přírody  a  krajiny,  popřípadě rozhodne o

přerušení prací.

(2)  Hrozí-li  nebezpečí  z  prodlení  a nepostačují podmínky stanovené

stavebním  úřadem  podle  odstavce  1, může orgán státní památkové péče

nebo  orgán  ochrany  přírody  do  5  pracovních dnů od oznámení nálezu

stanovit  opatření  k  ochraně nálezu a rozhodnout o přerušení prací. V

takovém  případě  může  stavebník  v  pracích  pokračovat až na základě

písemného  souhlasu  orgánu,  který  rozhodl  o  přerušení prací. Kopie

rozhodnutí a souhlasu se zasílá příslušnému stavebnímu úřadu.

(3)  Na  základě oznámení nálezu podle odstavce 2 může stavební úřad po

dohodě  s  orgánem  státní  památkové péče nebo orgánem ochrany přírody

vydané stavební povolení ve veřejném zájmu změnit.

(4)  Ministerstvo  kultury  může  na návrh orgánu státní památkové péče

nebo Archeologického ústavu Akademie věd České republiky rozhodnout, že

se  jedná  o  nález  mimořádného  významu,  a  z  vlastního podnětu jej

prohlásí   za   kulturní   památku^32).   Kopie  rozhodnutí  se  zasílá

příslušnému stavebnímu úřadu.

(5) Na základě rozhodnutí podle odstavce 4 může stavební úřad po dohodě

s  Ministerstvem  kultury  vydané  stavební  povolení ve veřejném zájmu

změnit nebo zrušit.

(6)  Stavebník může uplatnit nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly

v důsledku postupu podle odstavců 2 a 3, u orgánu státní památkové péče

nebo  orgánu ochrany přírody, anebo v důsledku postupu podle odstavce 5

u  Ministerstva  kultury,  a to ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí právní

moci  rozhodnutí, na jehož základě mu tyto náklady vznikly; jinak nárok

na jejich náhradu zaniká.

§ 177

Mimořádné postupy

(1)  Pokud  při  vyhlášení  stavu  nebezpečí,  nouzového  stavu,  stavu

ohrožení   státu   nebo   válečného  stavu  podle  zvláštního  právního

předpisu^54) anebo při bezprostředně hrozící živelní pohromě či závažné

havárii je třeba bezodkladně provést opatření k odvrácení nebo zmírnění

možných  dopadů  mimořádné  události,  lze  se v mezích odstavců 2 až 4

odchýlit od postupů stanovených tímto zákonem.

(2)  Opatření  na  stavbách a pozemcích spočívající podle okolností i v

provádění  staveb,  terénních  úprav nebo odstraňování staveb, jimiž se

předchází bezprostředně hrozícím důsledkům živelní pohromy nebo závažné

havárie,  čelí  jejich  účinkům a zabraňuje ohrožení života nebo zdraví

osob,  popřípadě  jiným  škodám,  mohou  být  zahájena  bez předchozího

rozhodnutí  nebo  jiného  opatření  podle  tohoto  zákona, nestanoví-li

zvláštní   právní  předpisy  jinak.  Stavebnímu  úřadu  však  musí  být

neprodleně  oznámeno,  že  jsou  taková opatření prováděna. V následném

stavebním řízení o stavbě, pokud je podle tohoto zákona vyžadováno, lze

postupovat podle odstavců 3 a 4.

(3)  Jestliže  se  stavby  nebo  terénní  úpravy zničené nebo poškozené

živelní  pohromou  nebo  závažnou havárií mohou v souladu se zvláštními

právními předpisy obnovit ve shodě s původními rozhodnutími nebo jinými

opatřeními  stavebního  úřadu,  postačí, že takové opatření bylo předem

stavebnímu  úřadu  ohlášeno.  Pro  tento  postup platí ustanovení § 106

odst.  1  obdobně s tím, že lhůta pro písemné sdělení stavebního úřadu,

že proti obnovení stavby nemá námitek, činí 7 dnů. V ohlášení se uvedou

údaje  o  stavbě  nebo  terénních  úpravách,  které  mají být obnoveny,

jednoduchý technický popis prací a osoba, která bude činnost provádět.

(4)  Souhlas stavebního úřadu podle odstavce 3 platí po dobu 12 měsíců;

nepozbývá   však  platnosti,  pokud  v  této  době  bylo  s  prováděním

ohlášených prací započato. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni,

kdy byl stavebníkovi doručen písemný souhlas, nebo dnem následujícím po

dni, kdy uplynulo 7 dnů ode dne ohlášení.

(5)  U  staveb a terénních úprav, které je nezbytné bezodkladně provést

ke  zmírnění nebo odvrácení dopadů živelní pohromy nebo závažné havárie

stavby, může být

a)  po  projednání  se  stavebním  úřadem  upuštěno  od vydání územního

rozhodnutí  nebo územního souhlasu, popřípadě stanoveno, že k provedení

stavby  nebo  terénních úprav postačí souhlas stavebního úřadu s jejich

ohlášením,

b)  po  projednání  se  stavebním  úřadem omezen obsah žádosti a jejích

příloh na nejnutnější míru nezbytnou pro rozhodnutí,

c) stanoveno v rozhodnutí, že některé doklady předepsané jako přílohy k

žádosti,  popřípadě  jiné  doklady  budou předloženy ve stanovené lhůtě

dodatečně,

d)  v  odůvodněných  případech  vydáno  předběžné  povolení,  v němž se

stanoví  lhůta dodatečného předložení podkladů; po jejich předložení se

provede řízení a vydá rozhodnutí,

e)  zkrácena  lhůta  pro  provedení  právního  úkonu  účastníků řízení,

nejvýše  však  na polovinu lhůty stanovené tímto zákonem nebo zvláštním

právním předpisem; o zkrácení lhůt stavební úřad poučí účastníky řízení

v oznámení o zahájení řízení.

(6)  Odvolání  proti rozhodnutí vydanému v řízení podle odstavce 5 nemá

odkladný účinek.

(7)  Dokončení  staveb  a  prací provedených podle odstavců 2, 3 a 5 je

stavebník povinen bezodkladně oznámit stavebnímu úřadu.

HLAVA V

SPRÁVNÍ DELIKTY

Přestupky

§ 178

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  provádí  stavbu  nebo  její  změnu,  terénní úpravy, zařízení anebo

udržovací  práce, které je třeba ohlásit stavebnímu úřadu, bez takového

ohlášení,  nebo  takovou  stavbu,  změnu  stavby,  terénní úpravy anebo

zařízení užívá (§ 104),

b)  stavbu,  na kterou se vztahuje povinnost oznámení podle § 120 odst.

1,  užívá  bez zkoušek a jejich vyhodnocení, které je povinen stavebník

podle § 119 zajistit,

c)  odstraní stavbu, terénní úpravy nebo zařízení uvedené v § 104, aniž

by  takový záměr byl ohlášen podle § 128 odst. 1, anebo toto odstranění

provede  bez  povolení  přesto,  že  stavební  úřad podle § 128 odst. 3

sdělil, že k odstranění je třeba povolení,

d)  provádí vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle zvláštního

právního předpisu^14) (§ 158),

e)  nevyvěsí  informaci  o  záměru  a  o tom, že podala žádost o vydání

územního rozhodnutí (§ 87 odst. 2),

f)  provádí  činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí, bez tohoto

rozhodnutí  nebo v rozporu s ním, popřípadě bez územního souhlasu anebo

v rozporu s ním nebo provádí činnosti územním rozhodnutím zakázané,

g)  provádí změnu stavby bez stavebního povolení (§ 115), veřejnoprávní

smlouvy (§ 116) nebo certifikátu autorizovaného inspektora (§ 117),

h)  užívá  změnu  stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, popřípadě

stavebním  povolením  nebo v rozporu s účelem změny stavby provedené na

základě  ohlášení  anebo  takové užívání umožní jiné osobě (§ 126 odst.

1),

i)  užívá  změnu  stavby  v  rozporu s oznámením stavebníka podle § 120

odst.  1  nebo  kolaudačním  souhlasem vydaným stavebníkovi podle § 122

anebo v rozporu s povolenou změnou v užívání stavby nebo takové užívání

stavby umožní jiné osobě,

j)   odstraní   stavbu,  která  vyžaduje  stavební  povolení,  aniž  by

odstranění  stavby  bylo  podle § 128 odst. 1 ohlášeno, nebo odstranění

provede  bez  povolení  přesto,  že  stavební  úřad podle § 128 odst. 3

sdělil, že k odstranění je třeba povolení,

k)  provádí novou stavbu bez stavebního povolení (§ 115), veřejnoprávní

smlouvy (§ 116) nebo certifikátu autorizovaného inspektora (§ 117),

l)   užívá  stavbu  bez  kolaudačního  rozhodnutí,  pokud  bylo  takové

rozhodnutí třeba, nebo umožní jiné osobě užívat stavbu bez kolaudačního

rozhodnutí (§ 126 odst. 1),

m)  užívá  stavbu bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 nebo přes

zákaz  stavebního  úřadu  podle  §  120  odst. 2 anebo bez kolaudačního

souhlasu  vydaného  podle  § 122 nebo takové užívání stavby umožní jiné

osobě, nebo

n)  provádí  bez  stavebního povolení (§ 115), veřejnoprávní smlouvy (§

116)  nebo  certifikátu  autorizovaného  inspektora  (§  117) anebo bez

ohlášení  stavbu  nebo  její  změnu  v chráněném území nebo v ochranném

pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území.

(2) Stavebník, stavbyvedoucí, fyzická osoba vykonávající stavební dozor

nebo  vlastník  stavby  se  dopustí přestupku tím, že neodstraní závadu

zjištěnou  při  kontrolní  prohlídce stavby ve lhůtě stanovené ve výzvě

stavebního úřadu podle § 134 odst. 2.

(3) Stavebník se dopustí přestupku tím, že

a)  provádí  stavbu  nebo  její  změnu,  terénní úpravy, zařízení anebo

udržovací  práce,  které je třeba ohlásit stavebnímu úřadu, v rozporu s

ohlášením  nebo  takovou  stavbu,  změnu  stavby,  terénní úpravy anebo

zařízení užívá (§ 104),

b)  poruší  povinnost stanovenou v § 152 odst. 1 nebo nesplní povinnost

uloženou v § 152 odst. 3,

c)  přes  výzvu stavebního úřadu podle § 134 odst. 4 nezastaví práce na

stavbě,

d)  provádí  změnu  stavby  v  rozporu  se stavebním povolením (§ 115),

veřejnoprávní   smlouvou   (§  116)  nebo  certifikátem  autorizovaného

inspektora (§ 117),

e)  provádí  novou  stavbu  v  rozporu  se stavebním povolením (§ 115),

veřejnoprávní   smlouvou   (§  116)  nebo  certifikátem  autorizovaného

inspektora (§ 117),

f)  nesplní  povinnost  k  ochraně veřejných zájmů podle § 176 odst. 1,

nebo

g)  provádí  v  rozporu  se  stavebním povolením (§ 115), veřejnoprávní

smlouvou  (§  116)  nebo certifikátem autorizovaného inspektora (§ 117)

anebo  ohlášením  stavbu  nebo  její  změny  v  chráněném  území nebo v

ochranném  pásmu  anebo  na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném

území.

(4)  Stavbyvedoucí  se  dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost při

přípravě a provádění stavby podle § 153 odst. 1 nebo 2.

(5) Fyzická osoba vykonávající stavební dozor se dopustí přestupku tím,

že  nesplní povinnost při přípravě a provádění stavby podle § 153 odst.

3 nebo 4.

(6)  Vlastník  technické  infrastruktury  se  dopustí přestupku tím, že

nesplní povinnost podle § 161.

§ 179

Za přestupek podle § 178 lze uložit pokutu

a) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c),

d) a e), odstavce 3 písm. a), b) a c) a odstavců 2, 4, 5 a 6,

b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), g), h),

i) a j) a odstavce 3 písm. d),

c)  do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k), l) a

m) a odstavce 3 písm. e) a f),

d)  do  2  000  000  Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n) a

odstavce 3 písm. g).

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

§ 180

(1)  Právnická  nebo  podnikající  fyzická  osoba  se dopustí správního

deliktu tím, že

a)  provádí  stavbu  nebo  její  změnu,  terénní úpravy, zařízení anebo

udržovací  práce, které je třeba ohlásit stavebnímu úřadu, bez takového

ohlášení,  nebo  takovou  stavbu,  změnu  stavby,  terénní úpravy anebo

zařízení užívá (§ 104),

b)  stavbu,  na kterou se vztahuje povinnost oznámení podle § 120 odst.

1,  užívá  bez zkoušek a jejich vyhodnocení, které je povinen stavebník

podle § 119 zajistit,

c)  odstraní stavbu, terénní úpravy nebo zařízení uvedené v § 104, aniž

by  takový záměr byl ohlášen podle § 128 odst. 1, anebo toto odstranění

provede  bez  povolení  přesto,  že  stavební  úřad podle § 128 odst. 3

sdělil, že k odstranění je třeba povolení,

d) provádí vybrané činnosti ve výstavbě fyzickými osobami, které nemají

oprávnění  podle  zvláštního právního předpisu^14) (§ 158), e) nevyvěsí

informaci  o  záměru  a  o  tom,  že  podala  žádost  o vydání územního

rozhodnutí (§ 87 odst. 2),

f)  provádí  činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí, bez tohoto

rozhodnutí  nebo v rozporu s ním, popřípadě bez územního souhlasu anebo

v rozporu s ním nebo provádí činnosti územním rozhodnutím zakázané,

g)  provádí změnu stavby bez stavebního povolení (§ 115), veřejnoprávní

smlouvy (§ 116) nebo certifikátu autorizovaného inspektora (§ 117),

h)  užívá  změnu  stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, popřípadě

stavebním  povolením  nebo v rozporu s účelem změny stavby provedené na

základě  ohlášení  anebo  takové užívání umožní jiné osobě (§ 126 odst.

1),

i)  užívá  změnu  stavby  v  rozporu s oznámením stavebníka podle § 120

odst.  1  nebo  kolaudačním  souhlasem vydaným stavebníkovi podle § 122

anebo v rozporu s povolenou změnou v užívání stavby nebo takové užívání

stavby umožní jiné osobě,

j)   odstraní   stavbu,  která  vyžaduje  stavební  povolení,  aniž  by

odstranění  stavby  bylo  podle § 128 odst. 1 ohlášeno, nebo odstranění

provede  bez  povolení  přesto,  že  stavební  úřad podle § 128 odst. 3

sdělil, že k odstranění je třeba povolení,

k)  provádí novou stavbu bez stavebního povolení (§ 115), veřejnoprávní

smlouvy (§ 116) nebo certifikátu autorizovaného inspektora (§ 117),

l)   užívá  stavbu  bez  kolaudačního  rozhodnutí,  pokud  bylo  takové

rozhodnutí třeba, nebo umožní jiné osobě užívat stavbu bez kolaudačního

rozhodnutí (§ 126 odst. 1),

m)  užívá  stavbu bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 nebo přes

zákaz  stavebního  úřadu  podle  §  120  odst. 2 anebo bez kolaudačního

souhlasu  vydaného  podle  § 122 nebo takové užívání stavby umožní jiné

osobě, nebo

n)  provádí  bez  stavebního povolení (§ 115), veřejnoprávní smlouvy (§

116)  nebo  certifikátu  autorizovaného  inspektora  (§  117) anebo bez

ohlášení  stavbu  nebo  její  změnu  v chráněném území nebo v ochranném

pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území.

(2)  Právnická  nebo  podnikající fyzická osoba se jako stavebník anebo

vlastník  stavby  dopustí  správního  deliktu tím, že neodstraní závadu

zjištěnou  při  kontrolní  prohlídce stavby ve lhůtě stanovené ve výzvě

stavebního úřadu podle § 134 odst. 2.

(3)  Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavebník dopustí

správního deliktu tím, že

a)  provádí  stavbu  nebo  její  změnu,  terénní úpravy, zařízení anebo

udržovací  práce,  které je třeba ohlásit stavebnímu úřadu, v rozporu s

ohlášením  nebo  takovou  stavbu,  změnu  stavby,  terénní úpravy anebo

zařízení užívá (§ 104),

b)  poruší  povinnost stanovenou v § 152 odst. 1 nebo nesplní povinnost

uloženou v § 152 odst. 3,

c)  přes  výzvu stavebního úřadu podle § 134 odst. 4 nezastaví práce na

stavbě,

d)  provádí  změnu  stavby  v  rozporu  se stavebním povolením (§ 115),

veřejnoprávní   smlouvou   (§  116)  nebo  certifikátem  autorizovaného

inspektora (§ 117),

e)  provádí  novou  stavbu  v  rozporu  se stavebním povolením (§ 115),

veřejnoprávní   smlouvou   (§  116)  nebo  certifikátem  autorizovaného

inspektora (§ 117),

f)  nesplní  povinnost  k  ochraně veřejných zájmů podle § 176 odst. 1,

nebo

g)  provádí  v  rozporu  se  stavebním povolením (§ 115), veřejnoprávní

smlouvou  (§  116)  nebo certifikátem autorizovaného inspektora (§ 117)

anebo  ohlášením  stavby  nebo  její  změny  v  chráněném  území nebo v

ochranném  pásmu  anebo  na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném

území.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník technické

infrastruktury  dopustí  správního  deliktu  tím,  že nesplní povinnost

podle § 161.

(5)  Stavební  podnikatel  se  dopustí  správního  deliktu tím, že jako

zhotovitel provádí pro jiného

a)   činnosti,  ke  kterým  je  třeba  územní  rozhodnutí,  bez  tohoto

rozhodnutí  nebo v rozporu s ním, popřípadě bez územního souhlasu anebo

v rozporu s ním nebo provádí činnosti územním rozhodnutím zakázané,

b)  stavbu  nebo změnu stavby, terénní úpravy, zařízení anebo udržovací

práce,  které  je třeba ohlásit stavebnímu úřadu, bez takového ohlášení

nebo v rozporu s ním (§ 104), nebo

c)   stavbu   nebo  změnu  stavby  bez  stavebního  povolení  (§  115),

veřejnoprávní smlouvy (§ 116), certifikátu autorizovaného inspektora (§

117) nebo v rozporu s nimi.

§ 181

Za správní delikt podle § 180 se uloží pokuta

a)  do  200  000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),

b),  c),  d)  a  e),  odstavce  3  písm.  a), b) a c), odstavců 2 a 4 a

odstavce 5 písm. b),

b)  do  500  000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f),

g), h), i) a j), odstavce 3 písm. d) a odstavce 5 písm. a) a c),

c)  do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. k),

l) a m) a odstavce 3 písm. e) a f),

d) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. n) a

odstavce 3 písm. g).

§ 182

Společná ustanovení

(1)  Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že

vynaložila  veškeré  úsilí,  které  bylo  možno požadovat, aby porušení

právní povinnosti zabránila.

(2)  Při  určení  výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti

správního  deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a

k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3)  Odpovědnost  právnické  osoby  za  správní delikt zaniká, jestliže

stavební  úřad  o  něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm

dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4)  Správní  delikty  podle  tohoto  zákona v prvním stupni projednává

stavební  úřad  příslušný  podle § 13, 15 a 16. Dopustí-li se správního

deliktu podle tohoto zákona obec, jejíž obecní úřad je stavebním úřadem

příslušným  vést řízení o správním deliktu, určí nadřízený orgán, který

jiný  obecní  úřad,  který  je  stavebním úřadem, provede řízení a vydá

rozhodnutí.

(5)  Na  odpovědnost  za  jednání,  k němuž došlo při podnikání fyzické

osoby^55) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona

o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

§ 183

(1) Pokuty vybírá a vymáhá správní orgán, který je uložil.

(2)  Příjem  z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost

správního orgánu, který pokutu uložil.

(3)  Při  vybírání  a  vymáhání  pokut  se  postupuje  podle zvláštního

právního předpisu^56).

HLAVA VI

SPOLEČNÉ USTANOVENÍ K SOUDNÍMU PŘEZKUMU

§ 184

Při  přezkoumání  opatření  obecné  povahy vydaných podle tohoto zákona

soud  vychází  ze  skutkového  a  právního  stavu,  který tu byl v době

rozhodování správního orgánu.

ČÁST ŠESTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení

§ 185

(1)  Poskytovatelé  údajů  poskytnou  údaje o území pro pořízení územně

analytických  podkladů  nejpozději  do 9 měsíců po dni nabytí účinnosti

tohoto  zákona  úřadům  územního plánování a krajským úřadům. Doloží-li

poskytovatel  údajů  v  této  lhůtě  závažné  důvody,  může  být  lhůta

prodloužena nejdéle o 3 měsíce.

(2)  Vlastník  technické  infrastruktury dokončené a zkolaudované přede

dnem  nabytí  účinnosti  tohoto zákona poskytne ve lhůtě do 9 měsíců po

dni   nabytí   účinnosti   tohoto   zákona   úřadu  územního  plánování

polohopisnou  situaci  technické infrastruktury. Do 6 let po dni nabytí

účinnosti  tohoto  zákona  poskytne  polohopisné  údaje  této situace v

souřadnicovém  systému  Jednotné trigonometrické sítě katastrální^18) v

měřítku katastrální mapy nebo měřítku podrobnějším.

(3)  Územně  analytické  podklady  pořídí  pro  své  správní území úřad

územního  plánování  do  24  měsíců  a krajský úřad do 30 měsíců po dni

nabytí  účinnosti  tohoto zákona. Nebudou-li územně analytické podklady

pořízeny,  bude  pořízení územně plánovací dokumentace vždy zahrnovat i

zpracování  průzkumů  a  rozborů řešeného území v rozsahu odpovídajícím

územně analytickým podkladům.

(4)  Urbanistické studie, územní generely a územní prognózy, zpracované

přede  dnem  nabytí  účinnosti tohoto zákona, které nepřesahují hranice

působnosti  jednoho  úřadu  územního  plánování,  prověří tento úřad ve

spolupráci   s  dotčenými  obcemi  z  hlediska  jejich  aktuálnosti;  v

ostatních   případech   prověří   jejich  aktuálnost  krajský  úřad  ve

spolupráci  s  dotčenými úřady územního plánování. Úřad, který potvrdil

aktuálnost  urbanistické  studie,  územního generelu a územní prognózy,

podá  návrh  na  vložení  dat,  popřípadě vloží data o nich do evidence

územně plánovací činnosti.

(5) Zadání urbanistické studie, územního generelu nebo územní prognózy,

rozpracovaných  ke  dni  nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za

zadání územní studie.

§ 186

Politiku  územního  rozvoje  pořídí  ministerstvo  a  předloží vládě ke

schválení do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 187

(1)  Územně plánovací dokumentace schválená přede dnem 1. července 1992

pozbývá  platnosti  nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto

zákona.

(2) Krajský úřad prověří územní plány velkých územních celků z hlediska

aktuálnosti  jednotlivých  záměrů a splnění kritérií jejich nadmístního

významu.  Záměry vyhovující uvedeným hlediskům převezme bez věcné změny

do  návrhu  zásad  územního  rozvoje  projednaných  s dotčenými orgány.

Územní  plán  velkého  územního  celku  a  právní  předpis, kterým byla

vyhlášena  jeho  závazná  část, pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti

zásad územního rozvoje pro území těmito zásadami řešené.

(3)  Zásady  územního rozvoje pořídí krajský úřad a vydá zastupitelstvo

kraje  nejpozději  do  5  let  ode  dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Uplynutím  této lhůty pozbývají platnosti územní plány velkých územních

celků.

(4)  Při  pořízení prvních zásad územního rozvoje zpracuje krajský úřad

jejich zadání, které obsahuje hlavní cíle a požadavky na jejich řešení.

Zadání  zašle  jednotlivě  dotčeným  orgánům, dotčeným obcím, sousedním

krajům  a  ministerstvu, které mohou do 30 dnů po obdržení uplatnit své

požadavky,  včetně  požadavků  na  vyhodnocení  vlivu uplatňování zásad

územního rozvoje na podmínky udržitelného rozvoje v území. Krajský úřad

návrh   zadání,   upravený   podle  výsledků  projednání,  předloží  ke

schválení.   Zadání  pro  pořízení  zásad  územního  rozvoje  schvaluje

zastupitelstvo kraje.

(5)  Ustanovení  §  45  odst.  2  se  neuplatní  na první vydané zásady

územního rozvoje.

(6) Schválené zadání územního plánu velkého územního celku a zpracovaný

návrh  územního  plánu  velkého územního celku, které splňují požadavky

tohoto  zákona  na  zásady  územního  rozvoje, se považují za schválené

zadání zásad územního rozvoje a návrh zásad územního rozvoje.

(7)  Do doby vydání zásad územního rozvoje se považují za závaznou část

územního  plánu  velkého  územního  celku  rozvojové plochy nadmístního

významu,  plochy  a  koridory  umožňující  umístění  staveb  dopravní a

technické  infrastruktury  nadmístního významu, vymezení regionálních a

nadregionálních  územních  systémů ekologické stability, limity využití

území  nadmístního  významu  a  plochy  pro  veřejně  prospěšné  stavby

obsažené  ve  schváleném  územním plánu velkého územního celku; ostatní

části  řešení  pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Při  projednávání a vydání návrhu změny územního plánu velkého územního

celku se postupuje přiměřeně podle § 37 odst. 2 až 5, § 38 až 41.

§ 188

(1)  Územně  plánovací  dokumentaci  sídelního útvaru nebo zóny, územní

plán  obce  a  regulační  plán schválené před 1. lednem 2007 lze do 31.

prosince  2015  podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy

projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti.

(2)  Územní  plány obcí, regulační plány a jejich změny, u kterých bylo

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno pořizování, se podle

tohoto  zákona  upraví,  projednají  a vydají; přitom činnosti ukončené

přede  dnem  nabytí  účinnosti tohoto zákona se posuzují podle právních

předpisů platných a účinných do 31. prosince 2006.

(3)   Při  projednání  a  vydání  návrhu  změny  územního  plánu  obce,

regulačního  plánu  nebo  územně plánovací dokumentace sídelního útvaru

nebo  zóny  schválené  do  31.  prosince 2006 se postupuje podle tohoto

zákona.  O úpravě směrné části této dokumentace rozhoduje pro své území

obecní  úřad, v ostatních případech úřad územního plánování. Při úpravě

se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

(4)  Obecně  závazné  vyhlášky, jimiž byla vymezena závazná část územně

plánovací  dokumentace  sídelního útvaru nebo zóny, územního plánu obce

nebo regulačního plánu, se pro účely tohoto zákona považují za opatření

obecné   povahy;   ustanovení   §   174   odst.  2  správního  řádu  se

nepoužije^56a).

§ 188a

(1) Na území obce nebo části území obce, která nemá platný územní plán,

územní  plán  obce,  popřípadě  územně  plánovací dokumentaci sídelního

útvaru nebo zóny, lze do doby vydaní územního plánu, nejpozději však do

31.  prosince  2015,  umisťovat  v  nezastavěném  území  kromě  staveb,

zařízení a jiných opatření uvedených v § 18 odst. 5 také

a) stavby, pro které byly podle právních předpisů platných a účinných k

31. prosinci 2006 pravomocně povoleny stavby technické infrastruktury,

b) stavby podle urbanistické studie, byla-li pro území obce opatřena do

31. prosince 2006 a data o ní byla vložena do evidence územně plánovací

činnosti,

c)  stavby  pro  bydlení  na  pozemcích, které mají společnou hranici s

pozemky v zastavěném území, které je tvořeno více než jedním zastavěným

stavebním pozemkem,

d) stavby pro zemědělství s byty pro trvalé rodinné bydlení; stavba pro

zemědělství  může  mít  nejvýše  tři  samostatné  byty,  přičemž součet

podlahových  ploch bytů smí v tomto případě činit nejvýše jednu třetinu

celkové podlahové plochy stavby, nejvýše však 300 m2,

e)  stavby  občanského  vybavení  na  pozemcích,  které  mají společnou

hranici  s  pozemky  v  zastavěném  území; pozemek, na kterém je stavba

umisťována, může mít rozlohu nejvýše 5000 m2.

(2)  Stavby  uvedené  v  odstavci 1 písm. c) až e) lze umisťovat jen se

souhlasem  zastupitelstva obce, na jejímž území má být stavba umístěna.

Souhlas zastupitelstva obce může obsahovat podmínky pro umístění takové

stavby.  V  řízení  o  umisťování  těchto staveb má zastupitelstvo obce

postavení  dotčeného  orgánu;  v  tomto  případě  není  obec účastníkem

řízení.

§ 189

(1)  Za  zastavěné  území  se  považuje  současně  zastavěné území obce

vyznačené podle dosavadních právních předpisů v územním plánu obce nebo

v  regulačním  plánu,  a  to  po  dobu  platnosti této územně plánovací

dokumentace.  V  případě  pořizování a vydání jejich změny se zastavěné

území aktualizuje podle tohoto zákona.

(2)  Platné  územní  plány  velkých  územních  celků jsou ve schváleném

rozsahu  závazné pro pořizování územních plánů, regulačních plánů a pro

rozhodování  v  území.  Platné  územní  plány  obcí  a územně plánovací

dokumentace  sídelních  útvarů  jsou závazné pro pořizování regulačních

plánů schvalovaných zastupitelstvy obcí a pro rozhodování v území.

(3) Kvalifikační předpoklad pro výkon územně plánovací činnosti splňuje

úředník,  který  vykonává  ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona územně

plánovací  činnost na ministerstvu, krajském úřadu nebo obecním úřadu a

má  příslušné  osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního

právního předpisu^17) vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 189a

Při  změnách  a  rušení  stavebních  uzávěr  vyhlášených podle právních

předpisů  účinných  před  31. prosincem 2006 a při povolování výjimek z

nich se postupuje podle tohoto zákona.

§ 190

(1)  Obecné  stavební úřady vykonávají působnost podle tohoto zákona ve

správních  obvodech,  ve  kterých  vykonávaly  působnost k 31. prosinci

2006.

(2)  Obec,  jejíž obecní úřad je obecným stavebním úřadem, může uzavřít

veřejnoprávní  smlouvu  s  jinou  obcí  o tom, že pro ni bude vykonávat

působnost  stavebního  úřadu;  přitom  postupuje  podle správního řádu.

Jinak  pro  takovou  obec  vykonává působnost obecného stavebního úřadu

pověřený obecní úřad, v jehož správním obvodu leží.

(3)  Řízení  zahájená  přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto zákona se

dokončí podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou

a)  stavebních  řízení  neukončených  v  prvním stupni, která se týkají

staveb,  u  nichž  podle nové právní úpravy postačí ohlášení; na takové

stavby  se hledí jako na ohlášené podle tohoto zákona, za ohlášení se v

tomto  případě  považuje  žádost  o vydání stavebního povolení a za den

ohlášení den nabytí účinnosti tohoto zákona,

b)  řízení  o  správním  deliktu  spáchaném přede dnem nabytí účinnosti

tohoto zákona, pokud nová právní úprava je pro obviněného příznivější,

c)  řízení o přestupku a správním deliktu, kdy podle nové právní úpravy

se  jednání obviněného nepovažuje za porušení stavební kázně; v takovém

případě se řízení zastaví,

d)  řízení  o  vyvlastnění,  které se dokončí podle zvláštního právního

předpisu.

(4)  Neukončená  řízení  vedená  podle  dosavadní právní úpravy dokončí

stavební  úřad,  který  se  stal příslušným k vedení řízení v dané věci

podle tohoto zákona.

(5)  U  staveb pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti tohoto

zákona   se   provede  kolaudační  řízení  podle  dosavadních  právních

předpisů.

(6)  V  případě  pochybnosti  příslušný  krajský  úřad  stanoví,  který

stavební úřad povede neukončená řízení.

§ 191

Městské  a  obecní  úřady,  které  nebudou vykonávat působnost obecného

stavebního  úřadu, jsou povinny předat nejpozději do 30 dnů od ukončení

činnosti  stavebního  úřadu  veškeré  doklady  týkající se neukončených

správních  řízení vedených podle stavebního zákona stavebním úřadům, na

které tato agenda přechází, a o předání sepsat protokol.

§ 192

Vztah ke správnímu řádu

Na  postupy  a řízení se použijí ustanovení správního řádu, pokud tento

zákon nestanoví jinak.

Zmocňovací ustanovení

§ 193

Ministerstvo  vydá právní předpisy k provedení § 21 odst. 4, § 26 odst.

2,  §  36 odst. 6, § 38 odst. 6, § 40 odst. 4, § 42 odst. 4, § 43 odst.

6,  §  47 odst. 6, § 48 odst. 8, § 51 odst. 4, § 55 odst. 5, § 61 odst.

4,  §  64 odst. 6, § 66 odst. 6, § 78 odst. 4, § 86 odst. 6, § 87 odst.

4,  § 92 odst. 5, § 95 odst. 6, § 96 odst. 8, § 99 odst. 2, § 100 odst.

3,  §  105  odst. 5, § 110 odst. 5, § 115 odst. 6, § 116 odst. 1, § 117

odst.  6, § 120 odst. 5, § 122 odst. 6, § 125 odst. 6, § 127 odst. 4, §

128  odst.  7, § 134 odst. 6, § 138 odst. 5, § 143 odst. 5, § 150 odst.

3, § 157 odst. 4, § 162 odst. 7.

§ 194

K provedení § 169

a)  ministerstvo stanoví právním předpisem obecné požadavky na výstavbu

[§ 2 odst. 2 písm. e)],

b)   Ministerstvo   zemědělství  stanoví  právním  předpisem  technické

požadavky pro vodní díla,

c)  Ministerstvo  dopravy stanoví právním předpisem technické požadavky

pro  letecké  stavby  podle  zákona o civilním letectví^57), pro stavby

drah  a  na  dráze  včetně  zařízení  na  dráze, stavby dálnic, silnic,

místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a rozsah

a obsah projektové dokumentace k uvedeným stavbám,

d)  Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví právním předpisem technické

požadavky   pro  stavby  uranového  průmyslu  a  pro  stavby  jaderných

zařízení,  e)  hlavní město Praha stanoví nařízením vydaným v přenesené

působnosti  obecné  technické  požadavky  na  výstavbu  v hlavním městě

Praze.

§ 195

Výjimky   z  kvalifikačních  požadavků  vzdělání  podle  §  24  uděluje

ministerstvo  v  případech prokazatelné kvality práce na úseku územního

plánování.

Závěrečná ustanovení

§ 196

(1)  Ohlášení,  žádosti, návrhy a další podání podle tohoto zákona, pro

která  prováděcí  právní  předpis  určuje formuláře, lze činit pouze na

těchto  formulářích,  a  to  i  v  elektronické  podobě podepsané podle

zvláštních právních předpisů^58).

(2)  Pokud tento zákon nebo jiný právní předpis vydaný k jeho provedení

stanoví  povinnost postupovat podle technické normy (ČSN, ČSN EN), musí

být tato technická norma bezplatně veřejně přístupná.

§ 197

Zrušovací ustanovení

Zrušují se

1. Zákon č. 86/1946 Sb., o stavební obnově.

2.  Zákon  č.  115/1947  Sb.,  jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12.

dubna 1946, č. 86, o stavební obnově.

3. Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon).

4.  Zákon  č.  262/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976

Sb.,  o  územním  plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

zákona č. 103/1990 Sb.

5.  Zákon  č.  43/1994  Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976

Sb.,  o  územním  plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

6. Zákon č. 59/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním

plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve  znění pozdějších

předpisů.

7.  Zákon  č.  422/2002  Sb.,  kterým  se  mění zákon č. 50/1976 Sb., o

územním   plánování   a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve  znění

pozdějších předpisů.

8. Vyhláška č. 120/1979 Sb., o prostorové identifikaci informací.

9.  Vyhláška  č.  132/1998  Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

stavebního zákona.

10.  Vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně

plánovací dokumentaci.

11.  Vyhláška č. 492/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 132/1998 Sb.,

kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

12.  Vyhláška č. 570/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 135/2001 Sb.,

o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

§ 198

Tento  zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, s výjimkou ustanovení

§  143,  144, 145, 147 a 151, která nabývají účinnosti dnem 1. července

2006,  a  s  výjimkou  ustanovení § 102 odst. 2, které nabývá účinnosti

dnem 1. ledna 2012.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.

Příl.

Rámcový  obsah  vyhodnocení  vlivů  politiky  územního  rozvoje,  zásad

územního  rozvoje  a  územního  plánu  na  životní  prostředí pro účely

posuzování  vlivů  koncepcí  na  životní  prostředí (Část A vyhodnocení

vlivů na udržitelný rozvoj území)

[K § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu (stavební zákon)]

1.   Zhodnocení  vztahu  politiky  územního  rozvoje  k  cílům  ochrany

životního  prostředí  přijatým  na  mezistátní nebo komunitární úrovni.

Zhodnocení   vztahu   územně  plánovací  dokumentace  k  cílům  ochrany

životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni.

2.  Údaje  o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho

předpokládaném  vývoji,  pokud  by  nebyla  uplatněna politika územního

rozvoje nebo územně plánovací dokumentace.

3.  Charakteristiky  životního prostředí, které by mohly být uplatněním

politiky  územního  rozvoje  nebo územně plánovací dokumentace významně

ovlivněny.

4.  Současné  problémy  a  jevy životního prostředí, které by mohly být

uplatněním  politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace

významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí

oblasti.

5.  Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant

politiky  územního  rozvoje  nebo  územně plánovací dokumentace, včetně

vlivů    sekundárních,   synergických,   kumulativních,   krátkodobých,

střednědobých  a  dlouhodobých,  trvalých  a  přechodných,  kladných  a

záporných;  hodnotí  se vlivy na obyvatelstvo, biologickou rozmanitost,

faunu,  floru,  půdu,  vodu,  ovzduší,  klima,  hmotné statky, kulturní

dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického a vlivy na

krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení.

6. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů

podle  jednotlivých  variant  řešení  a jejich zhodnocení. Srozumitelný

popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení.

7. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci

všech  zjištěných  nebo  předpokládaných  závažných  záporných vlivů na

životní prostředí.

8.  Zhodnocení  způsobu  zapracování  cílů  ochrany životního prostředí

přijatých  na  mezinárodní nebo komunitární úrovni do politiky územního

rozvoje  a  jejich  zohlednění  při  výběru  řešení. Zhodnocení způsobu

zapracování  vnitrostátních  cílů ochrany životního prostředí do územně

plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení.

9.  Návrh  ukazatelů  pro  sledování  vlivu politiky územního rozvoje a

územně plánovací dokumentace na životní prostředí.

10. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů.

Vybraná ustanovení novel

Čl. II zákona č. 191/2008 Sb.

Přechodné ustanovení

Řízení,  která  nebyla  pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti

tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb.

2)  Zákon  č.  455/1991  Sb.,  o  živnostenském podnikání (živnostenský

zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

4) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

(vodní  zákon),  ve  znění  pozdějších předpisů, zákon 2 Sb., o ochraně

přírody  a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb.,

o  ochraně  ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně

ovzduší),   Sb.,   o  ochraně  zemědělského  půdního  fondu,  ve  znění

pozdějších  předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve

znění  pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a

doplnění  některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

zákon  č.  13/1997  Sb.,  o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

předpisů,  zákon  č.  44/1988  Sb.,  o  ochraně  a  využití  nerostného

bohatství  (horní  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č.

164/2001  Sb.,  o  přírodních  léčivých  zdrojích,  zdrojích přírodních

minerálních  vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o

změně   některých  souvisejících  zákonů  (lázeňský  zákon),  ve  znění

pozdějších  předpisů,  zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve

znění  pozdějších  předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

zdraví  a  o  změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

předpisů.

5) § 149 zákona č. 500/2004 Sb.

6) § 140 zákona č. 500/2004 Sb.

7)  Zákon  č. 131/2000 Sb. , o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

předpisů.

8) Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a

stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.

10)  Zákon  č.  18/1997  Sb.,  o  mírovém  využívání  jaderné energie a

ionizujícího  záření  (atomový  zákon)  a  o změně některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů.

11)  Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o

změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

12) Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

13) § 139 zákona č. 500/2004 Sb.

14)  Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů

a  o  výkonu  povolání  autorizovaných  inženýrů  a techniků činných ve

výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

15)  Zákon  č.  133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o

změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších

předpisů.

15)  Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

16) § 76 zákona č. 500/2004 Sb.

17)  §  21  až  26  zákona  č.  312/2002  Sb.,  o  úřednících  územních

samosprávných  celků  a  o  změně  některých zákonů, ve znění zákona č.

46/2004 Sb.

18)  Nařízení  vlády  č.  116/1995  Sb.,  kterým  se stanoví geodetické

referenční  systémy,  státní mapová díla závazná na celém území státu a

zásady jejich používání.

19)  Zákon  č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění )

zákona č. 320/2002 Sb.

20)  Zákon  č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,

ve znění pozdějších předpisů.

21) § 172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.

22)  Zákon  č.  344/1992  Sb.,  o  katastru nemovitostí České republiky

(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

23) § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb.

24) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a

jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

25) § 159 až 170 zákona č. 500/2004 Sb.

26) § 6 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

27) § 16 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

28) § 7 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

29) § 8 odst. 4, § 9 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004

Sb.

30) § 10 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

31) § 9 odst. 8, § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č.

93/2004 Sb.

32)  Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších

předpisů.

33)  §  2,  3  a  11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a o

pozemkových  úřadech  a  o  změně  zákona  č.  229/1991  Sb.,  o úpravě

vlastnických  vztahů  k  půdě  a  jinému zemědělskému majetku, ve znění

pozdějších předpisů.

34)  Například  zákon  č.  266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

předpisů,  zákon  č.  13/1997  Sb.,  o pozemních komunikacích, ve znění

pozdějších předpisů.

35)  Zákon  č.  72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické

vztahy  k  budovám  a  některé  vlastnické  vztahy  k bytům a nebytovým

prostorům  a  doplňují  některé  zákony  (zákon o vlastnictví bytů), ve

znění pozdějších předpisů.

36) Například § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

ve znění zákona č. 218/2004 Sb.,

36)§ 23 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

37)  Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

pro  veřejnou  potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a

kanalizacích),  ve  znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

37)zákon  č.  129/2000  Sb.,  o  krajích  (krajské  zřízení),  ve znění

pozdějších předpisů.

38)  Zákon  č.  151/1997  Sb.,  o oceňování majetku a o změně některých

zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

39)  Zákon  č.  22/1997  Sb.,  o technických požadavcích na výrobky a o

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

39)  Nařízení  vlády  č.  163/2002  Sb.,  kterým  se  stanoví technické

požadavky na vybrané stavební výrobky.

Nařízení  vlády  č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky

na  stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003

Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb.

40)  Vyhláška  č.  104/1997  Sb.,  kterou  se provádí zákon o pozemních

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

41) Například § 4 vyhlášky č. 111/1981 Sb., o čištění komínů,

41)  §  15  a  19  vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.

274/2001  Sb.,  o  vodovodech  a  kanalizacích pro veřejnou potřebu a o

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),

§  4  vyhlášky  č.  85/1978  Sb.,  o  kontrolách,  revizích a zkouškách

plynových zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

42)  Zákon  č.  552/1991  Sb.,  o  státní kontrole, ve znění pozdějších

předpisů.

43)  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška  č.  380/2002  Sb.,  k  přípravě  a  provádění  úkolů  ochrany

obyvatelstva.

44)  §  35  odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve

znění zákona č. 102/2000 Sb.

45) Občanský zákoník.

46)  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

předpisů.

47)  §  22  odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění zákona č. 224/2003

Sb.

48)  Zákon  č.  499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

49)  Například  zákon  č.  360/1992  Sb.,  zákon  č.  200/1994  Sb.,  o

zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho

zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

50) § 68 zákona č. 499/2004 Sb.

51)  Zákon  č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k

pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).

52) § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.

53) § 58 a § 62 odst. 3 až 6 zákona č. 500/2004 Sb.

54) Zákon č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

54)Zákon  č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů

(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

55) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

56)  Zákon  č.  337/1992  Sb.,  o  správě  daní  a  poplatků,  ve znění

pozdějších předpisů.

56a) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

57)  §  36  zákona  č.  49/1997  Sb.,  o  civilním letectví a o změně a

doplnění   zákona   č.   455/1991   Sb.,   o   živnostenském  podnikání

(živnostenský zákon).

58) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších

předpisů.